广州市番禺区中心医院

采购可视对讲及门禁设备项目询价文件

项目编号：PYIT2020-ZB001

广州市番禺区中心医院

二〇二〇年

第一部分   询价的内容及要求

（项目编号：PYIT2020-ZB001）

广州市番禺区中心医院就采购可视对讲及门禁设备一批，接受合格的国内供应商提交密封报价文件。有关事项如下：

- 询价内容、数量、预算价：

  - 询价内容：配件。

  - 数量：1批。

  - 项目总预算价为￥458,810.00元（人民币肆拾伍万捌仟捌佰壹拾元整）。

- 供应商资格要求：

  - 供应商要求为合法独立企业法人，提供中华人民共和国合法的独立企业法人营业执照副本复印件；

  - 供应商须在广州市内有固定的售后服务机构，且具有良好的、可靠的售后服务支持（提供营业执照、税务登记证复印件）；

  - 供应商在参加政府采购中没有违法、违规或其他不良纪录；

  - 供应商须在广州市番禺区中心医院登记并购买询价文件；

  - 本项目不接受联合体报价。

- 获取询价文件的时间、地点、方式及询价文件售价：

  - 获取询价文件时间：2020年3月4日至2020年 3 月10日（含公示时间在内），每天上午8:30至11:30、下午2:30至5:00（北京时间）（节假日除外）。

  - 获取询价文件地点：广州市番禺区中心医院信息科网络部。

  - 获取询价文件方式：现场购买。购买时必须提供营业执照副本复印件（加盖公章）及购买人身份证原件。

  - 询价文件售价：人民币0元/套（售后不退）。

- 报价截止时间及地点：

  - 递交报价文件时间：2020年3月11日14时30分至15时00分（北京时间）。

  - 询价时间：2020年 3月11日15时00分（北京时间）。

  - 报价地点：广州市番禺区中心医院会议中心。

- 采购人地址和联系方式：

采购人名称：广州市番禺区中心医院

采购单位联系人：陈先生

采购单位联系电话：020-34858304

网址：http://www.pyhospital.com.cn

第二部分   用户需求内容

## 项目需求描述

工期要求：成交公告后，10个日历天内必须与用户方签订合同，在合同签订后15个工作日内完成交货与测试。

- 项目概述

广州市番禺区中心医院于2009年9月正式开始投入使用，根据2020年新型冠状病毒疫情要求，弱电系统中的可视对讲系统可已使用多年，已经多次出现故障情况，需要重新采购配件一批，用于维修可视对讲系统故障。

详见附件：采购配件清单

附件：采购可视对讲及门禁设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视对讲室内机 | 1、10.1寸智能全触摸真彩屏，电容式触摸屏，数字高清彩色摄像头，具备多级管理设置功能； - 双工对讲：可与分机或主机双工可视对讲。对讲方式有免提、手柄； 3.主机托管：无人值班时，可将本主机设置转移至其他指定主机进行托管； 4.状态提示：分机报警、对讲状态可由红、蓝色提示，每路按键均有显示设备ID号和名称； 5、呼叫上传：当分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别主机上； 6、通话转接：可将分机的通话转接到系统内的任意一台主机上； 7、通话保持：可将通话保持（hold）后，再选择与其它呼入分机通话；8、监听、插话：高级别主机可对通话中的一级主机、分机进行 监听、插话； 9、插播文件：可对通话中的分机插播预先录制好的音 频文件； 10、快切喊话：可对通话中的分机一键快速切换至全区喊话，结束后可恢复通话； 11、喧哗报警： 当分机端有喧哗时，可向主机报警； 12、广播播放：可用 MP3 文件 对所有分机进行全区、分区、定时广播、消防广播； 13、分时段上 传：可设定不同时段的超时无应答上传时间； 14、关机转移：当主 机处于关机或未连接时，可将分机的呼叫转移到其它主机上； 15、报警联动：分机报警时，通过 TCP 连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头； 16、数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全； 17、其它功能：监听、监视、循环监听、开门提示、密码开锁等。 18、接口多样：有音频输入接口、485 通讯接口、报警输出口； 19、其它功能：监听、监视、循环监听、开门提示、密码开锁等。 20、接口多样：有音频输入接口、485 通讯接口、报警输出口； 21、一台主机可以连接多台分机，没有限制； 22.网络通信协议：TCP UDP RTP； 23.音频采样：22.050khz~44.1KHZ，16bit； 24.网络通信速率：10/100Mbps； 25.位传输率：16K-192K bps； 26.显示屏：10.1寸彩色液晶电阻/电容触摸屏； 27.12V电源接口，1个音频输入口，1个音频输出口，1个RJ45接口； | 36 | 只 |  |
| 2 | 可视对讲室外机 | 1.适用于双向可视对讲的室内环境，音容并茂； 2.采用高档铝合金拉丝面板，坚固耐用，美观大方。 3.10寸真彩屏，分辨率1280*600； 4.电容触摸屏，触摸灵敏； 5.全双工可视对讲，呼叫主机时可同主机进行双向可视全双工对讲； 6.面板上具有一个物理按键：一键对讲求助按键； 7.液晶屏幕上也有一个呼叫按键图标； 8.内置高保真喇叭和话筒咪头，免提通话、接收广播、实况监听； 9.内置200万像素高清数字摄像头，采用H.264编码，实现双向可视对讲； 10.喧哗报警：当检测环境音量持续超过预设范围，向服务器报警； 11.可以播放广告图片，支持JPG格式 12.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由； 13、网络通信协议：TCP、UDP、RTP； 14、网络通信速率：10/100Mbps； 15、音频采样：22.050kHz～44.1kHz, 16bit； 16、位传输率：16kbps-192kbps； 17、音频编码：SILK、PCM； 18、视频分辨率：1280*600 10寸液晶电容屏； 19、摄像：高清数字彩色摄像头； 20、接口：12V电源接口、2路短路输出接口（内置）、1个RJ45接口； | 1 | 台 |  |
| 3 | 可视对讲室外机 | - 扬声器：还原远端现场声音； - 摄像头：摄取本地现场图像；旁边有4个白灯，呼叫时，会自动亮起来，可提高现场亮度，提高摄像头摄像效果； 3.呼叫键：按下按钮可呼叫服务软件指定的终端，旁边有发光环指示灯。 对讲终端与服务器连接不正常：指示灯快速闪烁。 对讲终端与服务器连接正常：指示灯不闪烁。 终端呼叫话筒时：指示灯慢速闪烁。 终端呼叫话筒，通话时：指示灯慢速闪烁。 话筒呼叫终端，通话时：指示灯不闪烁。 呼叫话筒时，对方不接挂断：指示灯快速闪烁并嘟嘟叫2秒后变正常。 4.咪头：拾取本地现场声音。 | 70 | 台 |  |
| 4 | 对讲管理主机 | - 处理器：高性能嵌入式SOC处理器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 分辨率：1920×1080； - 视频帧率：PAL制式 25fps，NTSC制式30fps； - 显示屏：10.1寸720P彩色TFT LCD； - 操作方式：触摸屏、机械按键； - 音频输入：内置麦克风+外接话柄+咪头杆3.5mm音频输入口； - 音频输出：内置扬声器+外接话柄+3.5mm音频输出口； - 音频压缩标准：G.711U、G726、AAC、Opus； - 音频压缩码率：64Kbps、32kbps、16Kbps； - 网口：1个,10M/100M/1000M自适应； - RS-485：2个，RS-485半双工接口； - 13：IO输入：4个开关量输入； - IO输出：4个继电器输出； - VGA输出：1个，用于管理机操作界面上墙，可以与HDMI同时输出； - HDMI输出：1个，用于管理机操作界面上墙，可以与VGA同时输出； - Micro SDXC：1个Micro SDXC接口(≤128GB)； - 18.USB：1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口； | 1 | 台 |  |
| 5 | 服务器 | - 处理器：英特尔® 至强® 处理器E3-1225 v6； - 内 存：8G DDR4 2400内存； - RAID：标配ThinkServer RAID121i； - 硬 盘：1T 非热插拔SATA3.5英寸硬盘 - 网 卡：标配2个1 Gb 网卡； - 光 驱：标配DVD； - 鼠标键盘：有； - 扩展性能：1 个PCIe 3.0 x16/x16；1 个PCIe 3.0 x16/x4；1 个PCIe 3.0 x1 插槽 （Open End）；1 个 PCIe 3.0 x1 插槽； - 外部设备：8个 USB 3.0 (2 前6后)；1 个VGA（和 1 个DP）； - 接 口：3 个音频（麦克风/输出/输入）；1 个RJ-45 以太网； | 1 | 台 |  |
| 6 | 24口网络交换机 | - 接口配置：固化千兆电口数≥24；非复用千兆光口数≥4；USB接口≥1，配置≥1个LC接口千兆单模模块； - 背板容量：交换容量≥250Gbps；包转发速率≥95Mpps； - 堆叠带宽：提供单向≥2.5G堆叠带宽； - VLAN功能：支持4K个802.1Q VLAN，支持Private VLAN、Voice VLAN、 QinQ； - 以太网协议：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3ak、IEEE802.3x； - 网络协议：IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1x、IGMP Snooping v1/v2/v3； - ACL功能：标准IP ACL、IP ACL、MAC扩展ACL、专家级ACL、支持出方向上的ACL、ACL 80； - IPv6 QOS：支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS； - 链路检测：链路协测功能，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； - 802.1x认证：支持802.1x认证，支持webportal认证，并且可实现IP、MAC、端口三元素绑定以及IPv6、MAC、端口三元素绑定； - WEB认证：交换机端口同时开启802.1x和WEB功能时，能够同时工作，不会相互冲突或相互制约； - 防欺骗：在交换机端口启用802.1x和WEB认证的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤；支持认证通过后，防IP源地址欺骗功能，支持认证通过后，防止非法组播源； - 静态路由：支持IPV4、IPV6静态路由，可期可扩展三层接入； - 服务质量：QOS：支持802.1p/DSCP/TOS流量分类、每端口8个队列、支持SP、WRR、DRR、SP+WRR队列调度； - IPv6协议：IPV6基础协议：IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ICMPv6、IPv6 Ping、IPv6 Tracert等； - 防雷要求：保障设备运行的安全及高可用性，设备需要支持8KV防雷，提供国家权威机构出具的相关测试报告复印件； | 10 | 台 |  |
| 7 | 门禁控制器 | - 存储器：自带Flash存储器，卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。 - 通讯：可脱机独立实施控制,同时可通过 TCP/IP 网络实现与IP网络对讲设备连接进行系统配置、报警监控和直接控制。 - 扩展功能：有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板，以增加功能的扩展性。 - 存储容量：可动态分配，每个控制器管理人数不得低于4万持卡人，保存记录的数量不得少于5万条。 - 识别设备：可以支持多种的识别设备。 - 通讯接口：有两个独立的通讯接口，支持建立冗余通讯回路，可以实现门禁、对讲的完全集成。 - 输入端口：标准8个报警输入点，其中4个为4态输入（报警、正常、线路短路、线路断路），并可扩展到16个。 - 输出端口：标准4路继电器输出，并可扩展到16个 - 功能：支持防反传和胁迫检测功能。 | 10 | 套 |  |
| 8 | 读卡器 | - 蜂鸣器：内置蜂鸣器； - 接口：Weigand接口； - 防拆功能：具有防拆功能； - 加密：读卡器与卡之间数据交换，采用加密方式； - 使用环境：全天候设计，可室内室外使用； - 读卡范围：6.6cm； - ISO协议标准：14443A； - 频率：13.56 MHz； - 工作电压：8-16VDC, 线性或开关电源； - 工作电流：50mA； - 温度范围：-31°C ~ 63°C； - 湿度范围：0 ～ 95% （无凝结）； | 20 | 个 |  |
| 9 | 电磁锁 | - 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； - 开门方式：90度开门； - 安全类型：断电开门； - 锁体尺寸：长500x宽42x高24(mm)； - 吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm)； - 防护性能：内置反向突波保护功能； - 承受拉力：280Kg (600lbs)； - 工作电压：DC12V/DC24V； - 工作电流：DC12V/500mA DC24V/250mA； - 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； - 产品设计：专业无残磁设计，产品坚固耐用； | 10 | 把 |  |
| 10 | 集中供电电源 | - 输入电压：AC110 220V 47~63HZ - 温度漂移：±1.5% - 电流：60A - 输出保护：主回路输出有短路、过载保护 - 工作效率：>75% - 绝缘耐压：50MΩmin(500VDC) - 输出电压精度:±5%-10%(主回路可微调) - 负载调整率:±1% 周围温度:-25~55℃ - 电网调整率:±1% 相对温度<85% - 纹波噪声：mvP-P1%的输出电压 | 10 | 个 |  |
| 11 | 维护终端 | 处理器：英特尔酷睿i5-8250U处理器； 内存：8G DDR4； 硬盘：500G机械硬盘； 系统：WIN7; 屏幕：14英寸FHD（1920X1080）； 接口：2个USB3.0;1个USB2.0;MICRO SD;RJ45;音频；USB-C;HDMI; | 1 | 台 |  |
| 12 | 综合布线 | 要求：包含各类信息点配件、主干镀锌线槽、暗线敷设和材料的安装调试，必须根据采购人要求满足使用需求。 | 107 | 项 |  |

二、施工、验收要求

1、所有配件均须由供应商负责送货上门并安装、调试。

★2、供应商保证本次采购的配件与原有系统相兼容并能畅顺运作。

第二章 付款方式说明

合同签订后10个工作日内，乙方向甲方提供清单内所有配件产品，并向甲方提供合同总价的合法发票后15个工作日，甲方向乙方支付合同总价款项。

第三部分   报价人须知

- （一）总则

1．适用范围及资金来源

1.1 本询价文件仅适用于本次询价邀请函中所叙述的项目。

1.2采购人已获得一笔资金并计划将一部分资金用于支付本次采购询价后所签订的合同项下的款项。

1.3本询价文件有关条款由采购人负责解释。

2．采购人

2.1是指获得资金／贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。或称买方或业主。

3．采购代理机构

3.1本询价不采用代理机构。

4．合格的供应商

4.1合格的供应商基本要求见《询价公告》

4.2符合《中华人民共和国政府采购法》规定的合格供应商的其它条件。

5．合格的货物和服务

5.1合格的货物是指由供应商为满足询价文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸和其它材料。供应商应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。

5.2合格的服务是指供应商为满足询价文件要求提供的服务。

6．询价费用

6.1供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，采购代理机构和采购方均无义务和责任承担这些费用。

- （二）询价文件

7．询价文件的构成

7．1  询价文件用以阐明所需货物、服务和工程询价程序、合同条款及相关附件。询价文件包括：

第一部分  询价文件邀请函

第二部分  用户需求

第三部分  供应商须知

第四部分  报价文件格式

第五部分  合同格式

- （三）报价文件的编制

8．报价文件的构成

1、报价书；

2、法定代表人证明书、法人授权委托证明书；

3、报价一览表；

4、项目实施计划；

5、售后服务承诺；

6、供应商资格证明文件；

7、响应差异一览表；

8、重要指标响应一览表；

注：供应商应将“报价文件”装订成册，并填写“报价文件目录”，密封提交；格式详见第四部分。

9．证明供应商资格的证明文件

9.1 供应商应提交证明其有资格参加报价和被确定为成交人后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下的货物、服务、工程的合格性符合询价文件规定的文件，并作为报价文件的一部分。

9.2供应商提交的证明文件应满足询价文件中的要求，包括但不限于营业执照副本复印件、法人授权委托书、公司及相关经营业绩的介绍、售后服务计划及其他询价文件中要求提供的证明文件。

9.3 供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在询价过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，采购代理机构及采购人仍可追究供应商的法律责任。

10．报价文件有效期

10．1  报价文件应在报价截止日后的30天内保持有效。特殊情况下，采购人可于报价文件有效期期满之前，要求供应商同意延长报价文件的有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。

10．2  对于同意该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改“报价文件”。

11．报价文件的签署及修改

11．1  供应商应报价文件须为壹式伍份，其中正本壹份，副本贰份，并在每一份“报价文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

11．2  报价文件正本和副本均须打印或用不褪色书写工具书写，并由供应商的法人代表或经法人代表正式授权并对供应商有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法人授权委托书”附在报价文件中。报价文件的副本亦可采用正本的复印件。

11．3  报价文件的正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

11．4  所有文件必须统一使用A4纸编写制作，并按顺序编上页码。

- （四）报价文件的递交

12．报价文件的密封和标记

12．1	供应商应将报价文件正本和所有副本用信封密封，在信封上标明询价编号、采购项目名称，并注明“报价书”字样。

12．2	信封上应注明“于   年  月  日 时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

12．3  如果供应商未按上述规定对报价文件进行密封和加写标记，则采购代理机构有权予以拒收，并退回给供应商。

12．4  电报、电话、传真形式的报价概不接受。

13．递交报价文件的时间、地点及截止时间

13．1  递交报价文件的时间、地点及截止时间：见“询价邀请函”。

13．2  报价文件需由专人送交。供应商须将密封和标记后的报价文件，按照询价文件中注明的询价地址于报价截止时间之前送交采购代理机构。

13．3	报价截止后如供应商不足法定人数而不能继续进行的，代理机构将宣布本次询价失败，报价无效，并原封退回收到的报价文件，对受影响的供应商不承担任何责任。

13．4  在推迟了报价截止时间的情况下，代理机构、采购人和供应商受报价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

14．迟交的报价文件

14．1  采购人将拒绝并原封退回其规定的报价截止时刻后收到的任何报价文件。

15．报价文件的修改和撤回

15．1  供应商在提交报价文件后，可以修改或撤回其报价文件。但采购人必须在规定的报价截止时间之前收到供应商发出的书面通知，该通知须由供应商法人或其授权代表签字。

15．2	供应商对报价文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改报价文件”或“撤销报价”字样。

15．3  从报价截止时间至报价文件有效期期满之前，供应商不得撤回其报价。

- （五）询价及评审

16．接收报价文件

16．1	采购人在询价文件中规定的时间和地点公开接收报价文件。

16．2	采购人工作人员的接收并不代表供应商的报价文件密封完好，报价文件的密封情况应以政府采购监督人员或其他代表的最终检查为准。

16．4	询价采购的报价不作公开唱标。

16．5	除13.3规定的情形外，报价截止后供应商的报价文件概不退还。

17．询价小组

17．1  本次询价采购项目依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建询价小组。

17．2 询价小组由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。询价小组依法根据询价文件的规定对报价文件进行评审。

18．询价采购原则

18．1  询价采购原则：询价小组依据政府采购相关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则进行。

18．2  评审方法：采用最低价法。符合采购要求，报价最低者成交（若出现符合采购要求，报价相同时，询价小组将按供应商售后服务承诺及供应商综合实力进行综合评审，择优确定成交供应商）。

19．评审程序

19．1  采购人将组织询价小组对各供应商的报价文件进行初步审阅。

19．2  询价小组将对供应商的报价文件进行初步评审。如报价文件出现但不限于下列情况，其报价将被拒绝（作为废标）：

1）报价文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

2）不符合供应商资格标准的；

3）报价有效期不足的；

4）不满足询价文件中标有星号“★”的被视为重要指标要求的；

5）供应商在一份报价文件中对同一项目的报价有两个或多个的，且未书面声明以哪一种报价为准的；

6）最终报价超出采购人的预算价；

7）询价小组认为报价文件没有实质上响应询价文件要求的；

19．3  询价小组对通过初步评审的报价文件进行详细评审，询价小组对各报价文件进行价格评审，最终报价最低者为预成交供应方(若出现符合采购要求，报价相同时，评审小组按供应方综合实力进行评审，择优选定中选者)。

19．4  询价小组在对各供应商的报价进行评审时，如发现报价在计算上或累加上有算术错误，则按以下方法修正（次序排先者优先）：

1)	若报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2)	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，并修正总价；

3)	单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4)	采购人需要的服务和附带所需的费用，如果供应商是另外单独报价的，评审时应计入总价；

6）询价小组认为应调整的价格。

19．5  询价小组按照上述原则调整报价文件中的价格，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

19．6  询价小组推荐符合采购需求，最终报价最低的供应商为本项目成交候选人。

20．成交供应商的确定

20．1  在预成交结果公示期内无异议，通过资格后审且经采购人确定的成交候选人为成交供应商。

20．2  成交供应商确定后，采购人将向成交供应商签发《成交通知书》。《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。成交供应商应当在成交结果公布后3个工作日内前往采购人领取《成交通知书》，否则如因成交供应商逾期领取通知书导致合同未能签署、项目工期延误等，成交供应商须承担中标资格被取消、赔偿损失等一切后果。

- （六）授予合同

21．接受和拒绝任何或所有报价的权利

21．1  询价小组经评审后认为任何或所有报价均不符合询价文件要求的，有权否决任何或所有报价。采购人对此将不承担任何责任。

22．质疑和投诉

22.1  根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。质疑书须加盖单位公章且署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

22.2  供应商在谈判结果公示期间内，对评审过程或评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部20号令)及有关法规的规定，向相关部门书面提出，并提供相关证明材料。无论是质疑还是投诉，供应商均须对质疑或投诉内容及相关证明材料的真实性承担法律责任。

22.3  供应商对评标结果持有异议的，应在公示期内向采购人书面提出质疑，采购人在收到质疑后7个工作日内将以书面传真的形式作出回复（回复的原件，提出质疑的供应商可到采购代理机构领取）。

22.4  供应商提出质疑时应当提交《质疑书》原件，并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：1）质疑人的名称、地址、电话等；2）所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；3）提起质疑的日期。

22.5  供应商对采购人的质疑回复不满意的或他们未在规定时间内给予回复的，供应商可广州市番禺中心医院办公室书面进行投诉。

22.6  投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：1）一年内三次以上投诉均查无实据的；2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

附注：供应商出具的书面信函须加盖单位公章且署名，匿名信不予受理。

23．合同授予标准

23．除第20条规定之外，采购人将把合同授予本次询价的成交供应商。

24．签订合同

24．1、成交供应商应按《成交通知书》指定的时间内、地点，派遣其授权代表前往与采购人签订合同。询价文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

24．2、合同一式两份，买卖双方各执一份。

25．成交服务费

25.  不收取成交服务费

第四部分   报价文件格式

## （一）报价书

致：XXXXXXXX：

根据贵方为                项目的采购邀请（项目编号）            ，签字代表（全名、职务）               经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本     份。

(1)报价书；

(2)法定代表人证明书、法人授权委托证明书；

(3)报价一览表；

(4)项目实施方案；

(5)售后服务承诺；

(6)供应商资格证明文件；

(7)响应差异一览表；

(8)重要指标响应一览表。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．供应商将按“询价文件”的规定履行责任和义务。

2．供应商已详细审查全部“询价文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．其报价自开启报价文件之日起有效期为三十天。

4．如果在规定的开启报价文件时间后，供应商不得撤回其报价文件。

5. 本附件须加盖单位公章。

6．与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：                          （公章）

日期：       年      月       日

全权代表签字：

## （二）法定代表人证明书、法人授权委托证明书

供应商名称（公章）                   项目编号

法定代表人证明书和法人授权委托证明书按下列格式填写。如由法定代表人报价并签署报价文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书。

法定代表人证明书

同志：现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位（盖章）

附：代表人性别：          年龄：          身份证号码：

营业执照号码：                            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

4.本附件须加盖单位公章。

法人授权委托证明书

本授权书声明：我________（姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加                （项目名称、编号）的报价活动。代理人在询价、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签名或盖章）：

授权单位（公章）：

有效期限：至         年      月      日

签发日期：           年      月      日

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

说明：1、委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2、委托书不得转让、买卖。

3、本附件须加盖单位公章。

## （三）报价一览表

供应商名称（公章）                   项目编号

| 序号 | 总报价(万元) | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 小写： 大写： |  |  |

报价明细按照配置清单格式注明单项报价，单项总价，汇总价格。

供应商代表签字

注：本附件须加盖单位公章。

## （四）项目实施计划

供应商名称（公章）                      项目编号

- 供应商对采购单位需求的分析；

- 供应商的实施计划书；

- 供应商承诺是否满足该项目施工要求；

4、其他。

供应商代表签字

注：1、主要内容应包括项目实施的流程、时间安排、人员分排情况等。

2、本附件须加盖单位公章。

## （五）售后服务承诺

供应商名称（公章）                    项目编号

供应商代表签字

注：本附件须加盖单位公章。

## （六）供应商有关资格证明文件

供应商名称（公章）                      项目编号

供应商代表签字

注：本附件须加盖单位公章。

（七）响应差异一览表

| 项目 | 需求 | 差异 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- |

第五部分  合同格式

本合同根据广州市番禺区中心医院招标编号：  PYIT2020-ZB001询价文件和该项目的成交通知书于    年   月   日由供方与需方签订。并经供需双方协商同意下列条款：

- 总则

1.1.	本合同供需双方必须遵守国家颁布的合同法，并各自履行应负的全部责任。

1.2.	下列文件均为本合同不可分割部分：

1.2.1.	广州市番禺区中心医院采购合同（合同编号：      ）；

1.2.2.	成交通知书（编号：  ）；

1.2.3.	广州市番禺区中心医院编号PYIT2020-ZB001询价文件；

1.2.4.	供方成交的响应文件和招标纪要。

1.3.	供方保证全部按照合同条款的规定和交货期向需方提供合格的设备和服务。

1.4.	需方保证按照合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款。

- 设备清单

- 设备到货的时间和地点

  - 设备全部到货时间为     年   月  日。

  - 交货地点：广州市番禺区桥南街福愉东路8号

- 质量与检验

  - 供方须提供全新的、完全符合国家的有关质量标准的设备。

  - 设备的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及设备包装完整无破损。

  - 每台设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

  - 设备制造质量出现问题，供方应负责三包（包修、包换、包退），费用由供方负责。

  - 货到现场后，由于需方保管不当造成的质量问题，供方亦应负责修理，但费用由需方负担。

- 设备安装调试与售后服务

  - 系统安装调试与验收

    - 安装调试应该在设备到货后3个工作日内开始进行，施工期为10个日历天。

    - 所有设备均须由供方送货上门并安装调试。需方不再支付任何费用。

    - 设备调试验收的标准如下：

  - 保修期内的售后服务

    - 所有设备均须由供方提供   年保修期内的整机保修服务，保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。保修费用计入本合同总价。

    - 保修期内，供方负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向需方收取费用。

    - 设备故障报修的响应时间：每天8:00～18:00期间为   小时。其余期间为    小时。

    - 如果设备故障在检修   小时后仍无法排除，供方应在   小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供需方使用，直至故障设备修复。

    - 所有设备保修服务方式均为   上门保修，即由   派员到需方设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供方承担。

    - 供方保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）如下：

  - 保修期后的设备维护服务保证

    - 保修期内供方提供的收费维修、维护内容和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）如下：

    - 收费维修的费用为：

- 培训

  - 供方向需方提供的培训内容如下：

  - 培训时间安排如下：

- 价格与付款

  - 本合同总价为        元人民币（大写：                  元）。

付款方式为：合同签订后10个工作日内，乙方向甲方提供清单内所有配件产品，并向甲方提供合同总价的合法发票后15个工作日，甲方向乙方支付合同总价款项。

- 违约责任；

  - 需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，需方向供方偿付合同总额的百分之五违约金。

  - 需方逾期支付设备款的，每逾期一天，需方向供方偿付欠款总额万分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

  - 供方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，需方有权拒收设备，供方向需方支付合同总额百分之五的违约金。

  - 供方不能交付设备的，供方向需方支付合同总额百分之五的违约金。

  - 供方逾期交付设备的，每逾期一天， 供方向需方偿付逾期交货部分设备款总额万分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期交货部分设备款总额的百分之五。

- 争议及仲裁

  - 因设备和系统的质量问题发生争议，由广州市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。设备和系统符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备和系统不符合质量标准的，鉴定费由供方承担，并承担相应的赔偿责任。

  - 因本合同引起的争议，供需双方应首先通过友好协商解决。如果在一方向另一方发出要求协商的书面通知后六十天内仍不能解决争议，则应向需方所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

  - 本合同一式贰份，供需双方各执一份。

  - 本合同自供需双方签字盖章之日起生效。

供方：							需方：

地址：							地址：

法定代表人：					法定代表人：

委托代理人：					委托代理人：

电话：							电话：

投标廉洁承诺书

为进一步加强医院廉洁文化建设，提高反腐倡廉自觉性，规范招标投标工作，充分体现公平、公正、公开原则，根据国家有关法律、法规，按照广州市番禺区中心医院廉洁建设责任制规定，本投标人郑重作出如

下承诺：

- 将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加投标活动。

- 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

- 不得通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标。

- 不得出现在自己编制的投标文件由其他单位加盖印章和由其他单位负责人签字问题。

- 不得与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

- 不得通过挂靠其他企业方式，一家企业以多家企业的名义去参加同一标的投标。

- 不得转让、出租、出借资持证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

- 不得向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

- 不得扰乱医院招标投标活动的正常秩序。

- 不得在开标后进行虚假恶意投诉。

上述承诺事项均为本企业真实意见表达，愿承担一切责任。若有任何弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格等有关处理，并承担法律责任；如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

本次投标项目：广州市番禺区中心医院采购可视对讲及门禁设备项目询价文件（项目编号：PYIT2020-ZB001）

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

（授权委托人需持有效授权委托书）

日期：