项目名称：广州市番禺区中心医院安防系统扩容项目

# 一、工程概述

番禺区中心医院按照国家“三级甲等”综合医院标准建设，占地220.6亩，总建筑面积 23.5万平方米，预计床位1200张，日门诊量可达5000人次，是番禺区卫生系统医疗、科研、教学中心及急救中心，是番禺规模最大、技术力量最雄厚、服务水平最高的政府公立医疗机构，在番禺区卫生系统中起主导作用。番禺区中心医院从2003年开始筹建，信息建设从实际需求出发，满足当前应用系统和未来若干年内系统扩展的需求，设计具有先进性、高性能、扩展性、管理性、安全性的特点，能支持医院 HIS、PACS、LIS、RIS及众多业务应用需要。医院整个网络划分为三个物理隔离的网络，分别称为业务网、办公网和安防设备网。

根据项目建筑特点及相关软硬件要求，本项目弱电工程内容包括安防监控设备。

# 二、总体设计原则

### 工程设计中遵循以下设计原则：

### 安全性

充分考虑温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、保温、防漏、电源质量、振动、防雷和照明等环境安全因素，以及最佳温湿度环境，配电系统的安全保障，保证机房的实体环境安全。

### 可靠性

在设计及选材方面，结合我公司配备的产品和医院对于机房的实际使用要求，

充分考虑医院对机房整体使用长久性，稳定性。

### 先进性

设计中考虑采用先进的设备，配合现代化的管理系统，更能体现出一个先进的现代化的数据处理中心所具备的特点，避免采用即将淘汰的技术，保证系统的可扩展性。

### 经济性

根据建设需求，“面向应用，注重实效”，合理安排资金，避免浪费，保证做

到完全满足系统性能需求最低投入。

### 环境保护

我们在材料及工艺方面选用不会对环境造成污染的环保材料，满足《民用建筑工程室内环境污染制规范》GB50352-2001（2006 年版）有关章节要求，所用化学品须达到国家规定环保要求，在节约能源、防尘、防噪音方面也将采取适当

的措施。

### 节能减排

大宗材料选择知名品牌，保证节能、环保要求。采购材料及相关物品时，尽可能遵循本地化、国产化的原则，尽量避免长途运输过程中对能源的过多浪费。

根据不同机房功能区域的照度标准，严格控制照明功率密度。采用高效、节

能的光源、灯具配件。尽可能选择可靠的低耗节能产品。

地墙进行保温处理，达到节能目的。

新风系统选用带有过滤器，有热交换处理功能的机型，降低空调能耗，达到

节能目的。

### 安全保密性

整个机房系统，特别是核心关键部位应有多种手段防止各种形式与各种途径

的非法入侵和机密信息的泄漏。

### 可管理性

由于机房具有一定的复杂性，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在中心机房的设计中，必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化，可管理的功能，同时采用先进的管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个电脑机房的运行状况，实时信息报警、实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化机房管理人员的维护工作，从而为机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

# 三、标准及依据

本项目智能化系统工程的设计遵循国际、国家最新的智能化系统建设标准、规范，主要参考标准及规范为：

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《智能建筑工程施工规范》GB 50606-2010

《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50210-2011

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012

《公共建筑节能检测标准》JGJT 177-2009

《商用建筑通信接地接续要求》EIA/TIA-607

《商业建筑群通信布线规范》EIA/TIA568－A;

《商业建筑电信通道及空间标准》EIA / TIA 569

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《防静电工程施工与质量验收规范》(GB 50944-2013)

《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2007

《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440-2007

《电磁屏蔽室工程技术规范》GBT 50719-2011

《通信布线系统信息技术欧洲标准》（EN50173）

《安全防范工程技术规范》 GB 50348-2014

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008；

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462 一 2008）

《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50166-2007;

《防静电工程技术规程》DG/T J08-83-2009

《红外线同声传译系统工程技术规范》GB 50524-2010

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）

《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001

《公共建筑节能设计标准》GB/50189

《公共建筑节能设计标准》DBJ03-27-2011

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

各智能化专业国家相关法律、规范、标准。

# 四、用户需求

1）现状

医院现用安防系统平台为海康威视；前端监控摄像设备约1850个，监控录像存储时长有180天、90天及30天；存储设备使用分为一套云存储设备和七台CVR存储设备，实际总存储容量约为3285T。

2）存在问题

1、现有约1260路前端设备未按4M码流要求存储录像；

2、安防系统平台搭载设备负载过高，导致偶发性的平台卡顿、摄像头取流失败、部分监控点调取录像失败、多台电脑同时登陆速度变慢等情况出现；

3、存储设备中存储介质长期高速运行，已有40块4T的存储介质损坏；

3）需求分析

1、按约1700路前端设备4M码流录像时间30天以上对存储设备进行扩容。

2、安防系统平台搭载设备降低负载使用率。

3、保障存储设备正常运行使用。

# 五、基本要求

### 1、设备的调试

设备的实施调试需考虑用户工作环境的要求，按用户要求制定施工计划、割接计划等。

### 2、原有上联设备的扩容

此项目新采购的设备须接入院方原有系统，顾需勘察院方原有设备是否具有足够资源接入，如提供的方案需额外资源则报价及技术方案要说明清楚并配置相关配件。

### 3、部分材料的规定要求

网线：六类非屏蔽网线；分控供电配电箱：定制，技术及机具准备、搬运、开箱检查、定位安装、附件安装、接地、清理。

# 六、工程技术方案及服务要求

可提供明细方案及报价。

- 供应商需满足的要求（包含但不限于）：

（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的正品、该产品符合国家级的出厂标准或采购人提出的有关质量标准；

（2）所有货物必须完好，无破损，配置与采购要求相符或者优于采购要求。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购人需求中提出的要求；

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出；

（4）报价总额应包含：货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、人工、备品备件、所有税费及供应商认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

- 服务要求（包含但不限于）：

1）系统集成商必须为整个系统提供1年以上免费保修服务，主要硬件设备均需提供1年以上保修服务，保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

2）保养范围包括系统线路检查及相关设备维修。

3）设备故障报修的响应时间：维修人员接到维修通知后保证在4个小时内，赶赴现场进行维修，遇到紧急故障时则在1个小时内到赴现场进行处理，并保证非人为严重破坏的所有故障情况在当天修复。

4）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5）应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

6）保修期内，系统集成商承诺每季度定期派工程人员到系统使用现场进行检测和维

7）所有新增设备、光纤线路要按规范做好标识。

8）需按医院的疫情防控要求进行实施施工。