**番禺中心医院医疗集团儿童康复训练设备采购项目市场调查公告**

番禺中心医院医疗集团拟采购一套儿童康复训练设备，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 儿童康复训练设备 | 1套 | 康复医学 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **基本功能要求** | **数量** |
| 儿童感统训练设备 | 由儿童减重步态训练器(手动)、斜形垫系列、音乐球、感官刺激球、感官刺激羊角球、手摇平衡盘、触觉训练盘、登高石、儿童认知训练组件、上肢协调功能训练器（手指）、智力几何图形插板系列、认知图形插板、感知训练组合、认知组合拼图、手指功能训练器、捶球训练器、上肢协调功能训练器（手指）、磁力粘木18个部分组成。 | 1 |
| 多感官设备 | 由4色灯光音乐双水柱、全身训练系统、声控颜色变速游戏箱（苹果形状）、小鱼触摸变色捉灯游戏箱、下肢协调音律训练器、儿童心脏健康评估与分析系统、双子幻彩魔方、旋转效果器魔球8部分组成。 | 1 |
| 肢体康复训练设备 | 专门为残疾儿童（脑瘫、脊柱裂、肌肉残疾）的设计。1、脚踏板之间的距离在12厘米左右，脚踏板能进行上下高度调整，因此该型号设备能适合非底座稳重，上下高度能调节。2、配有稳驱动系统：在训练开始和结束，或者发生痉挛时，此功能能最大限度的保证训练者的安全。3、主、被动运动模式可自由转换，也可手动选择，有大屏幕彩色显示。 | 1 |
| 互动球多维运动系统 | 1. 专为4-12岁儿童设计,球体小,贴合儿童手掌。球体介质能够增强各感官的刺激,经过感觉统合,神经系统会协调身体的各个部位,让身体和环境顺利的接触。
2. 内置儿童孤独症量表、儿童综合能力评定等多项国际通用儿童专用量表与关节评估功能。
3. 配有角色扮演功能，加深儿童的沉浸感,增强训练的趣味性。丰富的游戏式训练增强的儿童训练意愿。
 | 1 |
| 言语认知训练评估康复系统 | 1、适用于智力不足、唐氏症、自闭症、脑性瘫痪、脑外伤、中风失语、注意力缺失、语言发育障碍沟通表达困难、精神疾患等各种认知语言学习障碍者。2、利用多媒体电脑提供声音影像刺激引发兴趣、提高注意力和增进学习效率；3、可依患者状况设计不同的训练计划；4、提供各式训练内容；5、图库及音效灵活组合； | 1 |
| 沟通辅助板 | 用于脑瘫、孤独症、智障、语言发育迟缓等发展性障碍患者，不同程度的恢复其言语功能，提高学生主动学习的兴趣。1、训练儿童辨别力、视觉注意力、短期注意力；2、能强化促使儿童言语功能；3、提升特殊儿童的认知沟通能力，着重沟通动机，促进沟通行为。 | 1 |

**三、报名资料要求**

**（一）调查材料需求**（以下资料**一式一份**且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱，同步邮件到医院地点）

**1、设备报价单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

★**联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2. 耗材报价、设备主要选配件及报价

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11. 《用户需求书》编制建议（主要内容为功能和质量的建议，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，同时可提出对商务要求的建议）

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科  黄工 020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

 **（四）资料提交时间：**2023年5月31日—2023年6月6日18:00，后续等通知邀请现场会议。

 提交资料：以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。同步邮寄一份到医院地点。

附件：**番禺中心医院医疗集团儿童康复训练设备采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院

2023年5月31日