**广州市番禺区中心医院内镜手术动力及负压吸引系统等医疗设备采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院拟采购1台内镜手术动力及负压吸引系统、1套电子输尿管肾盂内窥镜，现进行市场需求调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 内镜手术动力及负压吸引系统（手术动力装置） | 1 | 泌尿外科方向 |
| 2 | 电子输尿管肾盂内窥镜（电子输尿管软镜） | 1 | 泌尿外科方向 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术功能需求 | 备注 |
| 1 | 内镜手术动力及负压吸引系统 | 1.产品用途：配合铁激光治疗机开展前列腺剜除术。2.技术功能需求：1）系统分为独立的手术动力单元与负压吸引单元，手术动力单元可以拓展其他手术用途；2）双脚踏模式：左脚踏为单吸引模式，避免误吸误切；右脚踏为吸引+粉碎混合模式；3）手术动力最大转速约6000rpm；4）手术动力控制系统采用三环控制，无极变速；5）★可提供正时针旋转、逆时针旋转、振荡旋等多种转旋转方向调节（须提供国家药监局检测报告）；6）系统具有粉碎刀头位置微调功能；7）系统具有负压泄放功能；8）激光高清电切镜、激光电切工作手件、膀胱镜粉碎镜可适配市场主流品牌的内窥镜主机、光源系统；可高温高压消毒； | 1.主机1套；2.主要配件：2.1脚踏开关1个；2.2引流瓶(收集器)1个；2.3吸附管路1根；2.4负压管路1根；2.5可插拔电源线2根；2.6 通信线缆1根；2.7手柄线缆1根；2.8操作手柄1把；2.9粉碎刀头1把；3、辅助器械：3.1激光高清电切镜1套；3.2激光电切镜鞘1套；3.3激光电切工作手件1把；3.4膀胱镜（粉碎镜）1套。 |
| 2 | 电子输尿管肾盂内窥镜 | 1.产品用途：应用于肾、输尿管疾病的诊断与治疗，通过自然通道对肾输尿管疾病进行诊断和治疗。2.技术功能需求：1）主机具备拍照、录像功能；2）主机自带储存功能；3）显示亮度可调节；4）有两个自定义快捷键功能设置，设备显示图像大小可缩放，显示清晰度可调节；5）主机可用于手术转播。3.电子输尿管肾盂内窥镜技术要求：1）直视镜；2）外径2.5至3.0mm;3）工作通道1.2mm；4）长度650至700mm；5）弯曲角度270°至280°；6）视场100°以上。 | 1.内窥镜图像处理器1套；2.电子输尿管肾盂内窥镜或一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管。 |

**三、报名资料要求**

**（一）调查材料需求：**（以下资料**一式一份**且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

**1、设备报价单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **设备/耗材单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★保修期、联系人、联系电话（必须填写）；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2. 耗材报价、设备所有选配件及报价

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11. 《用户需求书》编制建议（主要内容为功能和质量的建议，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，同时可提出对商务要求的建议）。

**以上材料按顺序扫描PDF文档（发到番禺中心医院设备科公共邮箱：pyzxyysbk@163.com），后续等通知邀请现场会议/远程视频会议。**

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科： 黄工 020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

**（三）视频会议（如有）：**提前把报价及相关文件发至上述邮箱，在通知的会议时间内，保持随时可上线视频会，本项目开始前5分钟，我们会把腾讯视频会议号及密码通过手机短信方式发至贵公司联系人手机号码，收到即时登录。

**（四）、生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（五）报名资料提交时间：**公告之日起——2023年6月15日18:00。

 提交资料：以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

附件：广州市番禺区中心医院内镜手术动力及负压吸引系统等医疗设备采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院

2023年6月8日