**广州市番禺区中心医院动态血压监测仪采购项目市场调查公告**

番禺区中心医院拟采购5台动态血压监测仪，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 动态血压监测仪 | 5台 | 血压监测 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **基本参数需求** | **单台配置清单** |
| 动态血压监测仪 | 1、具有体位记录及运动状态追踪，测量时带体位信息记录与动态状态追踪分析功能；2、测量精度: ±3mmHg；3、测量范围：收缩压：60-260mmHg，舒张压：20-200mmHg，心率：40-200bpm；5、测量间隔：包含但不限于5、10、12、15、20、30、60、120分钟等多种时间间隔选择；6、液晶显示屏同屏显示收缩压、舒张压、心率和电池电量；7. 数据传输方式：包含但不限于USB通讯、无线蓝牙传输；8、数据存储100组以上，存储内容包含血压数据、体位与运动状态信息；9、提供儿童动态血压测量模式，根据儿童的年龄、身高、体重、性别等特征自动切换儿童血压的测量范围；10、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力。11、提供最大充气压设置。12、血压测量结果异常警报：血压结果超过设定的限值后，记录仪通用屏幕显示、声音警报两种方式产生警示。 | 动态血压监测仪1台，大号袖带1个，中号袖带1个，小号袖带1个，数据线1条，背包套件1个。 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求：**（以下资料**一式一份**且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱，同步邮寄到医院地点）

**1、设备报价单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

**（二）医院联系方式：**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

 **（四）资料提交时间：**2023年6月20日—2023年6月27日18:00，后续等通知邀请现场会议。

提交资料：以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。同步邮寄一份到医院地点。

附件：**广州市番禺区中心医院动态血压监测仪采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院

2023年6月20日