## Sheet1
医用耗材报价单
公司名称（加盖公司公章）： | [6 empty] | 联系人： |  |  |  | 联系电话： |  |  | 联系邮箱号：
本次市场调研公告发布时间 | 对应的市场调研公告产品序号 | 序号 | 药交ID | 省标号 | 物品名称 | 规格/型号 | 计价单位 | 购入价（元） | 供应商 | 生产厂家 | 注册证号 | 注册证有效期至 | 国家医保耗材分类代码（20或27位字符） | 是否能免费提供符合医院要求的自助胶片打印服务 | 备注
一、医用胶片供应商需免费提供自助胶片打印服务，具体要求如下： 1. 自助胶片打印机方面： 1) 提供足量的医用胶片自助打印机（具体按医院使用增减数量）供我院使用，满足工作人员（患者）自助操作打印胶片； 2) 可以使用条形码、就诊卡、磁卡、IC卡，可扩展其它识别方式； 3) 能与PACS/HIS系统共享病人信息，并且具有自动校验功能； 4) 能多台取片机联网，工作人员、患者可在任意一台取片； 5) 打片时伴有语音提示功能，出胶片倒计时功能； 6) 供片盒≥2个； 7) 可设置为胶片报告均打印和仅打印胶片或报告功能； 8) 首张打印≤50秒，三张胶片及报告总耗时≤90秒； 9) 免费开放式DICOM接口≥16个，有数据缓冲功能，能够将医院现有包括但不限于CT、MRI、DR等医学影像设备的图像连接到该相机，保证图像质量。 10) 能与医院在用PACS/HIS系统兼容连接，并承担相应的接口费。 11) 提供全新设备 2. 自助胶片打印机服务器要求 1) 数量：2台服务器。 2) 内存：≥8GB 3) 硬盘：≥6TB 4) 软件方面： a)需要和医院的PACS、HIS链接，开放端口链接获取放射科病人数据及报告。 b)需配合在放射科各影像设备添加胶片打印服务器参数。 3. 打印机售后服务： 1) 接报障后2小时内响应； 2) 远程技术支持无法解决，4小时内到场； 3) 24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，胶片供应商需免费提供同档次的设备予采购人临时使用。