**广州市番禺区中心医院微型关节镜（针刀镜）采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院拟采购一套微型关节镜（针刀镜），现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 微型关节镜（针刀镜） | 1套 | 专门针对炎性关节疼痛（类风湿性关节炎、痛风性关节炎、骨性关节炎、强直性脊柱炎等）的微创治疗设备。 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求** | **备注** |
| 微型关节镜（针刀镜） | 1. 适用范围：   利用微型刀械和加压冲洗，剥离、松解局部组织的卡压和粘连及消减骨赘对周围组织的刺激，有效治疗各种风湿病关节顽固性肿痛：骨性关节炎、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、痛风性关节炎等。  二、基本配置如下：  **（一）针刀镜内窥镜系统一套，**含关节镜及镜鞘。  **（二）手术器械一批：**  1、关节冲洗针。  2、刺探针。  3、松弛切刀。  4、拨松针（大圆头）。  5、拨松针（锥头）。  6、冲洗把手2把，具有进出水双通道功能。  **（三）医用加压器1套**  1、最大冲洗量：1000ml/min。  2、最大吸气量：1500ml/min。  **（四）辅助设备**  1、台车1张。  2、器械消毒框。  3、针具消毒盒。 | 无 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2023年7月24日—2023年7月31日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），扫描一份电子版以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带三份纸质材料。

附件：广州市番禺区中心医院微型关节镜（针刀镜）采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院

2023年7月24日