**广州市番禺区中心医院自动听性脑干反应仪采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院拟采购自动听性脑干反应仪一套，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 自动听性脑干反应仪 | 1 | 耳鼻喉科 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求** | **单台配置清单** |
| 自动听性脑干反应仪 | 一、主要用途与功能产品主要用作测试耳蜗功能、评估行为听阈，辅助检测听路损伤，可用于新生儿、婴儿、儿童和成人。二、功能需求设备需兼配（但不限于）听性脑干（ABR）、40Hz相关电位测试（AEP）、多频听觉稳态诱发反应（ASSR）、前庭诱发肌源电位测试（cVEMP、oVEMP）等功能。1. 技术要求

（一）软、硬件要求：1.具有频谱分析功能：可对刺激声和诱发电位反应分别进行频谱分析。2.可区分感音神经性聋与传导性聋。3.具有正常人和新生儿的频谱及正常值数据库，具有自校准及自动保存功能。（二）AEP技术要求1.A/D分辨率：不低于16比特。2.双通道采集。3.有短声、纯音，短纯音、短音多种刺激方式。4.刺激频率：0Hz -16kHz（三）ASSR技术要求：1.可检查客观听力图、相位图、频谱图。2.可同时双耳12个或单耳6个频率刺激，测试频率约250-8KHz任意频率。3.可修改设置任何频率刺激或半贝频率。（三）VEMP技术要求:1.前庭诱发肌源性电位VEMP，可标记P1，N1的潜伏期，可实时观察患者肌肉紧张度。 | 1.主机1套；2.耳机1副；3.适配软件硬件； |

**三、报名资料要求**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，陈工，020-34858223、13392125872

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2023年7月31日—2023年8月7日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），扫描一份电子版以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广州市番禺区中心医院自动听性脑干反应仪采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院

2023年7月31日