**广州市番禺区中心医院一批消毒供应设备采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院拟采购一批消毒供应中心的设备，现进行市场需求调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 多腔清洗消毒器 | 1-2 | 消毒供应中心 |
| 2 | 单腔清洗消毒器 | 2-3 | 消毒供应中心 |
| 3 | 高温高压灭菌器 | 5 | 消毒供应中心 |
| 4 | 低温甲醛灭菌器 | 1 | 消毒供应中心 |
| 5 | 小容积灭菌器 | 1 | 消毒供应中心 |
| 6 | 负压脉动真空清洗器 | 1 | 消毒供应中心 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术功能需求 | 备注 |
| 1 | 多腔清洗消毒器 | 腔体容积不低于800升，有清洗、消毒、干燥、加热功能。工作流程时间不高于45分钟。 |  |
| 2 | 单腔清洗消毒器 | 腔体容积不低于400升，有清洗、消毒、干燥、加热功能。工作流程时间不高于45分钟。 |  |
| 3 | 高温高压灭菌器 | 腔体容积不低于1000升。 |  |
| 4 | 低温甲醛灭菌器 | 腔体容积不低于140升。 |  |
| 5 | 小容积灭菌器（高压高温） | 腔体容积不低于60升。 |  |
| 6 | 负压脉动真空清洗器 | 腔体容积不低于800升。 |  |
| 备注： 1、要求以上设备需整体规划设计，分三期施工。   1. 要求以上设计方案需具备远詹性，满足未来5年以上的发展容量。 2. 要求以上要求保修五年，全部设备要求开放数据接口。 | | | |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**（以下资料**一式一份**且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

1.设备报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★保修期、联系人、联系电话（必须填写）；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2.耗材报价、设备所有选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **单价** | **注册证号** | **医保码** | **是否一次性使用耗材** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

**★**7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

**★**11. 《用户需求书》编制建议（主要内容为功能和质量的建议，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，同时可提出对商务要求的建议）

**按以上文档顺序制作市场调研材料。**

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科：关智臻，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿科发热门诊大楼3楼设备科

**（三）视频会议（如有）：**提前把报价及相关文件发至上述邮箱，在通知的会议时间内，保持随时可上线视频会，本项目开始前5分钟，我们会把腾讯视频会议号及密码通过手机短信方式发至贵公司联系人手机号码，收到即时登录。

**（四）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（五）报名资料提交时间：**公告之日起——2023年8月21日18:00。

1.纸质材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），先寄一份纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份报价单、配置清单（以PDF格式）发到邮箱：pyzxyysbk@163.com；**压缩包命名规则：B-项目名称-供应商。**

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带四份纸质材料。

附件：广州市番禺区中心医院一批消毒供应设备采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院

2023年8月14日