**广州市番禺区中心医院多款医疗用床采购项目市场调查公告**

广州市番禺区中心医院拟采购3款共8张医疗用床，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| C1 | 侧翻电动病床 | 2 | 重症医学科 |
| C2 | 电动起立床 | 3 | 心血管内科、康复医学科 |
| C3 | 电动（升降）诊疗床 | 3 | 康复医学科 |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求** | **配置清单** |
| 侧翻电动病床/翻身床 （2张） | 1. 全长约2100mm，全宽（含护栏）1000mm；床单架长度195mm 2. 床面板一次成型，床面板正面可承受≥100KG的压力 3. 护栏采用高密度耐用工程塑料一次成型，床头床尾板可实现快速拆卸，容易清洗、消毒 4. 床体功能：背部升降范围约0-65°；膝部升降范围约0-35°±3°；垂直整体升降范围约500-1000mm；床头尾倾斜约0-10°；左右侧翻约0-30°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；靠背手动CPR紧急复位；电动CPR；带急停开关；病床脚轮：直径≥150mm，耐蚀、耐磨、静音，防缠绕。包含三种的控制模式：万向移动、直行移动、固定。 5. 蓄电池：断电也可完成体位动作≥200次以上。 | 有：床体、机电、床头板、床尾板、床面板、蓄电池、X光暗盒托盘、护栏操作面板、手持控制器、角度显示器、防褥疮床垫 |
| 电动起立床 （3张） | 1. 整床尺寸约2200mm×1000，床面高度约500-750mm, 床面尺寸2000mm × 900 mm承重框架：整体床架独立框架设计，多重防锈处理技术 2. 床面板一次成型，正面可承受≥100KG的压力 3. 床头床尾板一次成型，可实现快速拆卸，容易清洗、消毒 4. 床体功能：整床升降约500-750mm；背部升降约0-70°；腿部升降约0-35°；头高脚低约0-15°；头低脚高约0-15°；床面直立约0-85°；带急停开关；带手动CPR 5. 蓄电池在断电也可完成体位动作≥200次以上。 | 有：床体、机电、床头板、床尾板、床面板、蓄电池、X光暗盒托盘、护栏操作面板、手持控制器、角度显示器、防褥疮床垫 |
| 电动（升降）诊疗床/检查床） （3张） | 1. 床长约20000，床宽700 2. 整体垂直升降约400mm-1000mm 3. 配有手持控制器 4. 整床采用双升降机构，实现垂直升降。在操过程中运作平稳，无停顿及突跳现象 5. 整体床架多重防锈处理技术，经过去油、除锈，达到内外防锈 6. 脚轮：5寸医用静音中控单轮,具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置 | 有：床架、电机、手持控制器、中控脚轮、仿皮床垫 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应细化表（要求对已有需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容，并且完善细化技术要求和补充可提供的商务服务）

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2023年8月15日—2023年8月22日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份报价单、配置清单（以PDF格式）发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：C项目名称-供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

附件：广州市番禺区中心医院多款医疗用床采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院

2023年8月15日