番禺中心医院医疗集团物业维修材料配送服务

项目用户需求书

- 项目概况

| 序号 | 项目名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算金额 （万元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 番禺中心医院医疗集团物业维修材料配送服务项目 | 36 | 2年 | 72 | 2年 |

- 报价范围的定义

本项目报价包括货物的价格、包装、送货、维保、所有税费及供应商认为需要的其它费用等；如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

- 资格要求 无

- 是否进口产品

本项目采购货物为非进口商品。

- 项目概况

本项目配送的物业维修材料分别送货到广州市番禺区中心医院和广州市番禺区第七人民医院。采购金额72万元/两年，其中广州市番禺区中心医院采购预算为60万元，广州市番禺区第七人民医院采购预算为12万元，服务期限为2年。

- 技术要求

供应商须提供全新的、未使用过的货物，其型号、质量、规格及技术特征等符合国家标准、用户需求书或采购人的要求，并能提供产品出厂合格证。采购清单详见附件。

- 商务要求

- 服务期：本项目服务期为2年，或采购金额达到合同总金额。

- 送货地点：广州市番禺区中心医院和广州市番禺区第七人民医院。

- 送货要求：

1.本次项目采购的是日常的物业维修材料，分批次进行采购、供应商的材料要齐备、响应迅速、供需按照采购人要求的数量及时间将货物送达采购人指定地点。

2.服务响应时间：供应商收到采购人服务通知后，在正常上班时间采购人下单后24小时内配送到位，紧急常用的物业维修材料必须2小时配送到位。

3.采购人无法预计和无法保证本项目每项货物的采购数量。请供应商根据自身经验自行承担采购风险。供应商必须无条件完成采购人的配送需求，不得以任何理由拒绝提供服务，否则采购人有权终止合同。

- 验收办法

1.供应商所提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定;包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场;由于包装不善所引起的货物锈蚀、浸水、损坏和损失均由供应商承担

2.货物在规定时间运抵采购人指定地点后，由相关人员清点数量，确认货物质量，质量合格的由采购人签名确认，供应商留下相应的送货记录给采购人备案;质量不合格的货物返还给供应商，供应商在48小时内更换为合格货物，因延迟产生的损失由供应商负责。

3.合同货物运输和安装测试过程中非采购人原因的货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付;换货的相关费用由供应商承担。

- 付款方式

1.合同期内，采购货物的单价以成交单价为准，结算总价= (成交单价*实际供货数量)。根据考核要求，无扣罚处理情况则等额支付。其他没有报价的物品.乙方参考不高于京东自营店、相应品牌的淘宝、天猫旗舰店或经甲方认可的平台价格作为向甲方供货的价格。甲方审核同意后，方可作为该物品的供货单价进行结算。

2.结算周期: 甲方与乙方采取月结的方式结算价款，即以一个日历月为一个结算周期。每月的 10日至20日为本结算周期的核对期和上一个结算周期的付款期

3.支付流程:

(1) 甲方在与乙方核对清楚并确定了该结算周期的付款金额；(2)核对无误后，乙方应在每月 10 日前向甲方开具上一周期等额的正式发票。

- 质保期及售后服务要求

1.本次采购的货物，供应商有告知正确的使用方法的义务，并示范。

2.货物的质保期按照厂家的说明书上的承诺执行，若货物质量出现问题，供应商应负责包换，产生的费用由供应商负责，对出现严重质量问题的，采购人有权要求退货。

3.质保期内，所有质保服务方式均为供应商上门服务，即由供应商派人员到货物使用现场更换，由此产生的一切费用均由供应商承担。

4.供应商须在以采购人院本部为圆点,半径5公里的范围内设有100平方米以上的专用仓库备货(若响应供应商现于采购人半径5公里范围内有可用专用仓库的需提供证明文件;若无，则需承诺在收到成交通知书后30个工作日内向采购人提供专用仓库的证明文件，并于磋商时提供《专用仓库承诺书》)

★5供应商对采购人的需求均能响应，若在合同执行期间却未能按合同规定或对响应文件带“★”号条款不能实际响应的，采购人有权终止合同，取消成交供应商供货资格。

6.供应商提供的通用(常用)货物在使用过程中发现质量问题，供应商应在收到采购人通知后48个小时内给予更换。

7.供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- 考核要求

采购人每月对供应商服务质量进行一次考核，考核评分项目内容及扣分标准由采购人制定，供应商需无条件遵照执行。采购人在服务期内有权结合实际需求更新、调整考核项目内容及扣分标准；

月考核要求（详见附表）：满分100分，按下列原则评定：

（1）根据科室主管人员对服务质量进行综合考评（具体考核内容甲方有权根据实际情况作出调整），综合考评分≥95分为优秀，85-94分（含85分）为合格，＜85分的为不合格；

（2）综合考评分＜85分：第一次给予口头警告，并做退货处理；第二次将书面登记，并做退货处理，并扣罚该批次货款总价的30%；第三次采购人有权取消其供货资格，由另一个成交供应商进行供货服务。

考核评分表

| 检查对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 标准分 | 考评内容 | 扣分规定 |  | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| 物业维修材料配送服务 | 30 | 服务响应时间 | 收到常用材料配送通知后，在正常上班时间24小时内未能配送到位，紧急常用的物业维修材料2小时内未能配送到位每次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 60 | 材料质量 | 所提供产品是伪、劣、冒牌产品，每个扣8分 |  |  |  |  |
|  | 10 | 质量问题处理 | 产品在使用过程中发现质量问题，未能在收到通知后48小时内给予更换，每次扣2分 |  |  |  |  |
| 合计(分) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 考评人意见： 年 月 日 |  |  |  | 供应商确认： 年 月 日 |  |  |  |

- 物业维修材料采购清单

| 番禺中心医院医疗集团物业维修材料采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格、型号等 | 报价（元） | 参考品牌（或代理商） |
| 1 | 复合普通硅酸盐水泥 | 包 | P.C 32.5 50kg/包 |  | 添翼 |
| 2 | 白色硅酸盐水泥 | 包 | 32.5 50kg/包 |  | 添翼、穗花 |
| 3 | 瓷砖胶 | 包 | 20kg |  | 德高/立邦 |
| 4 | 腻子粉 | 包 | 20kg |  | 德高/立邦 |
| 5 | 石胶 | 包 | 20kg |  | 德高/立邦 |
| 6 | 中砂 | m3 | 淡水 |  | 新乐建材 |
| 7 | 石粉 | m3 | 机制 |  | 新乐建材 |
| 8 | 1、3石仔 | m3 | 机制 |  | 新乐建材 |
| 9 | 2、4石仔 | m3 | 机制 |  | 新乐建材 |
| 10 | 8分加气砖 | m3 | 600*200*80mm |  | 新乐建材 |
| 11 | 10分加气砖 | m3 | 600*200*100mm |  | 新乐建材 |
| 12 | 15分加气砖 | m3 | 600*200*150mm |  | 新乐建材 |
| 13 | 18分加气砖 | m3 | 600*200*180mm |  | 新乐建材 |
| 14 | 20分加气砖 | m6 | 600*200*200mm |  | 新乐建材 |
| 15 | 灰砂砖 | m3 | 240*120*40mm |  | 东鹏，意乐陶 |
| 16 | 瓷片 | 块 | 450×300mm |  | 东鹏，意乐陶 |
| 17 | 瓷片 | 块 | 400×800mm |  | 东鹏，意乐陶 |
| 18 | 抛光砖 | 块 | 750*1500mm |  | 东鹏，意乐陶 |
| 19 | 抛光砖 | 块 | 1000×1000mm |  | 东鹏，意乐陶 |
| 20 | 抛光砖 | 块 | 800×800mm |  | 东鹏，意乐陶 宏宇陶瓷 |
| 21 | 抛光砖 | 块 | 600×600mm |  | 东鹏，意乐陶 宏宇陶瓷 |
| 22 | 抛光砖地脚线 | m | 600*100mm/800*100mm |  | 东鹏，意乐陶 宏宇陶瓷 |
| 23 | 铝合金地脚线 | m | 80*10/100*10mm |  | 广铝/广东坚美 |
| 24 | PVC地脚线 | m | 80*10/100*10mm |  | 东鹏，意乐陶 宏宇陶瓷 |
| 25 | 复合地板地脚线 | m | 80*10/100*15mm |  | 柏高/南京 |
| 26 | 复合地板 | ㎡ | 800*15*1.2mm |  | 柏高/南京 |
| 27 | 釉面砖 | 块 | 250×450mm |  | 东鹏，意乐陶 宏宇陶瓷 |
| 28 | 防滑砖 | 块 | 300×300mm |  | 东鹏，意乐陶 宏宇陶瓷 |
| 29 | 抛光砖 | 块 | 1200×600mm |  | 东鹏，意乐陶 宏宇陶瓷 |
| 30 | 仿古地砖 | 块 | 800*800mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 31 | 仿古地砖 | 块 | 600*600mm |  | 佛山顺辉陶瓷 宏宇陶瓷 |
| 32 | 仿古地砖 | 块 | 300*300mm |  | 佛山顺辉陶瓷 宏宇陶瓷 |
| 33 | 仿木纹地砖 | 块 | 1200*20mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 34 | 水晶玻璃马赛克 | 块 | 300*300mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 35 | 块料地毯 | 块 | 600*600mm |  | 威洋/兴华石材 |
| 36 | 石塑地板（仿石） | ㎡ | 300*300mm/600*600mm/800*800mm |  | 威洋/兴华石材 |
| 37 | 紫点金麻大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 威洋/兴华石材 |
| 38 | 蓝钻麻大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 威洋/兴华石材 |
| 39 | 松香黄透光石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 威洋/兴华石材 |
| 40 | 西班牙透光石 | ㎡ | 1.0-1.2cm |  | 威洋/兴华石材 |
| 41 | 花岗岩（皇室啡） | ㎡ | 1.8-2cm |  | 威洋/兴华石材 |
| 42 | 华岗岩板 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 威洋/兴华石材 |
| 43 | 花岗岩板（大麻花） | ㎡ | 1.8-2cm |  | 威洋/兴华石材 |
| 44 | 花岗岩（黑金沙） | ㎡ | 1.8-2cm |  | 威洋/兴华石材 |
| 45 | 蒙古黑大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 46 | 桔红大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 47 | 锈石大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 48 | 中国红大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 49 | 新疆红大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 50 | 印度红大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 51 | 芝麻黑大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 52 | 芝麻灰大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 53 | 芝麻白大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 54 | 金钻麻大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 55 | 新米黄大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 56 | 金花米黄大理石 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 57 | 花岗岩（天山蓝宝石） | ㎡ | 3分厚 |  | 环球石材/兴华石材 |
| 58 | 石材磨直边 | ㎡ | 1.8-2cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 59 | 石材加厚边 | ㎡ | 4.0-4.5cm |  | 环球石材/兴华石材 |
| 60 | 文化砖 | ㎡ | 10*10*1.5mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 61 | 艺术仿陶瓷砖 | ㎡ | 300*300*1mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 62 | 隔热砖 | ㎡ | 300*300mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 63 | 植草砖 | ㎡ | 300*300mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 64 | 渗水砖 | ㎡ | 300*300mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 65 | 路沿石 | 块 | 100*200mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 66 | 地面广场砖 | ㎡ | 100*18mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 67 | 外墙纸皮砖 | ㎡ | 300*300mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 68 | 外墙马赛克 | ㎡ | 300*300mm |  | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 |
| 69 | 防静电地板 | 块 | 600mm*600mm*30mm |  | 国诺 |
| 70 | 环保乳胶漆（白） | 桶 | 五合一竹炭净味 18L/桶 |  | 多乐士/立邦 |
| 71 | 环保乳胶漆（配色） | 桶 | 五合一竹炭净味 18L/桶 |  | 多乐士/立邦 |
| 72 | 手扫漆 | 桶 | 18L/桶（各颜色） |  | 电视塔/立邦 |
| 73 | 水性清漆 | 桶 | 18L/桶 |  | 长颈鹿/立邦 |
| 74 | 油性清漆 | 桶 | 18L/桶 |  | 长颈鹿/立邦 |
| 75 | 外墙漆 | 桶 | 18L/桶 |  | 立邦漆/德高 |
| 76 | 翠绿水泥地面漆 | 桶 | 5kg |  | 樵山/立邦 |
| 77 | 外墙油性漆 | 桶 | 18L/桶 |  | 立邦漆/德高 |
| 78 | 911聚氨酯防水涂料 | 桶 | 10kg/桶 |  | 德高/立邦 |
| 79 | 3.0防水卷材 | 卷 | 1米*20 |  | 鲁班/德高 |
| 80 | 2.0防水卷材 | 卷 | 1米*20 |  | 鲁班/德高 |
| 81 | 水性防水材料 | 桶 | 10kg/桶（各颜色） |  | 德高/立邦 |
| 82 | 水性防锈漆 | 桶 | 10kg/桶（各颜色） |  | 德高/立邦 |
| 83 | 油性防锈漆 | 桶 | 10kg/桶 |  | 德高/立邦 |
| 84 | 佛碳漆 | 桶 | 10kg/桶（各颜色） |  | 德高/立邦 |
| 85 | 金属漆 | 桶 | 10kg/桶（各颜色） |  | 德高/立邦 |
| 86 | 双组份石胶乳剂 | 个 | 400mL/支 |  | 德高/立邦 |
| 87 | AB消减一号AB组 | 套 | 5kg |  | 磊盾/立邦 |
| 88 | 8寸滚筒刷 | 个 | 8寸 |  | 国诺 |
| 89 | 8寸羊毛扫 | 个 | 8寸 |  | 国诺 |
| 90 | 透明胶 | 卷 | 常规 |  | 晨光 |
| 91 | 不锈钢焊丝 | 包 | 5公斤 |  | 国诺 |
| 92 | 碳钢焊丝 | 包 | 5公斤 |  | 国诺 |
| 93 | 电焊丝 | 包 | 5公斤 |  | 国诺 |
| 94 | 纸带 | 卷 | 30cm*20m |  | 正点/国诺 |
| 95 | 网带 | 卷 | 10cm*40m |  | 正点/国诺 |
| 96 | 免钉胶 | 支 | 300mL/支 |  | 创世纪/国诺 |
| 97 | 医用护角 | 米 | （铝合金+PVC,60mm宽) |  | 九牧/国诺 |
| 98 | 医用通道扶手 | 米 | （铝合金+PVC,140-200mm高) |  | 九牧/国诺 |
| 99 | 卫生间扶手 | 套 | 600mm*600mm，135° |  | 九牧/国诺 |
| 100 | 九牧 | 套 | 一字型 600mm-800mm长度 |  | 九牧/国诺 |
| 101 | 卫生间无障碍扶手 | 套 | U型加固型 |  | 九牧/国诺 |
| 102 | 外墙结构胶 | 支 | 300mL/支 |  | 日丰，昆宁 |
| 103 | 遮阳网 | 米 | 长2000mm |  | 订制/国诺 |
| 104 | 玻璃纸 | ㎡ | 1.2m宽 |  | 金琦/国诺 |
| 105 | 18资钻孔头 | 个 | 5厘 |  | 病案钻孔机/国诺 |
| 106 | 25位锁匙牌 | 套 | 114.3*65cm |  | 纳百/国诺 |
| 107 | 28圈锁匙盘 | 个 | 直弯/中弯 |  | 耐奇/国诺 |
| 108 | 28圈锁匙盘 | 个 | 16寸 |  | 耐奇/国诺 |
| 109 | 二层浴室玻璃架 | 个 | 8mm |  | 贝佳/国诺 |
| 110 | 847大拉手 | 把 | 114.3cm*65cm |  | 毕硕/国诺 |
| 111 | 8厘不锈钢拉手 U型 | 只 | 699 直弯/中弯 |  | 耐奇/国诺 |
| 112 | 墙角防撞条 | 条 | 1.2米*4cm |  | 国诺 |
| 113 | 9010防盗链 | 把 | 16寸 |  | 域堡/国诺 |
| 114 | U型锁 | 把 | 393系列 |  | 金点原子/国诺 |
| 115 | 按锁 | 把 | 105系列 |  | 协和/国诺 |
| 116 | 闭门器 | 套 | AD-70系列 |  | 固力/国诺 |
| 117 | 重型闭门器 | 套 | AD-90系列 |  | 固力/国诺 |
| 118 | 扁型信箱钩锁 | 把 | 50mm |  | 錧虎/国诺 |
| 119 | 玻璃趟门轮 | 个 | φ90mm |  | 晋帝豪/国诺 |
| 120 | 不锈钢插销 | 支 | 6寸 |  | 耐奇/国诺 |
| 121 | 不锈钢插销 | 支 | 5寸 |  | 耐奇/国诺 |
| 122 | 不锈钢防盗锁 | 把 | 长30cm |  | 固力/国诺 |
| 123 | 不锈钢柜脚配自攻丝 | 个 | Φ50*L100mm |  | 谈美/国诺 |
| 124 | 不锈钢角码 | 个 | 3.5cm宽 |  | 福莱安/国诺 |
| 125 | 不锈钢角码 | 个 | 40mm宽 |  | 福莱安/国诺 |
| 126 | 不锈钢链 | 米 | 304规格 4厘 |  | 谈美/国诺 |
| 127 | 不锈钢门吸 | 个 | 917系列 |  | 耐奇，鼎福莱/国诺 |
| 128 | 不锈钢锁牌 | 付 | 4寸 |  | AAA牌/国诺 |
| 129 | 不锈钢锁牌 | 只 | 2.5寸 |  | AAA牌/国诺 |
| 130 | 不锈钢锁牌 | 付 | 2寸 |  | AAA牌/国诺 |
| 131 | 不锈钢锁牌 | 付 | 3寸 |  | AAA牌/国诺 |
| 132 | 不锈钢有无人厕所门锁 | 把 | 20mm*30mm |  | 固力/国诺 |
| 133 | 不锈钢贮槽 | 个 | 30cm加厚全不锈钢 |  | 南京华瑞/国诺 |
| 134 | 厕所盖板小方罗丝 | 套 | 30mm |  | 东鹏/国诺 |
| 135 | 长芯抽屉锁 | 把 | 138－32mm |  | 大贝/国诺 |
| 136 | 沉头自攻螺丝 | 粒 | 3.5mm*12mm |  | 谈美/国诺 |
| 137 | 沉头自攻螺丝 | 包 | 3.5mm*12mm |  | 谈美/国诺 |
| 138 | 沉头自攻螺丝 | 合 | 4mm*16mm 2200支装 |  | 谈美/国诺 |
| 139 | 抽屉锁 | 把 | 403/403#16mm |  | 恒威/钻石牌/国诺 |
| 140 | 抽屉锁 | 把 | 138mm-22mm系列 |  | 小博士/协和协力/国诺 |
| 141 | 抽屉锁 | 把 | 401系列 |  | 鹦鹉/飞球牌/国诺 |
| 142 | 窗花纸(咖啡色) | 米 | 1200mm宽 |  | 金琦/国诺 |
| 143 | 春雨墙板钉 | 合 | 3.5mm*16mm |  | 春雨/国诺 |
| 144 | 春雨墙板钉 | 合 | 3.5mm*25mm |  | 春雨/国诺 |
| 145 | 大号介刀 | 把 | 802型 |  | 得力/国诺 |
| 146 | 大介刀片 | 片 | 803型 |  | 得力/国诺 |
| 147 | 大芯锁 | 把 | 409型 |  | 红山/国诺 |
| 148 | 单车链锁 | 把 | 85cm |  | 追风鸽/国诺 |
| 149 | 弹子锁 | 把 | 32mm |  | 汉山/国诺 |
| 150 | 电脑键盘道轨 | 副 | 订制 |  | 固特/国诺/古蒂 |
| 151 | 电脑椅轮 | 个 | 2寸 |  | 首力/国诺 |
| 152 | 镀锌螺母 | 个 | M6型 |  | 强力/国诺 |
| 153 | 短芯抽屉锁 | 把 | 138-22mm |  | 138-22MM/国诺 |
| 154 | 短芯转舌锁 | 把 | 103-20mm |  | 103-20/国诺 |
| 155 | 房门锁 | 把 | 有匙 短舌 |  | 固力/国诺 |
| 156 | 高弹力灰色胶丝扣轮 | 个 | 4寸 |  | 海斯迪克/国诺 |
| 157 | 高弹力活动轮 | 个 | 6寸 |  | 海斯迪克/国诺/境图 |
| 158 | 医疗轮（带刹车） | 个 | 5寸 |  | 倍鸣/国诺 |
| 159 | 医疗轮（万向轮） | 个 | 3寸 |  | 倍鸣/国诺 |
| 160 | 国标镀锌角铁 | 米 | 30mm*30mm*3mm |  | 广钢/国诺 |
| 161 | 豪华七字执手 | 把 | 38型 |  | 尚顿/国诺 |
| 162 | 加厚键盘架 | 个 | 订制 |  | 固玛/古蒂 |
| 163 | 金鱼胶丝扫 | 把 | 400mm |  | 潘帕斯/国诺 |
| 164 | 拉爆螺丝 | 支 | 6mm*50mm |  | 固力基/国诺 |
| 165 | 拉钉 | 合 | 3.2mm*16mm |  | 固力基/国诺 |
| 166 | 拉钉(铆钉) | 合 | 4mm*16mm |  | 固力基/国诺 |
| 167 | 甲醛清除剂 | 支 | 常规 |  | 博华康生 |
| 168 | 拉钉枪 | 把 | 常规 |  | 飞豹/国诺 |
| 169 | 铝合金窗轮 | 个 | φ40mm |  | 钢霸长龙/国诺 |
| 170 | 码钉 | 合 | 413 |  | 佰得/国诺 |
| 171 | 码钉 | 合 | 416 |  | 佰得/国诺 |
| 172 | 不锈钢广告钉 | 合 | 20mm |  | 佰得/国诺 |
| 173 | 不锈钢广告钉 | 合 | 25mm |  | 佰得/国诺 |
| 174 | 不锈钢广告钉 | 合 | 30mm |  | 佰得/国诺 |
| 175 | 不锈钢广告钉 | 合 | 35mm |  | 佰得/国诺 |
| 176 | 门锁锁舌 | 个 | 60mm |  | 建泰/国诺 |
| 177 | 墨轮 | 个 | 36mm*30mm |  | NIDI/国诺 |
| 178 | 纳百粘尘垫 | 片 | 114.3mm*65cm |  | 科曼/国诺 |
| 179 | 不锈钢门铰 | 付 | 699 直弯/中弯 |  | 耐奇/国诺 |
| 180 | 尼龙白色绳球 | 个 | 常规 |  | 鹰牌/力多尼/国诺 |
| 181 | 钢丝拉绳 | 卷 | 10m |  | 佰得/国诺 |
| 182 | 平板车轮(固定) | 个 | 5寸 |  | 祥清/境图 |
| 183 | 平板车轮(活动) | 个 | 5寸 |  | 祥清/境图 |
| 184 | 球形锁 | 把 | B1231ET 短芯 |  | 固力，勇士/国诺 |
| 185 | 球型门锁 | 个 | 5791型 |  | 固特，雅利达/国诺 |
| 186 | 全钢剪刀 | 把 | 170mm |  | 张小泉/国诺 |
| 187 | 三节道轨 | 副 | 16寸 |  | 固特，东泰/国诺/古蒂 |
| 188 | 三连体抽屉锁 | 把 | 16寸 |  | 固特/国诺/古蒂 |
| 189 | 三连体抽屉锁 | 把 | 19寸 |  | 固特/国诺 |
| 190 | 手喷漆 | 支 | 300mL |  | 仕家宝 |
| 191 | 水泥钢钉 | 合 | 3mm*25mm |  | 坚威/国诺 |
| 192 | 水泥钢钉 | 合 | 4mm*25mm |  | 坚威/国诺 |
| 193 | 水泥钢钉 | 合 | 4mm*30mm |  | 坚威/国诺 |
| 194 | 锁匙圈 | 个 | 20mm |  | 固力/国诺 |
| 195 | 锁匙圈 | 个 | 30mm |  | 固力/国诺 |
| 196 | 锁体 | 把 | 8683-H |  | 固力/国诺 |
| 197 | 锁体 | 个 | 8690-H |  | 固力/国诺 |
| 198 | 锁芯 | 个 | 小70 |  | 固力/国诺 |
| 199 | 锁芯 | 把 | BK |  | 固力/国诺 |
| 200 | 铁电箱带锁 | 个 | 400*300*150 |  | 豪的/国诺 |
| 201 | 防撞条 | m | 常规 |  | 安全/满屋 |
| 202 | 铁链 | 米 | 6厘 |  | 华剑/国诺 |
| 203 | 铁锁片 | 片 | 30mm |  | 朗智森/国诺 |
| 204 | 铜锁芯 | 把 | 30*50mm |  | 固力/国诺 |
| 205 | 万向尼龙轮 | 个 | 1寸 白 |  | 启笠迪 |
| 206 | 圆脚胶1 | 个 | φ25mm |  | 飞球牌/国诺 |
| 207 | 圆脚胶2 | 个 | φ35mm、φ38mm |  | 飞球牌/国诺 |
| 208 | 细芯锁 | 把 | 136mm-22mm |  | 飞球牌/国诺 |
| 209 | 小50锁体 | 个 | 30mm*30mm |  | 固力/国诺 |
| 210 | 信箱锁 | 把 | 103mm－20mm |  | 缘百年/国诺 |
| 211 | 信箱锁 | 把 | 16# |  | 缘百年/国诺 |
| 212 | 移门轮 | 个 | 黑色A型 |  | 沐春/国诺 |
| 213 | 油漆扫 | 把 | 6寸 |  | 汉得克/国诺 |
| 214 | 有机玻璃镂空字模 | 块 | (刻字：番医) |  | 订制/国诺 |
| 215 | 正点锁芯 | 只 | 30*40mm |  | 正点原子/国诺 |
| 216 | 直钉 | 合 | F30 |  | 凯美，佰得 |
| 217 | 中磁粒 | 粒 | 30mm |  | 欧博尚 |
| 218 | 转舌锁 | 个 | 103mm-- 20mm |  | 协力/国诺/兴盛 |
| 219 | 座厕盖板 | 套 | 026型 |  | 东帝，通用/国诺 |
| 220 | 蹲便器 | 个 | 550mmx450mm带沉水弯 |  | 东鹏，钻石 |
| 221 | 分体执手门锁 | 套 | 58mmx50mm |  | LOCk/国诺 |
| 222 | 陶瓷洗手盆 | 个 | 20寸 |  | 钻石，鹰纳 |
| 223 | 连体座厕 | 套 | 6寸 |  | 东鹏，钻石， |
| 224 | 闭门器 | 套 | DS1202 |  | 固力/国诺 |
| 225 | 不锈钢大门拉手 | 只 | 1200mm长 |  | 毕硕/国诺 |
| 226 | 护栏固定座 | 个 | Φ100mm |  | 泰极/国诺 |
| 227 | 抢型把手 | 个 | 用床护栏 |  | 倍鸣/国诺 |
| 228 | 整体升降摇杆 | 条 | 1.2m/1.5m |  | 倍鸣/国诺 |
| 229 | 不锈钢大拉手 | 只 | 1.2m长、孔距900mm |  | 毕硕/国诺 |
| 230 | 执手窗锁 | 把 | 常规 |  | 国诺 |
| 231 | 双向开门合页 | 付 | 常规 |  | 国诺 |
| 232 | 黑色太阳膜 | 米 | 12m*1.52宽 |  | 国诺 |
| 233 | 抽屉拉手 | 个 | 常规 |  | 国诺 |
| 234 | 窗帘头 | 套 | 定制 |  | 国诺 |
| 235 | 陶瓷地拖桶 | 套 | 1、700*380*400mm |  | 国诺 |
| 236 | 陶瓷地拖桶 | 套 | 490*380*400mm |  | 国诺 |
| 237 | 不锈钢合页 | 付 | 4寸 |  | 国诺 |
| 238 | 不锈钢地漏 | 件 | 304不锈钢（150*150*2.0）防臭地漏 |  | 国诺 |
| 239 | 塑料地漏盖 | 个 | 厚料 |  | 国诺 |
| 240 | 筛网 | 米 | 50*50*3 |  | 国诺 |
| 241 | 铁线 | 斤 | 1.0/2.0/3.0/4.0mm |  | 国诺 |
| 242 | 法兰（不锈钢） | 个 | 304、φ50、60/80mm |  | 国诺 |
| 243 | 密封圈 | 个 | 维修座厕用 |  | 国诺 |
| 244 | 双面胶 | 卷 | 10/20/30mm |  | 晨光 |
| 245 | 地弹簧 | 套 | 台湾皇冠 |  | 国诺 |
| 246 | 不锈钢圆管 | 套 | 1700mm*25mm（304不锈钢） |  | 国诺 |
| 247 | 砂轮片 | 片 | 常规 |  | 国诺 |
| 248 | 反光贴 | 米 | 常规 |  | 晨光 |
| 249 | 分色纸 | 卷 | 常规 |  | 晨光 |
| 250 | 定制304不锈钢U槽 | 米 | 30*160mm |  | 国诺 |
| 251 | 维修检查口 | 套 | 开孔40*40mm |  | 国诺 |
| 252 | 彩条布 | 米 | 宽6米 |  | 国诺 |
| 253 | 洗手盆柜 | 套 | 400*600mm |  | 东鹏，钻石， |
| 254 | 拉簧带勾 | 件 | 常规 |  | 南盾/国诺 |
| 255 | 球铁沙井盖 | 套 | 600mm*600mm |  | 南盾/国诺 |
| 256 | 铁沙井 | 套 | 700mm*700mm |  | 南盾/国诺 |
| 257 | 铁沙井 | 套 | 600mm*600mm |  | 南盾/国诺 |
| 258 | 铸铁过车沙井盖 | 套 | 300*500mm |  | 南盾/国诺 |
| 259 | 铸铁过车沙井盖 | 套 | 350*500mm |  | 南盾/国诺 |
| 260 | 铸铁过车沙井盖 | 套 | 400*600mm |  | 南盾/国诺 |
| 261 | 不锈钢四连杆铰链 | 付 | 304不锈钢25mm长 |  | 国诺 |
| 262 | 3分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*30*0.8mm |  | 鹏艺/鸿杰 |
| 263 | 4分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*40*0.8mm |  | 鹏艺/鸿杰 |
| 264 | 5分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*50*0.8mm |  | 鹏艺/鸿杰 |
| 265 | 6分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*60*0.8mm |  | 鹏艺/鸿杰 |
| 266 | 8分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*80*0.8mm |  | 鹏艺/鸿杰 |
| 267 | 不锈钢扶手 | 米 | 1100*304不锈钢 |  | 国诺 |
| 268 | 不锈钢晾衣架 | 米 | 304不锈钢 |  | 国诺 |
| 269 | 木纹防火板 | 张 | 1220mm*2440mm*1.0mm |  | 富美家 |
| 270 | 打磨砂纸 | 张 | 0.3mm |  | 鹰斧 |
| 271 | 4厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*4mm |  | 菱利，一号林 |
| 272 | 6厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*6mm |  | 菱利，一号林 |
| 273 | 9厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*9mm |  | 菱利，一号林 |
| 274 | 12厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*12mm |  | 菱利，一号林 |
| 275 | 15厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*15mm |  | 菱利，一号林 |
| 276 | 18厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*18mm |  | 菱利，一号林 |
| 277 | 白乳胶 | 桶 | 15kg |  | 一江/汉高百得 |
| 278 | 万能胶水 | 桶 | 16kg |  | 立时得/汉高百得 |
| 279 | 室内铝塑板 | 件 | 1220mm*2440mm*4mm,15丝，各种颜色 |  | 吉龙，吉祥 |
| 280 | 室外铝塑板 | 件 | 1220mm*2440mm*4mm,15丝，各种颜色 |  | 吉龙，吉祥 |
| 281 | 门及门套收口条 | 米 | 2000mm |  | 水曲柳/沙比利 |
| 282 | 点滴架套筒 | 个 | 常规 |  | 倍鸣/国诺 |
| 283 | 封边线 | 米 | 60*10mm |  | 水曲柳/沙比利 |
| 284 | 8分石膏线 | 米 | 80*15mm |  | 五羊/耐可福 |
| 285 | 10分石膏线 | 米 | 100*15mm |  | 五羊/耐可福 |
| 286 | 15分石膏线 | 米 | 150*15mm |  | 五羊/耐可福 |
| 287 | 2*1半圆木方 | 米 | AD-70 |  | 水曲柳/沙比利 |
| 288 | 4*2半圆木方 | 米 | 40*20mm |  | 水曲柳/沙比利 |
| 289 | 3分木线 | 米 | 30*8mm |  | 水曲柳/沙比利 |
| 290 | 4分木线 | 米 | 40*8mm |  | 水曲柳/沙比利 |
| 291 | 5分木线 | 米 | 50*8mm |  | 水曲柳/沙比利 |
| 292 | 6分木线 | 米 | 60*10mm |  | 水曲柳/沙比利 |
| 293 | 8分木线 | 米 | 80*12mm |  | 水曲柳/沙比利 |
| 294 | 木制门套 | 套 | 不带门叶 |  | 水曲柳/沙比利 |
| 295 | 木制门套 | 套 | 带门叶 |  | 水曲柳/沙比利 |
| 296 | 轻钢龙骨 | 条 | 1.2厚 |  | 可耐福/泰山 |
| 297 | 轻钢天地骨 | 条 | 1.2厚 |  | 可耐福/泰山 |
| 298 | 生态板 | 件 | 双面免漆环保生态板18厘1.22*2.44m |  | 台湾科定/凌利 |
| 299 | 柜板 | 块 | 460*290mm 四边封边，拉手 |  |  |
| 300 | 生态门 | 扇 | 900*2100mm |  | 茂盛年华/广东坚美 |
| 301 | 硅钙板 | 件 | 8厘（含运输、搬运） |  | 五羊/耐可福 |
| 302 | 石膏板 | 件 | 12厘（含运输、搬运） |  | 五羊/耐可福 |
| 303 | 3厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*3mm |  | 东基 |
| 304 | 5厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*5mm |  | 东基 |
| 305 | 9厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*9mm |  | 东基 |
| 306 | 10厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*10mm |  | 东基 |
| 307 | 12厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*12mm |  | 东基 |
| 308 | 3厘饰面板 | 件 | 1220mm*2440mm*3mm |  | 凌利/皇冠 |
| 309 | 9厘饰面板 | 件 | 1220mm*2440mm*9mm |  | 凌利/皇冠 |
| 310 | 12厘饰面板 | 件 | 1220mm*2440mm*12mm |  | 凌利/皇冠 |
| 311 | 15厘饰面板 | 件 | 1220mm*2440mm*15mm |  | 凌利/皇冠 |
| 312 | 高强复合天花板 | ㎡ | 600*600mm |  | 凌利/皇冠 |
| 313 | 铁龙骨石膏板天花 | ㎡ | 600*600*8mm |  | 五羊/耐可福 |
| 314 | 铝龙骨石膏板天花 | ㎡ | 600*600*9mm |  | 五羊/耐可福 |
| 315 | 铝扣板天花 | ㎡ | 300*300*0.8mm |  | 欧陆/金箔利 |
| 316 | 铝扣板天花 | ㎡ | 600*600*0.8mm |  | 欧陆/金箔利 |
| 317 | 铝扣板天花 | ㎡ | 300*1200*0.8mm |  | 欧陆/金箔利 |
| 318 | 铝扣板天花 | ㎡ | 600*200*0.8mm |  | 欧陆/金箔利 |
| 319 | 铝角线 | m | 2.5*2.5*1.0mm |  | 欧陆/金箔利 |
| 320 | 订制异型铝扣板天花 | ㎡ | 0.8mm厚 |  | 欧陆/金箔利 |
| 321 | 软膜透光天花 | ㎡ | 0.22mm |  | 欧陆/金箔利 |
| 322 | 布艺软包墙身 | ㎡ | 25mm |  | 欧陆/金箔利 |
| 323 | 国产墙纸 | ㎡ | 1.5mm |  | 欧雅/瑞宝 |
| 324 | 进口墙纸 | ㎡ | 1.5mm |  | 欧雅/瑞宝 |
| 325 | 无缝墙布 | ㎡ | 1mm |  | 欧雅/瑞宝 |
| 326 | 轮椅大力碗 | 个 | 常规 |  | 国标 |
| 327 | 塑料治疗车立柱 | 条 | 常规 |  | 国标 |
| 328 | 墙身竹木纤维墙板 | ㎡ | 8mm厚 |  | 励业/番日 |
| 329 | 墙身铝单板 | ㎡ | 2.0mm |  | 励业/番日 |
| 330 | 墙身铝单板 | ㎡ | 2.5mm |  | 励业/番日 |
| 331 | 墙身铝单板 | ㎡ | 3.0mm |  | 励业/番日 |
| 332 | 墙身铝单板 | ㎡ | 3.5mm |  | 励业/番日 |
| 333 | 墙身封无指纹不锈钢板 | ㎡ | 1.2mm |  | 励业/番日 |
| 334 | 地面复合地板 | ㎡ | 1000*150*10mm |  | 圣象/南京 |
| 335 | 地面实木地板 | ㎡ | 800*1200*20mm |  | 圣象/南京 |
| 336 | 地面多层实木地板 | ㎡ | 800*1200*21mm |  | 圣象/南京 |
| 337 | 3厘磨边白玻璃 | ㎡ | 3厘 |  | 盈丰，南玻，玻篱世家 |
| 338 | 5厘磨边白玻璃 | ㎡ | 5厘 |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 339 | 6厘磨边白玻璃 | ㎡ | 6厘 |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 340 | 6厘清镜（含磨边） | ㎡ | 6厘 |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 341 | 钢化5+5镀膜玻璃 | ㎡ | 5+5 |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 342 | 9厘白玻璃 | ㎡ | (四直边,磨圆角)3寸 |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 343 | 12厘白玻璃 | ㎡ | (四直边,磨圆角)4寸 |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 344 | 9厘磨边钢化玻璃 | ㎡ | 103mm－20mm |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 345 | 9厘钢化玻璃焗漆 | ㎡ | 1000*2370mm |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 346 | 9厘喷漆玻璃 | ㎡ | 9mm |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 347 | 6厘磨边钢化玻璃 | ㎡ | 6mm |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 348 | 6厘钢化玻璃焗漆 | ㎡ | 6mm |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 349 | 6厘喷漆玻璃 | ㎡ | 6mm |  | 盈丰，南玻/玻篱世家 |
| 350 | 铝合金玻璃门 | 套 | 900*2100mm（含框及配件，安装） |  | 茂盛年华/广东坚美 |
| 351 | 铝合金窗 | ㎡ | 广铝1.4mm厚 |  | 广铝/广东坚美 |
| 352 | 悬挂式灰色铝合金窗（广铝1.4） | 套 | 1、985*655mm 2、64*495 mm 3、64*915 mm |  | 茂盛年华/广东坚美 |
| 353 | 卫浴玻璃趟门 | ㎡ | 1610*2000mm（6厘磨砂钢化玻璃） |  | 茂盛年华/广东坚美 |
| 354 | 铝合金玻璃隔墙 | ㎡ | 6mm |  | 茂盛年华/广东坚美 |
| 355 | 铝合金玻璃隔墙带百叶 | ㎡ | 8mm+8mm |  | 茂盛年华/广东坚美 |
| 356 | 玻璃磨直边 | m | 直边、沿边、钻石边 |  | 盈丰玻璃/玻篱世家 |
| 357 | 玻璃磨钻石边 | m | 直边、沿边、钻石边 |  | 盈丰玻璃/玻篱世家 |
| 358 | 6+1+6夹胶安全玻璃 | ㎡ | 13mm |  | 玻篱世家/文强玻璃 |
| 359 | 6+1+6夹丝玻璃 | ㎡ | 13mm |  | 盈丰玻璃/玻篱世家 |
| 360 | 6+1+6镀膜玻璃 | ㎡ | 13mm |  | 盈丰玻璃/玻篱世家 |
| 361 | 6厘镀膜玻璃 | ㎡ | 6mm |  | 盈丰玻璃/玻篱世家 |
| 362 | 6+6中空玻璃 | ㎡ | 24mm |  | 盈丰玻璃/玻篱世家 |
| 363 | 塑料治疗车立柱轮子 | 个 | 常规 |  | 国标 |