广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼建设项目信息智能化工程

咨询设计服务公司---用户需求书

- 项目概述

广州医科大学附属番禺中心医院预留用地新建一幢综合应急大楼，总建筑面积约 110700 平方米，其中地上 13 层，建筑面积约 65700 平方米，地下 3 层，建筑面积约 45000 平方米；新建跨河连廊约 1454 平方米；对已建的传染病科、发热门诊楼进行装修翻新，建筑面积约 7000平方米。建设项目用作三甲医院配套的医疗、科研、教学、应急、停车等功能。

我院需要对综合应急大楼的信息智能化工程进行咨询设计服务，服务内容包括智信息设施系统、公共安全系统、机房配套工程及信息化应用系统等信息智能化项目的咨询设计服务。综合应急大楼的信息智能化工程预计投资约5937万元。

- 对咨询设计服务单位服务技术要求

对进行项目咨询设计规划时，工作原则包括：

1、完整性：方案成果必须是完整的，并具备可操作性和可实施性。

2、系统性：方案成果必须是系统的，需要考虑单位之间，单位内部不同部门之间的逻辑关系，需要考虑哪些是已建成的，哪些数据可实现共享的，哪些是需要进一步优化的。

3、前瞻性：方案成果必须具有一定的前瞻性，能达到国内领先，国际先进的要求。

4、实用性：方案成果必须是实用，符合实际需求的，从应用出发，说明清楚业务应用发展和现状，确保以“服务”为核心的重要性。

5、全局性：方案成果必须从全局出发，使各项建设内容达到合理、可靠、安全、经济的目的。

6、规范性：方案成果严格按照国家相关规定和标准来运作。

咨询设计服务单位负责广州市广州医科大学附属番禺中心医院信息建设项目建设方案咨询设计工作，在设计时，咨询设计服务单位应具有如下专业技术能力：包括明确并细化项目需求、建设目标、建设内容、各系统设计方案、建设与运行管理方案、投资概算、风险及效益分析等内容。

咨询设计服务单位提供的咨询设计服务都要基于广州市广州医科大学附属番禺中心医院的实际情况以及卫健委等相关部门的相关要求开展工作，咨询设计服务单位需要给出完成以上相关咨询设计服务工作所遵循的思路和方法，以判断投标人的工作思路和方法是否正确，投标人能否按照这个思路和方法科学地、完整地、正确地完成设计任务。

- 对咨询设计服务单位服务要求

1、咨询设计服务单位应严格遵守咨询规范、国家现行的有关强制性标准、规范的规定。公正、独立、自主地开展咨询工作，维护采购人、用户单位的合法权益；

2、咨询设计服务单位接受咨询委托后要编制项目咨询工作计划书，计划书应获得采购人确认；

3、弱电智能化策略研讨：通过专题讲座、技术培训等形式，与弱电智能化主管领导进行充分的交流和研讨，提高领导者的认识，推进信息资源规划项目的实施；

4、参与需求调研和项目分析，并提供完整的信息资源规划项目实施提纲和项目建议，协助推进信息化建设规划工作；

5、提供实施过程中的相关技术支持和咨询服务，以指导、控制和协调后续的信息工程项目实施；

6、咨询设计服务单位应当将信息化弱电建设项目工程建设过程的咨询活动情况，按计划、分阶段或者定期向采购人提交咨询报告。

7、提供弱电工程阶段的技术保障，确保规划成果和相关标准的贯彻和落实，起到优化项目建设流程的作用；

8、咨询设计服务单位提供以上基本服务的费用应全部计入报价之中，不得额外向采购人收取任何费用。

9、咨询设计服务单位需要根据项目合同，在规定的咨询服务时段完成相应的咨询工作，及时向采购人提交咨询成果。

- 对咨询服务单位的资质要求及服务人员要求

1、须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单（提供信用信息查询记录和证据截图）。

4、具有有效的住房和城乡建设部（或原建设部）颁发的工程勘察专业类工程测量资质（甲级）；

5、具有有效的住房和城乡建设部（或原建设部）颁发的工程设计电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业资质（甲级）；

6、具有有效的中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位资信证书（电子、信息工程）专业资质（甲级）；

7、至少配备1名具有高级技术职称的设计总负责人。需至少配备4名具备中级或以上技术职称的设计负责人，设计负责人要求具有5年以上相关工作经验。

- 对咨询设计服务单位服务业绩要求

1.业绩要求：2019年以来完成医疗行业咨询设计业合同，合同金额在20万元（含）以上的数量不少于10个。

2.投标人须提供合同或订单关键页复印件，关键页包括合同名称、金额、签字盖章页等。如提供框架协议或集中招标合同，须提供相应订单。

- 、对咨询设计服务单位服务响应要求

1、咨询设计服务单位必须在规定的时间内完成各个子项目的咨询设计方案，在咨询设计方案确定后10个工作日内完成咨询设计文件电子文档；设计文件的修改需在3-5个工作日内完成。

2、实际施工过程中出现问题，要求咨询设计单位在1个小时内赶到现场提供技术支持。

- 本咨询设计服务内容

1、协助采购人研究、分析单项工程的相关资料，确定本单项工程的设计范围、工程目标、功能需求、总体设计构架等。

2、确定各子系统组成及功能需求分析、定位。

3、确定单线工程与其他专业的工程界面。

4、编制单项工程的施工图设计。

5、编制各子系统的设备和主要材料清单。

- 费用组成：

1、咨询设计服务成交金额（合同金额）包括但不限于：规划咨询费、方案设计费、施工图设计费、差旅费、人工及材料费、中标人应缴纳的增值税、所得税以及其他税费；上述费用已包含成交供应商为完成本合同项下咨询设计工作的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，采购人无需就本合同项下委托事项向中标人另行支付上述费用之外的任何其他费用。

九、征集信息智能化工程咨询设计服务公司：

现公开面向市场征集广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼建设项目信息智能化工程咨询设计服务公司的市场调查邀请。

参考附件：

附件1：广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼---平面图纸

附件2：广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼---总平面图纸