**番禺中心医院医疗集团一批病理检验设备采购项目市场调查公告**

番禺中心医院医疗集团拟采购一批病理检验设备，现进行市场需求调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 组织包埋机 | 1台 | 病理科（广州医科大学附属番禺中心医院） |
| 2 | 细胞分选仪 | 1套 | 病理科（广州医科大学附属番禺中心医院） |
| 3 | 生物显微镜 | 5台 | 病理科（广州医科大学附属番禺中心医院） |
| 4 | 双目显微镜 | 1台 | 检验科（广州市番禺区第七人民医院） |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术功能需求 | 配置 |
| 1 | 组织包埋机 | 1.产品用途：机器具备溶解石蜡，并将石蜡流动出来滴到组织包埋模具上进行将患者的组织包埋在石蜡中以便于后续的石蜡切片。2.技术功能需求**（供参考）**：1）熔蜡工作缸≥6L，组织包埋用量≥500个。2）保存盒（2个）≥6L，可以放≥200个组织盒。3）须具备独立的小冷台采用半导体制冷，达到快速降温的要求。4）采用全自动程序控制，可预设自动开机时间、自动关机时间。5）需有5个温控系统，其中蜡缸、蜡嘴、工作台、保存缸和储镊块温度控制在室温～99℃范围内任意可调。6）具有手动操作灵敏的微动开关和脚踏控制开关任操作者选用。 | 1.包埋机 1套2.脚踏开关 1个3.冷冻台 1台4.速冻台 1台5.电源线 1条6.说明书 1本**（配置要求供参考）** |
| 2 | 细胞分选仪 | 1.产品用途：基于膜过滤的方式富集异常细胞检测人外周血中异常细胞情况。适用于胃癌、食管癌、肾癌、胰腺癌以及肺癌、肝癌，结直肠癌等肿瘤病人或肿瘤高危人群外周血的异常细胞检测。2.技术功能需求**（供参考）**：1）要求是基于细胞的物理特性，使用高分子材料滤膜，实现将异常与正常细胞分离并富集的目的，不依赖特定的抗原，无需裂红及离心处理。2）工作模式：手动或自动，可供使用者自行选择工作模式。3）单个样品处理时间：≤30mins。5）白细胞去除率≥99%。6）可对接免疫荧光（IF）、免疫组化（IHC）、荧光原位杂交（FISH）、 显微切割和单细胞测序等检测技术。 | 1.主机 1台2.电源线 1根3.操作说明书 1本4.保修卡 1张5.合格证 1张**（配置要求供参考）** |
| 3 | 生物显微镜 | 1.产品用途：主要用于病理科的诊断室。该设备作为病理科医疗诊断的主要工具，在临床上可通过显微镜观察标本，作出诊断并发表病理报告。2.技术功能需求**（供参考）**：1）光学系统：齐焦距离为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统。2）研究级正置显微镜，配备消色差2X、4X、10X、40X、60X物镜。3）粗/微同轴调焦，总行程≥25mm，粗调≥17mm/圈，微调≤0.1mm/圈，微调最小精度≤1μm，微调旋钮可根据用户喜好，安装在左、右两侧均可。4）照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源。 | 1.显微镜主机 1台2.高功率LED灯室 1个3.物镜 1组4.目镜 1组5.可调目镜 1个6.三目观察筒1个7.机械载物台 1个8.色温校正滤色片 1个9.防尘罩 1个10.电源线 1个**（配置要求供参考）** |
| 4 | 双目显微镜 | 1.产品用途：主要用于检验科通过显微镜观察，可以发现细胞的形态变化、细菌的存在以及组织的结构异常等关键信息，为疾病的诊断提供重要依据。2.技术功能需求**（供参考）**：1）光学系统：齐焦距离为国际标准≤45mm的无限远校正光学系统。2）放大倍率：40-1000倍。3）照明系统:内置卤素灯，内置透射光柯勒照明。 | 1.显微镜主机 1台2.物镜 1组3.目镜 1组4.电源线 1条**（配置要求供参考）** |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**（以下资料**一式一份**且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

1.设备报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★保修期、联系人、联系电话（必须填写）；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2.耗材报价、设备所有选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **单价** | **注册证号** | **医保码** | **是否一次性使用耗材** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

**★**7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

**★**11. 《用户需求书》编制建议（主要内容为功能和质量的建议，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，同时可提出对商务要求的建议）

**以上材料按顺序扫描PDF文档（发到广州医科大学附属番禺中心医院设备科公共邮箱：pyzxyysbk@163.com），后续等通知邀请现场会议/远程视频会议。**

**（二）医院联系方式**

广州医科大学附属番禺中心医院设备科：戴俊豪，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿科发热门诊大楼3楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名资料提交时间：**公告之日起——2024年5月17日18:00。

材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），扫描一份电子版以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带三份纸质材料。

附件：番禺中心医院医疗集团一批病理检验设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年5月10日