**广州医科大学附属番禺中心医院体外冲击波治疗仪配件（蓝色手柄）采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一支体外冲击波治疗仪配件（蓝色手柄），现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| G | 体外冲击波治疗仪配件（蓝色手柄） | 1件 | 康复科 |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求** | **配置清单** |
| 体外冲击波治疗仪配件（蓝色手柄） | 1. ★需求适用于EMS厂家 Swiss DolorClast型号体外冲击波治疗仪的蓝色/蓝钻手柄。
2. 功能要求：提供标准能力冲击波，在不同工作频率下提供守恒输出能力，有代谢反应和镇痛效应。
 | 蓝色手柄一支  |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2. 单台设备详细配置清单

3. 设备技术参数及技术特点

4. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

5. 公司资质证明材料

**★**6. 中小企业声明函（货物）

7. 同型号设备用户名单（附引进日期）

8. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

9. 设备彩页、产品介绍

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名材料提交时间：2024年5月13日—2024年5月17日18:00，后续等通知邀请现场会议。**

**1.纸质材料准备：纸质材料一式三份（一正二副），先寄一份纸质材料到医院地点。**

**2.电子材料准备：扫描一份报价单、配置清单即可，以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：G项目名称+供应商。**

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院体外冲击波治疗仪配件（蓝色手柄）采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年5月14日