**番禺区中心医院医疗集团手腕带采购项目用户需求书**

一**、 项目概况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用部门** | **货物名称** | **预算单价（元）** | **参考数量** | **预算金额（元）** | **备注** |
| 1 | 广州医科大学附属番禺中心医院 | 手腕带 | 80000 | 2年 | 160000 |  |
| 2 | 广州市番禺区第七人民医院 | 手腕带 | 5000 | 2年 | 10000 |  |

备注：已包含配套提供给医院所需要的打印机及碳带的成本和维护费用，提供7\*24小时打印机维保和检修服务，医院不再另外购买打印机碳带

二、  **报价范围的定义**

本项目报价包括货物设计、制造、包装、运输、提供手腕带使用所需打印机及碳带、打印机维保和检修服务、手腕带检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。

**三、 资格要求**

无

**四 、 是否进口产品**

否

**五、 是否面向中小企业或小微企业**

是

**六 、 是否接受联合体投标**

否

**七、 技术要求**

（一）腕带

1.打印成人腕带

1. 材质类型:特制热敏纳米硅胶复合材料;
2. 可扫描期限:≥60天(常温下)；
3. ★材质特点:超柔软、轻薄、佩戴舒适感强、耐磨、耐腐蚀，防水、防酒精,带独有的抗菌涂层;
4. 打印方式:热敏打印;
5. ★腕带尺寸:260mm\*30mm(允许有±5mm偏差，但应与所配套打印机相适应）、打印区域:80mm\*25mm(允许有±5mm偏差，但应与所配套打印机相适应)；
6. 打印内容:文字、一维码、二维码;
7. 整体结构包括腕带、腕带扣子，颜色:紫色、红色、白色或根据甲方要求调整;
8. 佩戴方式:硅胶锁扣型，一次性使用。

2.打印新生儿腕带

1. 材质类型:特制纳米硅胶复合材料;
2. 可扫描期限:≥90天(常温下);
3. 材质特点:超柔软、轻薄、佩戴舒适感强、耐磨、耐腐蚀，防水、防酒精，带独有的抗菌涂层;
4. 打印方式:碳带打印;
5. ★腕带尺寸:180mm\*30mm;(允许有±5mm偏差，但应与所配套打印机相适应)

医院

1. ★打印区域:70mm\*20mm;(允许有±5mm偏差，但应与所配套打印机相适应)
2. 打印内容:文字、一维码、二维码;
3. 整体结构包括腕带、腕带扣子，颜色:粉色、蓝色或根据甲方要求调整；
4. 佩戴方式:硅胶锁扣型,一次性使用。

3.手写腕带

1. 尺寸:手写小儿/新生儿腕带:173\*18mm，手写成人腕:245\*25mm。
2. 材质:pvc。

以上所有腕带单价已包含供应商配套提供给甲方所需要的打印机及碳带的成本和维护费用，甲方无需另外购买打印机碳带。

**八、商务要求**

**（一）供货要求**

1. 交货地点：采购人指定地点（包括广州医科大学附属番禺中心医院、广州市番禺区第七人民医院）。
2. 交货时间：自收到订单3天内送货，应急订单24小时内送货。
3. 供货期限：自合同签订之日起2年（实际执行期限的结束时间，以“采购金额累计达到本项目合同总金额”或“服务期限：自合同签订之日起2年” 到期，两者先到者合同结束）

**（二）验收要求**

1. 到货检验

（1）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，采购人有权拒收货物，并可向供应商索赔。

（2）供应商进行配送服务时须对各采购人场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：
2. 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
3. 符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求
4. 货物验收所发生的检验费用由供应商负担。
5. 因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由供应商承担。
6. 货物签收后，采购人在使用过程中发现货物不符合使用要求，供应商须予以退货并在3天内调整货物，使货物能符合采购人使用要求。
7. 当出现不合格产品时，供应商要无条件更换不低于本合同约定质量的合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

**（三）质量保证及售后服务**

1、产品的保质期：2年。

2、必须提供目前市场上技术较先进，成熟的原装、全新产品，并符合国家有关标准。

3、必须对项目中涉及的产品提供质量保证书。

4、必须保证所有货物为正货。乙方可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员专门服务。

5、产品如有质量问题（如渗漏、破损、变质、过期等非预期情况），须无条件（在24小时内）给予退换。

（四）付款方式

结算方式：供应商每月按实际供货给采购人的部门已签收的送货单、等额合法发票给采购人，采购人收到供应商提交的签收凭证、发票，核对无误后，于5个工作日内办理支付手续。

结算金额=∑（各货物的成交单价×实际采购数量）

（五）售后服务

1、自合同签订之日起2年内，所有货物（包括配套设备）服务方式均为供应商上门服务，供应商负责对其提供的货物实行包换、包退货，对提供的配套设备定期维护保养，配套设备出现非人为原因损坏，供应商派人到货物使用现场维修，维修期间需无偿提供替用设备，由此产生的费用由供应商承担。

2、供应商提供的货物（包括配套设备）在使用过程中发现质量问题或故障，供应商应在收到甲方通知后4小时内作出响应服务（夜间12小时），24小时内提供相同规格的产品作为替代品。

（六）违约责任

1、甲方书面提出质量、服务整改意见超过三次以上的，甲方有权单方终止本合约且不承担违约责任。

2、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向供应商偿付该批次货物价款的5%违约金。

3、甲方应在合同规定时间内向供应商支付货款，每逾期1天甲方向供应商偿付欠款总额的5‰的违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

4、供应商逾期交付货物的，每逾期1天，供应商向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，并追究违约责任。

5、供应商不能完整交付货物的配件和工具的，视为未按合同约定供货，供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，每逾期1天，供应商向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，并追究违约责任。

6、供应商所交的货物、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。供应商向甲方支付货款总额的5%的违约金。

7、供应商所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。

8、双方承诺在整个合约履行期间严格按照合同条款执行（不可抗力因素除外），任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约行为而给对方造成的损失。

**九、其他需补充的需求**

（一）报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **型号** | **规格** | **年度数量（条）** | **报价单价** | **保质期** | **备注** |
| 打印成人腕带 | SK10 | 260\*30MM | 186000 |  |  |  |
| 打印小儿腕带 | SK10B-T | 180\*30MM | 120000 |  |  |  |
| 手写成人腕带 | PVC400 | 245\*25MM | 1000 |  |  |  |
| 手写儿童腕带 | PVC400 | 173\*18MM | 200 |  |  |  |

如提供的尺寸有所偏差，请在备注填写供应手腕带尺寸。(手腕带尺寸应与所配套打印机相适应；清单内的物品相关采购量为年度参考采购量，最终按医院采购量为准，结算时按成交单价及采购数量结算。)

（二）打印机

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 打印机品牌 | 打印机型号 | 可免费提供打印机数量 | 是否能免费维护和检修 | 打印方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**★1、供应商所报的腕带单价需包含配套提供给医院所需要的打印机≥80** **台（其中院本部≥70台，东院区≥10台)**及碳带的成本和维护费用，医院不再另外购买打印机碳带；所投产品包括配套打印机及碳带，需经过我院信息中心测试通过，符合国家相关标准规范。

★2、提供7\*24小时打印机维保和检修服务.

（三）样品要求：

**参与采购会议的供应商需提供采购清单货物各1卷、打印机1台。(采购会议后退回供应商)**