## 1
番禺中心医院医疗集团第二季度医用家具采购项目需求清单报价（市场调研）
序号 | 使用科室 | 货物名称 | 图型 | 规格型号(mm) | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 报价单价（元） | 报价小计（元） | 质保期（年） | 送货时间（天） | 材料说明
1 | 营养科 | 2人办公桌桌 |  | 2150W*600*750H | 3 | 张 | 2300 | 6900 |  |  |  | E0级生态板，三聚氰胺贴面，近色封边，二侧板及台面板25厘，其它18厘。带塑料键盘抽，主机托。
2 | 营养科 | 组合试验台 |  | 5400W*3130*2000H | 1 | 组 | 40758 | 40758 |  |  |  | 1、材质:1.0mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm厚304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石做抗典伏处理台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求; 2、配置:U型不锈钢拉手，304不锈钢三节导轨,304不锈钢液压缓冲门铰，304不锈钢锁,304不锈钢踢脚线，透气孔，上柜带可视钢化玻璃一层活动层板。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂
3 | 营养科 | 书架 |  | 2000*350*1800 | 1 | 组 | 2000 | 2000 |  |  |  | E0级生态板层板。金属框架静电喷涂
4 | 营养科 | 书架2 | #NAME? | 1900*350*1800 | 1 | 组 | 1900 | 1900 |  |  |  | E0级生态板层板。金属框架静电喷涂
5 | 东院区中医门诊2组、脊柱外科1组 | 医用针灸床 | #NAME? | 1900*700*700 | 3 | 组 | 2256 | 6768 |  |  |  | （1）柜体：采用优质E1级18MM原木颗粒板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强； （2）封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨； （3）床垫：采用80MM高密度整块海绵，扪环保抗菌西皮； （4）五金：采用国内优质三节承重滑轨、不锈钢缓冲门铰，开合次数超过10万次，304不锈钢锁； （5）配置：主台架+床垫。
6 | 关节、日间手术 | 展示柜 | #NAME? | 1000*400*2000 | 1 | 组 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1、框架采用优质铝合金框架； 2、板材采用E0级实木多层板基材； 2、柜子均分4层，层板可自由上下调节，满足不同需求，玻璃采用钢化玻璃，防刮花易清洁； 3、优质五金配件，门板带锁，带4个顶灯
7 | 眼、口腔科 | 储物柜 | #NAME? | 2060*520*1150 | 1 | 组 | 3000 | 3000 |  |  |  | 主要材料及厚度说明： 基材：板材采用实木层板,侧板、层板、抽面、门板厚度为18mm，背板厚度为9mm；环保等级符合E0级标准的MFC。 饰面：采用德国夏特定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用欧德雅优质封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。
以上货物报价含设计、运输、搬运、安装、调试、税费等费用。