**广州医科大学附属番禺中心医院一批骨科设备采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一批骨科设备，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 骨科手术牵引床（骨科牵引床） | 1 | 创伤骨科方向 |
| 2 | 悬空骨科牵引架（牵引架） | 1 | 骨关节与运动医学科方向 |
| 3 | 椎间孔镜下动力系统 | 1 | 脊柱外科方向 |
| 4 | 骨密度仪（超声骨密度仪） | 1 | 骨关节与运动医学科方向 |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求（仅供参考）** | **配置清单（仅供参考）** |
| 骨科手术牵引床（骨科牵引床） | 1.产品用途：用于各类四肢骨科手术，如各种股骨骨折、骨盆骨折、胫骨平台骨折等手术。  2.技术功能需求（供参考）：  1）动力系统采用电动液压和或电动机驱动；  2）具备升降、多方向倾斜、水平移动、部件单独升降等功能；  3）能符合X线透视需求；  4）舒适、防水透气、防静电；  5）多模块设计，通过不同模块组合满足不同手术需求；  6）具备两套或以上独立控制系统，如手持控制器、遥控器、控制面板等。  等。 | 1.主机；  2.骨科牵引架；  3.骨盆固定器；  4.手外科手术台附件；  5.各种附件；  等。 |
| 悬空骨科牵引架（牵引架） | 1.产品用途：用于骨科手术牵引，关节镜手术，特别是髋关节镜等新项目需应用牵引架，可大幅提高手术效率及效果，降低手术时间。  2.技术功能需求（供参考）：  1）具备手动、电动控制；  2）具备多关节、角度调整功能；  3）牵引稳定、牢固；  4）材质能使用多种消毒方法；  5）制作材料可透视（X线检查）；  6）能与现用手术床匹配使用（广西好邦品牌RT-M300A型号）。 | 1. 主支架 2. 骨盆托板 3. 牵引器 4. 牵引鞋 5. 脚托 6. 台车   等。 |
| 椎间孔镜下动力系统 | 1.产品用途：可用于椎管狭窄、神经根管狭窄系列内镜手术中神经周围骨质和打磨内镜减压中的骨质打磨。  2.技术功能需求（供参考）：  1）主机：彩色液晶屏显示，屏幕≥5寸；  2）脚踏：无极调速；  3）通用磨钻手柄：可高温灭菌、手柄可连接普通开放磨钻头。 | 1. 主机 2. 脚踏开关 3. 通用磨钻手柄 4. 椎间孔镜下磨头 5. 大通道下磨头 |
| 骨密度仪（超声骨密度仪） | 1.产品用途：用于测定人体骨骼矿物质密度, 反映骨质疏松的程度,预测骨折风险性。  2.技术功能需求（供参考）：桡骨  1）适合于各种人群检测（婴幼儿，儿童，孕妇，成人及老人）；  2）超声速度SOS精度高、检测速度快；  3）支持Dicom接口；  4）用于检测桡骨。 | 1. 主机 2. 探头 3. 彩色图文打印设备 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍。

★11.《用户需求书》响应细化表（要求对已有需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容，并且完善细化技术要求和补充可提供的商务服务）

**（二）医院联系方式**

广州医科大学附属番禺中心医院设备科，黎工/关医生，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名材料提交时间：2024年6月12日—2024年6月18日18:00，后续等通知邀请现场会议。**

**1.纸质材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），先寄一份纸质材料（正本）到医院地点。**

**2.电子材料准备：扫描一份以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。**

**3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。**

附件：广州医科大学附属番禺中心医院一批骨科设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年6月12日