**广州医科大学附属番禺中心医院一批手术用具采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一批手术用具，现进行市场需求调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 手术通用体位凝胶垫 | 10套 | 手术麻醉科 |
| 2 | 手术体位托脚架 | 10套 |
| 3 | 手术体位垫 | 20套 |
| 4 | 手术俯卧位垫 | 5套 |
| 5 | 马镫形多功能腿架 | 2套 |
| 6 | 骨科侧卧位工具洞洞板  固定系统 | 2套 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术功能需求 | 备注 |
| 1 | 手术通用体位凝胶垫 | 1.产品用途：主要是用于手术中病人体位放置及固定，最大限度暴露术野，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。  2.技术功能需求（供参考）：  1）材质：高分子凝胶体位垫。有良好的柔软性和减震抗压性能。  2）绝缘不导电，有良好的耐候性。  3）防水，清洗消毒方便，可水洗和酒精消毒。  4）不含硅胶，乳胶，对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。  5）透 X 光等放射线。  6）具有良好的组织相容性。 | 1.手术通用体位凝胶垫  2.保修卡  3.合格证  （配置要求供参考） |
| 2 | 手术体位托脚架 | 1.产品用途：主要适用于手术患者需要部分特定体位时，协助固定患者时使用。  2.技术功能需求（供参考）：  1）脚架主体支撑结构材质应为不锈钢材质。  2）接触病人部分材质应为发泡PU材质，轻便且无接驳口，易清洁。  3）可快速安装，可根据手术床尺寸进行定制。 | 1.脚架  2.专用固定器  3.保修卡  4.合格证  （配置要求供参考） |
| 3 | 手术体位垫 | 1.产品用途：用于手术过程中病人体位的放置及固定。  2.技术功能需求（供参考）：  1）记忆棉为三层结构，无缝密闭工艺且防水、防渗、透气、抗静电，无毒性、阻燃。  2）外覆医用 PU 皮，具有防水、抗静电功能。  3）慢回弹记忆棉层，能在压力和温度下塑形及自动回弹，有记忆功能，能减少局部压强。  4）需提供有效的支撑作用，即便在减压层受重压时，依旧可保持减压层形状并提供足够的压力分散作用。  5）分散压力；透气抗菌。 | 1.软垫  2.腋枕  3.半圆形垫  4.身体束缚带  5.四肢束缚带  6.保修卡  7.合格证  （配置要求供参考） |
| 4 | 手术俯卧位垫 | 1.产品用途：为手术中患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑。  2.技术功能需求（供参考）：  1）主要材质：包括且不限于高分子凝胶，记忆棉材质。表层防水透气，不会和人体表皮接触产生过敏。  2）能透过X光等放射线，绝缘不导电。  3）可以根据需求定制尺寸。 | 1.俯卧位垫  2.保修卡  3.合格证  （配置要求供参考） |
| 5 | 马镫形多功能腿架 | 1.产品用途：用于术中病人体位摆放时，脚踩靴底，腘窝悬空，腿部不受压。主要用在临床医疗，可在舒适位置调整，避免长时间截石位置引起下肢神经损伤，加快康复。  2.技术功能需求（供参考）：  1）腿部关节调节范围内360°任意悬停。  2）可用气动协助调节。  3）角度、位置精确，有刻度显示。  4）配套边轨夹，可配套所有手术床，方便且固定简单。  5）可根据需求定制尺寸。 | 1.马镫形多功能腿架  2.脚镫保护套  3小推车  4边轨固定夹  （配置要求供参考） |
| 6 | 骨科侧卧位工具洞洞板固定系统 | 1.产品用途：用于手术过程中体位的支持和稳定，同时减少患者术后并发症，提升手术的成功率。  2.技术功能需求（供参考）  1）材质:高分子凝胶，与人体组织具有良好的生物相容性。  2）透 X 光等放射线。  3）构成:固定背板、凝胶平垫或手术床垫、凝胶固定杆、半圆形体位垫、固定器、边轨夹共同构成。  4）边轨夹必须是通用匹配所有品牌的手术床使用 | 1.固定背板  2.凝胶固定杆  3.手术床垫  4.固定器  （配置要求供参考） |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**（以下资料**一式一份**且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

1.设备报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★保修期、联系人、联系电话（必须填写）；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2.耗材报价、设备所有选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **单价** | **注册证号** | **医保码** | **是否一次性使用耗材** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

**★**7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

**★**11. 《用户需求书》编制建议（主要内容为功能和质量的建议，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，同时可提出对商务要求的建议）

**以上材料按顺序扫描PDF文档（发到广州医科大学附属番禺中心医院设备科公共邮箱：pyzxyysbk@163.com），后续等通知邀请现场会议/远程视频会议。**

**（二）医院联系方式**

广州医科大学附属番禺中心医院设备科：戴工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿科发热门诊大楼3楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名资料提交时间：**公告之日起——2024年6月25日18:00。

材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），扫描一份电子版以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带三份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院一批手术用具采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年6月18日