## 2层清单
2号楼2层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风多联外机2 | / | 台 | 1
2 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
6 | 液晶线控器 | / | 个 | 3
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 1
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 1
3 | 安装多联式空调外机 | 4匹 | 台 | 1 |  | 安装在外墙管井内
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 3
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 3
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 3
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 26
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 22
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 26
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 22
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 26
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 22
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 26
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 22
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 2
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 44 |  | 包含暗装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 85
18 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 30
19 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 119
20 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 7
21 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 4
22 | 水钻打孔 | / | 个 | 8
23 | 五金杂件 | / | 台 | 3
24 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） | / | 套 | 1
25 | 搬运费（新空调外机） | 4匹 | 台 | 1
26 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 3
27 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 | 5-7匹 | 套 | 1
28 | 工程废料、垃圾清运费 | / | 车 | 0.2
29 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 3
30 | 安装与生产同时增加费 | / | 台 | 3
31 | 工程管理协调费 | / | 台 | 3
1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。

## 3层清单
2号楼3层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风变频多联机主机3 | / | 台 | 1
2 | 侧出风变频多联机主机2 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
4 | 多联式中央空调四面出风天花机3 | / | 台 | 3
5 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
6 | 液晶线控器 | / | 个 | 6
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 2
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 2
3 | 安装多联式空调外机 | 5匹 | 台 | 2 | 安装在外墙管井内
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 6
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 6
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 6
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 53
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 84
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 53
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 84
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 53
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 84
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 53
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 84
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 4
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 88 | 包含安装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 冷凝水管/保温 | dn32+保温9mm | 米 | 8
18 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 153
19 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 61
20 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 187
21 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 12
22 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 6
23 | 水钻打孔 | / | 个 | 12
24 | 五金杂件 | / | 台 | 6
25 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） | / | 套 | 1
26 | 定制镀锌外墙支架 | 5匹用，横担长1300mm | 套 | 1
27 | 补加冷媒 | R410a | KG | 1
28 | 搬运费（新空调外机） | 5匹 | 台 | 2
29 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 6
30 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 |  | 套 | 2
31 | 工程废料、垃圾清运费 | / | 车 | 0.2
32 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 6
33 | 安装与生产同时增加费 | / | 台 | 6
34 | 工程管理协调费 | / | 台 | 6
1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。

## 6层清单
2号楼6层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风变频多联机主机3 | / | 台 | 1
2 | 侧出风变频多联机主机2 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
4 | 多联式中央空调四面出风天花机3 | / | 台 | 3
5 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
6 | 液晶线控器 | / | 个 | 6
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 2
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 2
3 | 安装多联式空调外机 | 5匹 | 台 | 2 |  | 安装在外墙管井内
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 6
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 6
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 6
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 53
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 84
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 53
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 84
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 53
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 84
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 53
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 84
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 4
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 88 |  | 包含安装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 冷凝水管/保温 | dn32+保温9mm | 米 | 8
18 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 153
19 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 61
20 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 187
21 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 12
22 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 6
23 | 水钻打孔 | / | 个 | 12
24 | 五金杂件 | / | 台 | 6
25 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） | / | 套 | 1
26 | 定制镀锌外墙支架（5匹用，横担长1300mm） |  | 套 | 1
27 | 补加冷媒 | R410a | KG | 1
28 | 搬运费（新空调外机） | 5匹 | 台 | 2
29 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 6
30 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 |  | 套 | 2
31 | 工程废料、垃圾清运费 |  | 车 | 0.2
32 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 6
33 | 安装与生产同时增加费 |  | 台 | 6
34 | 工程管理协调费 | / | 台 | 6
1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。

## 7层清单
2号楼7层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风变频多联机主机3 | / | 台 | 1
2 | 侧出风变频多联机主机2 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
4 | 多联式中央空调四面出风天花机3 | / | 台 | 3
5 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
6 | 液晶线控器 | / | 个 | 6
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 2
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 2
3 | 安装多联式空调外机 | 5匹 | 台 | 2
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 6
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 6
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 6
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 53
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 84
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 53
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 84
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 53
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 84
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 53
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 84
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 4
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 88 |  | 包含安装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 冷凝水管/保温 | dn32+保温9mm | 米 | 8
18 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 153
19 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 61
20 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 187
21 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 12
22 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 6
23 | 水钻打孔 | / | 个 | 12
24 | 五金杂件 | / | 台 | 6
25 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） |  | 套 | 1
26 | 定制镀锌外墙支架 | 5匹用，横担长1300mm | 套 | 1
27 | 补加冷媒 | R410a | KG | 1
28 | 搬运费（新空调外机） | 5匹 | 台 | 2
29 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 6
30 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 | / | 套 | 2
31 | 工程废料、垃圾清运费 | / | 车 | 0.2
32 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 6
33 | 安装与生产同时增加费 | / | 台 | 6
34 | 工程管理协调费 | / | 台 | 6
D | 新多联式空调安装部分小计
1.“综合单价”包含：材料、人工、税金。

## 8清单
2号楼8层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风变频多联机主机3 | / | 台 | 1
2 | 侧出风变频多联机主机2 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
4 | 多联式中央空调四面出风天花机3 | / | 台 | 3
5 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
6 | 液晶线控器 | / | 个 | 6
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 2
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 2
3 | 安装多联式空调外机 | 5匹 | 台 | 2 | 安装在外墙管井内
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 6
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 6
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 6
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 53
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 84
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 53
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 84
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 53
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 84
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 53
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 84
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 4
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 88 | 包含安装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 冷凝水管/保温 | dn32+保温9mm | 米 | 8
18 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 153
19 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 61
20 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 187
21 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 12
22 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 6
23 | 水钻打孔 | / | 个 | 12
24 | 五金杂件 | / | 台 | 6
25 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） | / | 套 | 1
26 | 定制镀锌外墙支架 | 5匹，横担长1300mm | 套 | 1
27 | 补加冷媒 | R410a | KG | 1
28 | 搬运费（新空调外机） | 5匹 | 台 | 2
29 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 6
30 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 | / | 套 | 2
31 | 工程废料、垃圾清运费 | / | 车 | 0.2
32 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 6
33 | 安装与生产同时增加费 |  | 台 | 6
34 | 工程管理协调费 | / | 台 | 6

## 9层清单
2号楼9层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风变频多联机主机3 | / | 台 | 1
2 | 侧出风变频多联机主机2 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
4 | 多联式中央空调四面出风天花机3 | / | 台 | 3
5 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
6 | 液晶线控器 | / | 个 | 6
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 2
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 2
3 | 安装多联式空调外机 | 5匹 | 台 | 2 | 安装在外墙管井内
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 6
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 6
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 6
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 53
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 84
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 53
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 84
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 53
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 84
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 53
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 84
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 4
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 88 | 包含安装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 冷凝水管/保温 | dn32+保温9mm | 米 | 8
18 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 153
19 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 61
20 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 187
21 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 12
22 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 6
23 | 水钻打孔 | / | 个 | 12
24 | 五金杂件 | / | 台 | 6
25 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） | / | 套 | 1
26 | 定制镀锌外墙支架 | 5匹，横担长1300mm | 套 | 1
27 | 补加冷媒 | R410a | KG | 1
28 | 搬运费（新空调外机） | 5匹 | 台 | 2
29 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 6
30 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 | / | 套 | 2
31 | 工程废料、垃圾清运费 | / | 车 | 0.2
32 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 6
33 | 安装与生产同时增加费 | / | 台 | 6
34 | 工程管理协调费 | / | 台 | 6

## 10层清单
2号楼10层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风变频多联机主机3 | / | 台 | 1
2 | 侧出风变频多联机主机2 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
4 | 多联式中央空调四面出风天花机3 | / | 台 | 3
5 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
6 | 液晶线控器 | / | 个 | 6
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 2
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 2
3 | 安装多联式空调外机 | 5匹 | 台 | 2 | 安装在外墙管井内
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 6
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 6
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 6
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 53
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 84
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 53
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 84
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 53
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 84
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 53
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 84
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 4
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 88 | 包含安装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 冷凝水管/保温 | dn32+保温9mm | 米 | 8
18 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 153
19 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 61
20 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 187
21 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 12
22 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 6
23 | 水钻打孔 | / | 个 | 12
24 | 五金杂件 | / | 台 | 6
25 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） | / | 套 | 1
26 | 定制镀锌外墙支架 | 5匹用，横担长1300mm | 套 | 1
27 | 补加冷媒 | R410a | KG | 1
28 | 搬运费（新空调外机） | 5匹 | 台 | 2
29 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 6
30 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 | / | 套 | 2
31 | 工程废料、垃圾清运费 | / | 车 | 0.2
32 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 6
33 | 安装与生产同时增加费 | / | 台 | 6
34 | 工程管理协调费 | / | 台 | 6

## 11层清单
2号楼11层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风变频多联机主机3 | / | 台 | 1
2 | 侧出风变频多联机主机2 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
4 | 多联式中央空调四面出风天花机3 | / | 台 | 3
5 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
6 | 液晶线控器 | / | 个 | 6
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 2
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 2
3 | 安装多联式空调外机 | 5匹 | 台 | 2 | 安装在外墙管井内
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 6
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 6
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 6
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 53
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 84
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 53
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 84
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 53
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 84
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 53
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 84
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 4
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 88 | 包含安装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 冷凝水管/保温 | dn32+保温9mm | 米 | 8
18 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 153
19 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 61
20 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 187
21 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 12
22 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 6
23 | 水钻打孔 | / | 个 | 12
24 | 五金杂件 | / | 台 | 6
25 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） | / | 套 | 1
26 | 定制镀锌外墙支架 | 5匹用，横担长1300mm | 套 | 1
27 | 补加冷媒 | R410a | KG | 1
28 | 搬运费（新空调外机） | 5匹 | 台 | 2
29 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 6
30 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 | / | 套 | 2
31 | 工程废料、垃圾清运费 | / | 车 | 0.2
32 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 6
33 | 安装与生产同时增加费 | / | 台 | 6
34 | 工程管理协调费 | / | 台 | 6

## 12层清单
2号楼12层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风变频多联机主机3 | / | 台 | 1
2 | 侧出风变频多联机主机2 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
4 | 多联式中央空调四面出风天花机3 | / | 台 | 3
5 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
6 | 液晶线控器 | / | 个 | 6
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 2
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 2
3 | 安装多联式空调外机 | 5匹 | 台 | 2 | 安装在外墙管井内
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 6
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 6
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 6
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 53
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 84
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 53
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 84
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 53
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 84
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 53
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 84
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 4
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 88 | 包含安装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 冷凝水管/保温 | dn32+保温9mm | 米 | 8
18 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 153
19 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 61
20 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 187
21 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 12
22 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 6
23 | 水钻打孔 | / | 个 | 12
24 | 五金杂件 | / | 台 | 6
25 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） | / | 套 | 1
26 | 定制镀锌外墙支架 | 5匹用，横担长1300mm | 套 | 1
27 | 补加冷媒 | R410a | KG | 1
28 | 搬运费（新空调外机） | 5匹 | 台 | 2
29 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 6
30 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 | / | 套 | 2
31 | 工程废料、垃圾清运费 | / | 车 | 0.2
32 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 6
33 | 安装与生产同时增加费 | / | 台 | 6
34 | 工程管理协调费 | / | 台 | 6

## 13层清单
2号楼13层办公区、辅助用房空调设备及安装材料清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、多联式中央空调设备清单
1 | 侧出风变频多联机主机2 | / | 台 | 1
2 | 多联式中央空调四面出风天花机4 | / | 台 | 1
3 | 多联式中央空调四面出风天花机1 | / | 台 | 2
4 | 液晶线控器 | / | 个 | 3
二、多联式中央空调系统安装材料清单
1 | 拆装户外玻璃窗 | / | 只 | 1
2 | 拆装外墙管井百叶 | / | 只 | 1
3 | 安装多联式空调外机 | 5匹 | 台 | 1 | 安装在外墙管井内
4 | 安装多联式嵌入式空调 | 1-3匹 | 台 | 3
5 | 安装嵌入式面板部件 | 1-3匹 | 套 | 3
6 | 安装有线遥控器 | / | 个 | 3
7 | 空调铜管 | Φ6.4（壁厚0.8mm） | m | 37
8 | 空调铜管 | Φ9.5（壁厚0.8mm） | m | 58
9 | 空调铜管 | Φ12.7（壁厚0.8mm） | m | 37
10 | 空调铜管 | Φ15.9（壁厚0.8mm） | m | 58
11 | 铜管保温 | Φ6.4（保温厚度15mm） | m | 37
12 | 铜管保温 | Φ9.5（保温厚度15mm） | m | 58
13 | 铜管保温 | Φ12.7（保温厚度15mm） | m | 37
14 | 铜管保温 | Φ15.9（保温厚度15mm） | m | 58
15 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 2
16 | 冷凝水管/保温 | dn25+保温9mm | 米 | 68 | 包含安装空调内机和外机冷凝水排水管
17 | 冷凝水管/保温 | dn32+保温9mm | 米 | 8
18 | 通信线 | RVVP3*0.75mm2 | 米 | 123
19 | 线控器控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 43
20 | UPVC绝缘电线管 | Φ20 | 米 | 147
21 | UPVC绝缘波纹管 | Φ20 | 米 | 6
22 | 加长驳接室外机旧电线 | YJV-5×4mm2 | 米 | 3
23 | 水钻打孔 | / | 个 | 8
24 | 五金杂件 | / | 台 | 6
25 | 管井空调支架现场改造（镀锌角钢） | / | 套 | 1
26 | 定制镀锌外墙支架 | 5匹用，横担长1300mm | 套 | 1
27 | 补加冷媒 | R410a | KG | 1
28 | 搬运费（新空调外机） | 5匹 | 台 | 1
29 | 搬运费（新空调内机） | 1-5匹 | 台 | 3
30 | 小多联中央空调系统制作、调试、检测 | / | 套 | 1
31 | 工程废料、垃圾清运费 | / | 车 | 0.2
32 | 跨区域小范围施工往复倒腾搬运费 | / | 台 | 3
33 | 安装与生产同时增加费 | / | 台 | 3
34 | 工程管理协调费 | / | 台 | 3