**厌氧菌培养仪、结核痰涂片显微扫描仪采购项目市场调查公告**

根据业务发展需求，拟采购厌氧菌培养仪、结核痰涂片显微扫描仪，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入负面清单。市场调查对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 厌氧菌培养仪 | 1台 | 检验 |
| 2 | 结核痰涂片显微扫描仪 | 1台 | 检验 |

 **注：本项目实施地点：广州医科大学附属番禺中心医院。**

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **用途** | **配置清单** |
| 厌氧菌培养仪 | 用途：能精确制造厌氧、微需氧培养环境，适用于厌氧培养、微需氧和多种氧浓度自定义培养。可根据实验需要选择培养环境的氧气浓度（0%-18%可选)和自定义CO2、H2浓度，气体浓度递增最小步进0.2%。一台仪器即能满足实验室开展不同浓度的微需氧/厌氧微生物培养，比如临床做的难辨梭菌、空肠弯曲菌、幽门螺杆菌培养。可配置多种不同规格培养罐。 | 标准配置 |
| 结核痰涂片显微扫描仪 | 用途：一款自动化的结核杆菌显微扫描仪，可以自动扫描结核痰涂片，对图像进行自动化分析，将疑似结核分支杆菌的视野挑选出来供检验人员进行判读。有自动扫描、切片预览、标签识别、系统兼容、扫描控制、目标定位、结果预查等功能。 | 标准配置 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

1. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否装机专用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★附试剂耗材成本测试。**

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7.中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11. 《用户需求书》编制建议（主要内容为功能和质量的建议，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，同时可提出对商务要求的建议）

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名材料提交时间：2024年8月29日—2024年9月4日18:00，后续等通知邀请现场会议。**

**1.纸质材料准备：纸质材料一式5份（一正四副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。**

**2.电子材料准备：扫描整份市场调查报名材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。**

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院厌氧菌培养仪、结核痰涂片显微扫描仪采购项目市场调查公告

2024年8月28日