广州医科大学附属番禺中心医院电梯整机安全评估服务项目用户需求书

- 项目概况

广州医科大学附属番禺中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、健教于一体的现代化大型综合区属公立医院。2011年通过“三级甲等医院”评审，是广东省卫生系统创先争优活动先进集体、全省公立医院党建工作示范点。院内在用电梯共54台，其中有45台电梯投入使用已超10年（当中38台更已达15年及以上）；按《广州市医院电梯安全年专项活动工作方案》要求推广安全评估制度，对使用年限超过10年以上的电梯，每两年应进行一次安全评估；对使用年限超过15年的电梯，每年应进行一次安全评估；对一年内发生3次或以上困梯故障的电梯，应当进行强制性安全评估。我院必须完成对此超过10年使用年限的45台电梯进行系统性安全评估。

1、项目实施地点：广州医科大学附属番禺中心医院

2、服务内容：电梯整机安全评估服务

3、我院需要评估的45台电梯详细台账见下表：

| 院本部电梯明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产日期 | 层数（斜） | 生产厂家 | 使用证编号 |
| 1 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015284 |
| 2 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015282 |
| 3 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015287 |
| 4 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015285 |
| 5 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015286 |
| 6 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015283 |
| 7 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013312 |
| 8 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013311 |
| 9 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013310 |
| 10 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013318 |
| 11 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013317 |
| 12 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 6 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015279 |
| 13 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 6 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015281 |
| 14 | 手术专用梯 | HGH-1600-2S120 | 2008年 | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015273 |
| 15 | 客用电梯 | HGH-1600-2S120 | 2008年 | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015275 |
| 16 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500014007 |
| 17 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 15 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500014008 |
| 18 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013319 |
| 19 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013309 |
| 20 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013314 |
| 21 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 15 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013315 |
| 22 | 重症病房用梯 | HGH-1600-2S120 | 2008年 | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015280 |
| 23 | 客用电梯 | HGH-1600-2S120 | 2008年 | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015276 |
| 24 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013308 |
| 25 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013313 |
| 26 | 客用电梯 | MCA-B1600-2S120 | 2018年 | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500099430 |
| 27 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2009年 | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015278 |
| 28 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2009年 | 4 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015277 |
| 29 | 客用电梯 | NPH-1000-C0105 | 2009年 | 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013316 |
| 30 | 污物梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500010561 |
| 31 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2008年 | 15 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015271 |
| 32 | 污物梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 14 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013306 |
| 33 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2008年 | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015272 |
| 34 | 污物梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500013307 |
| 35 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2008年 | 12 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015274 |
| 36 | 无菌梯 | UAX-1000-C060 | 2008年 | 2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500014009 |
| 37 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S60 | 2009年 | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015268 |
| 38 | 医护梯 | NPH-1000-CO60 | 2009年 | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015270 |
| 39 | 污物梯 | NPH-B1600-2S60 | 2009年 | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500015269 |
| 40 | 客用电梯 | HGP-B1600-2S60 | 2012年 | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500025846 |
| 41 | 客用电梯 | HGP-B1600-2S60 | 2012年 | 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 梯粤A500054497 |
| 42 | 客用电梯 | KONE minispace | 2012年 | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057331 |
| 43 | 客用电梯 | KONE minispace | 2012年 | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057329 |
| 44 | 客用电梯 | KONE minispace | 2012年 | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057330 |
| 45 | 货用电梯 | KONE minispace | 2012年 | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057328 |

5、评估服务内容见下表：

|  | 曳引驱动电梯 | 自动扶梯 |
| --- | --- | --- |
| 评估项目 | 整机安全评估（A套餐/B套餐） 部件安全评估 | 整机安全评估（A套餐/B套餐） |
| 评估内容 | 使用管理及维护保养； 曳引驱动系统； 导向系统；对重平衡系统 轿厢系统 ；门系统 ； 安全保护系统；电气控制系统； 整机试验 其它： | 使用管理状况；运动故障情况； 使用场所环境；驱动系统； 支撑结构和围板；梯级、踏板或胶带；导轨系统；扶手带系统； 运行性能测试 ；电气系统； 安全保护系统； 整机能效测试（仅A套餐进行）； 其它： |

整机安全评估分A套餐和B套餐，其中曳引驱动电梯B套餐在整机试验时不进行电梯能效和电流不平衡度测试；自动扶梯B套餐不进行整机能效测试。

二、报价范围的定义

本项目报价包含但不限于人员工资、社保等保险费用、法定假日加班费、员工福利、税费、服装、对讲机、消耗材料、工具、劳保用品等。服务期内如遇政府调整企业人员最低工资标准、社保等费用，本项目不做调整，请投标人做好风险评估。

本项目限价及供应商报价表

| 服务项目 | 限价（元/台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- |
| A套餐 | 9000 |  |
| B套餐 | 6000 |  |

三、资格及人员要求

（1）供应商资格要求：具有国家市场监督管理总局认证的电梯检验资质（有效期内）。

（2）人员要求：电梯安全评估工作人员应具备相应的电梯检验检测资格证书和丰富的电梯安全评估经验。

四、是否面向中小企业或小微企业

是

五、是否接受联合体投标

否

- 服务内容及要求

（1）安全评估依据

《电梯监督检验和定期检验规则 — 曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）等相关国家和地方标准规范。

电梯制造厂家的技术资料和使用说明书。

（2）安全评估报告

供应商应在规定的时间内出具详细的电梯整机安全评估报告，报告内容应包括但不限于以下方面：电梯的基本信息，如电梯型号、制造厂家、安装日期、使用年限等。安全评估的依据、方法和过程。电梯的安全状况评价，包括存在的安全隐患和问题。针对安全隐患和问题提出的整改建议和措施。安全评估报告应具有权威性和公正性，经评估机构盖章和评估人员签字后生效。

（3）服务期限及进度要求

服务期限：自合同签订之日起，60天内完成全院电梯整机安全评估工作，并出具安全评估报告。

七、服务质量保证及售后服务

1、评估机构应保证电梯安全评估工作的质量，对评估结果的真实性、准确性和可靠性负责。

2、若医院对评估报告提出异议，评估机构应在接到通知后的7天内进行复核，并出具复核报告。

3、评估机构应在安全评估报告出具后的一年内，为医院提供免费的技术咨询和售后服务，协助医院解决电梯安全管理中遇到的问题。

八、项目验收

验收标准：按照《电梯监督检验和定期检验规则 — 曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）等相关国家和地方标准规范结合采购文件要求、采购合同的要求进行验收。

验收方式：由医院组织相关部门对评估机构提交的安全评估报告进行审核，并对电梯的安全状况进行现场检查。若安全评估报告符合要求，则视为项目验收合格。

验收时间、地点：于项目完成出具报告后，由采购人与供应商协商具体验收时间，在医院范围内进行验收。

九、付款方式

1、预付款：合同总价的30% ，合同签订后10天内，供应商提供等额发票、请款函，采购人于5个工作日内办理支付。

2、在供应商完成电梯安全评估工作，出具安全评估报告，并通过电梯管理有关的上级部门及采购人的验收后，供应商提供等额发票、符合验收标准的安全评估报告、项目验收报告、请款函，采购人于5个工作日内办理支付，支付至合同总价的 100%

十、其他事项

供应商在进行电梯安全评估工作时，应遵守医院的相关规章制度，不得影响医院的正常医疗秩序。供应商在评估过程中获取的医院信息和数据严格保密，不得泄露给第三方。

本用户需求书未尽事宜，由双方协商解决。

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年11月19日