附件三：备件清单（包括但不仅限于以下内容）

| 序号 | 配件名称 | 设备品牌、型号/备件型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导光束 | TC200 |  |
| 2 | 灯泡 | TC302 |  |
| 3 | 电刀线 | ec300h |  |
| 4 | 氧气管 | ICC200 |  |
| 5 | 探头(温度探头) | / |  |
| 6 | 电极线 | TZ-CH300 |  |
| 7 | 电子管 | DL-C-B |  |
| 8 | 治疗头 | CMV-2 |  |
| 9 | 除颤板 | TEC-7621 |  |
| 10 | 除颤仪手柄 | TEC-7621C |  |
| 11 | 导联线 | TEC-5521C |  |
| 12 | 电池 | 7621C/TEC-5521C |  |
| 13 | 电池（蓄电池） | M-series |  |
| 14 | 电极板 | 卓尔 |  |
| 15 | 高压板 | TEC-7621C |  |
| 16 | 心电线 | 卓尔 |  |
| 17 | 袖带（成人单管） | M-series |  |
| 18 | 血氧延长线 | Mseries |  |
| 19 | 电极线缆 | BBB-2A |  |
| 20 | 耳机 | BBB-2A |  |
| 21 | 氧传感器 | NG90-IIIB |  |
| 22 | 气动薄膜调节阀 | / |  |
| 23 | 导光束 | 史赛克 |  |
| 24 | 电极线 | TZ-CH300 |  |
| 25 | 导联线 | LGT-2000 |  |
| 26 | 导联线 | BI90007L |  |
| 27 | 上臂泵 | 90217A |  |
| 28 | 袖带（成人单管） | 90217A |  |
| 29 | 血压延长线 | 90217A |  |
| 30 | 轴承 | / |  |
| 31 | 电路板MCU2011 | ENT2230D |  |
| 32 | 立柱升降弹簧片 | 飞利浦 |  |
| 33 | 曝光控制手闸 | 飞利浦 |  |
| 34 | 定位灯 | 飞利浦 |  |
| 35 | 心电导联线 | 飞利浦 |  |
| 36 | 血氧探头 | 飞利浦 |  |
| 37 | 袖带成人 | 飞利浦/光电/迈瑞 |  |
| 38 | 费森血透LP630板 | 苏邦期 |  |
| 39 | 费森血透LP635板 | 苏邦期 |  |
| 40 | 血透水位传感 | / |  |
| 41 | 双极电刀线 | VIO300D |  |
| 42 | 导光束 | 20222020 |  |
| 43 | 灯泡 | 20222020 |  |
| 44 | 电凝线 | ForceEZ-8C |  |
| 45 | 根侧夹 | / |  |
| 46 | 电池6V充电 | silver |  |
| 47 | 电池 | 百易得 |  |
| 48 | 心电导联线 | 光电 |  |
| 49 | 血氧探头 | 光电 |  |
| 50 | 导光棒 | LED55 |  |
| 51 | 灯泡24v50w | / |  |
| 52 | 喉镜灯珠 | / |  |
| 53 | 电池（蓄电池） | / |  |
| 54 | 过滤器 | 德尔格 |  |
| 55 | 呼出阀 | savina |  |
| 56 | 呼出阀垫片 | Savina |  |
| 57 | 呼出阀膜片 | savina |  |
| 58 | 流量传感器 | / |  |
| 59 | 探头(温度探头) | Savina |  |
| 60 | 旋钮编码器 | Savina |  |
| 61 | 温度传感器 | 850 |  |
| 62 | 腿套 | LBTK-M-I5001 |  |
| 63 | 打印盒盖 | FM20(M2702A) |  |
| 64 | 宫缩探头线 | FM20 |  |
| 65 | 胎音探头信号线 | FM20 |  |
| 66 | 胎心音探头 | / |  |
| 67 | 宫缩探头 | / |  |
| 68 | 热敏打印头 | / |  |
| 69 | 电池 | BSM-2301C/BSM-73/BSM-73C/IMEC10PVM-2701 |  |
| 70 | 双管血压延长线 | B20 |  |
| 71 | 灯泡 | 海斯特 |  |
| 72 | 喉镜灯珠 | / |  |
| 73 | 电极线 | 7z-h3m |  |
| 74 | 电源板（高压） | KJF-800 |  |
| 75 | 风轮 | KJF-8W |  |
| 76 | 过滤网 | / |  |
| 77 | 氙灯 | 奥林巴斯/STORZ |  |
| 78 | 血泵Prismaflex | Prismaflex |  |
| 79 | 灯泡 | SL-1E |  |
| 80 | 颅内探头连接线 | / |  |
| 81 | 电池（麻醉机） | Primus |  |
| 82 | 电池（氧电池） | Datex-Ohmeda_9300 |  |
| 83 | 流量传感器 | Primus |  |
| 84 | 风箱折叠囊 | / |  |
| 85 | 滤水杯 | Fabius-GS |  |
| 86 | 心电导联线 | 迈瑞 |  |
| 87 | 血氧探头 | 迈瑞 |  |
| 88 | 探头（血氧探头） | PM-60 |  |
| 89 | 气膜 | / |  |
| 90 | 充气背心 | AXO-GPPT-Ⅰ |  |
| 91 | 连接管道 | AXO-GPPT-Ⅰ |  |
| 92 | 胸带 | AXO-GPPT-Ⅰ |  |
| 93 | 神灯加热盘 | / |  |
| 94 | 袖带成人 | VS800 |  |
| 95 | 导联线（盆底康复仪） | SA9800 |  |
| 96 | 手机清洗油 | / |  |
| 97 | 灯泡 | / |  |
| 98 | 无影灯弹簧臂 | / |  |
| 99 | 活动关节联接导线 | / |  |
| 100 | 灯座 | / |  |
| 101 | 手术显微镜灯泡 | OPMI VARIO |  |
| 102 | 电池 | 阿吉 |  |
| 103 | 电池（蓄电池） | Carina |  |
| 104 | 呼吸阀 | Carina |  |
| 105 | 空气过滤器 | Carina |  |
| 106 | 吸引按钮 | IF-TP |  |
| 107 | 旋钮 | / |  |
| 108 | A.B.P吸液接头 | AK200S |  |
| 109 | BM CPU 板 | AK200S |  |
| 110 | FM板 | AK200UltraS |  |
| 111 | I/O板 | AK200S |  |
| 112 | 除气室盖子 | AK200S |  |
| 113 | 带节流口的电磁阀 | AK200S |  |
| 114 | 电导槽 | AK200UltraS |  |
| 115 | 电机 | AK200S |  |
| 116 | 电源 | AK200S |  |
| 117 | 阀膜 | AK200S |  |
| 118 | 费森肝素泵帽 | 4008S |  |
| 119 | 风扇 | AK200S |  |
| 120 | 感应小板 | AK200S |  |
| 121 | 干粉头蓝圈 | 4008S |  |
| 122 | 硅胶接头 | AK200S |  |
| 123 | 过滤网 | AK200UltraS |  |
| 124 | 接头 | AK200S |  |
| 125 | 静脉模组 | 4008S |  |
| 126 | 快速接头 | AK200S |  |
| 127 | 漏血探测器 | / |  |
| 128 | 三通硅胶接头 | AK200S |  |
| 129 | 水位传感器 | AK200S |  |
| 130 | 吸液管 | AK200S |  |
| 131 | 血泵皮带 | AK200S |  |
| 132 | 压力传感器 | AK200S |  |
| 133 | 直角硅胶接头 | AK200S |  |
| 134 | B液吸管 | AK200S |  |
| 135 | 超滤槽 | AK200S |  |
| 136 | A液吸管 | / |  |
| 137 | 浮子传感器 | AK200S |  |
| 138 | 金宝加热棒 | AK200S |  |
| 139 | 主板 | AK200S |  |
| 140 | 电磁阀 | AK200S/4008S |  |
| 141 | 超滤 | AK200S |  |
| 142 | 吸液泵 | 4008S |  |
| 143 | 灯泡 | Performer |  |
| 144 | 脚踏阀芯 | Performer |  |
| 145 | 脚踏水开关 | Performer |  |
| 146 | 气控延时水阀 | Performer |  |
| 147 | 漱口杯复位开关 | Performer |  |
| 148 | 无影灯灯泡 | Performer |  |
| 149 | 止水阀 | Performer |  |
| 150 | 四孔管 | / |  |
| 151 | 洁牙超声线 | Adec |  |
| 152 | 牙机联线 | 普福玛 |  |
| 153 | 牙椅口型圈 | 500 |  |
| 154 | 超声洁牙工作器 | PR-ZHI |  |
| 155 | 探头（血氧探头） | / |  |
| 156 | 导联线 | MB800 |  |
| 157 | 液体膨宫机蠕动输液管道 | A40600A |  |
| 158 | 温度传感器 | HKN-93B |  |
| 159 | 电源适配器 | BB-100W |  |
| 160 | 低频刺激仪线 | G6805-1 |  |
| 161 | 管道 | 无 |  |
| 162 | 上肢止血带 | YTE-Q |  |
| 163 | 中频治疗仪线 | YK-2000B |  |
| 164 | 阀控式铅酸蓄电池 | ACAT 1 Plus |  |
| 165 | 血压线 | KAAT¦¦PLUS |  |
| 166 | 上肢止血带 | ATS-III |  |
| 167 | 袖带儿童 | / |  |
| 168 | 袖带新生儿 | / |  |