**番禺区中心医院综合应急大楼建设项目MR采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院现对综合应急大楼MR采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| 1 | MR | 1台 | ⩾3.0T |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **功能、参数需求（仅参考）** | **配置清单** |
| MR | 1. 磁场强度⩾3.0T，孔径≥70cm，噪声水平：≤85dB，并同时提供降噪耳机，实时监控特定吸收率（SAR），无挥发液氦冷却系统 。
2. 梯度场强≥45mT/m。
3. 切换率≥200T/m/s，支持快速成像序列。
4. 梯度线性度≤5%。
5. 射频通道数≥32通道，支持并行成像和多通道接收。
6. 射频功率≥20kW。
7. 空间分辨率≤0.5 mm（各向同性），FOV≥50 cm。
8. 基本序列、高级序列、并行成像技术、全身压缩感知加速技术、功能成像、全身（包括心脏）T1map成像、实景仿生渲染成像等成像功能。
9. 支持开放平台的序列的参数、及多模态图像融合等可研应用。
10. 全功能、自动化图像后处理处理软件、深度学习图像重建。
 | 标准配置以上，含有高级图像后处理软件。且含有毯式柔软体线圈优先，标配头颈、脊柱、体部、肩关节、腕掌、膝关节、踝足、乳腺线圈 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应细化表（要求对已有需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容，并且完善细化技术要求和补充可提供的商务服务）

**（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（三）报名材料提交时间**：2024年2月20日—2024年2月26日18:00，后续等通知邀请现场会议。

**1.纸质材料准备：**纸质材料一式六份（一正五副），先只寄一份纸质材料到医院地点。

**2.电子材料准备：**扫描一份市场调研材料、产品介绍PPT以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

**（四）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目MR采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年2月20日