**广医附属番禺中心医院医疗集团牙科综合治疗台和妇科检查床采购项目市场调查公告**

广医附属番禺中心医院医疗集团拟采购牙科综合治疗台5套和妇科检查床6张，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 牙科综合治疗台 | 5套 | 口腔科（中心医院3张+第七人民医院2张） |
| 2 | 妇科检查床 | 6张 | 第七人民医院 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求** | **单台配置清单** |
| 牙科综合治疗台 | **一、主要用途与功能**主要用于牙科检查诊断、预防、治疗、修复手术等牙周疾病的诊治。1. **技术参数（供参考）**

1.具备患者椅调节功能：支持座椅高度可调、多体位调节（如后倾、靠背俯仰）、支持大负载能力等。2.具备医生控制面板：集成椅位控制、漱口/冲盂定时、恒温给水、器械操作等功能，支持触控或脚踏开关等。3.具备助手台配置：具有强吸/弱吸系统、三用喷枪、观片灯等功能。4.具备吸唾与消毒系统：支持中央负压吸唾、手机防回吸设计、水路消毒等功能。5.配置需求：需配备1套内置式双动力超声波洁牙机(含手柄x1，工作尖x3)；配备1套内窥镜多媒体一体机（含支架）；配备1套光固化机（含2支导光棒）。**三、关键技术参数**调查材料需清晰表述技术参数指标范围，包括（但不限于）患者椅驱动系统类型、可调节情况、负载能力、手术灯光源类型与照度情况、器械挂架装置情况、设备使用年限等功能与技术参数信息。 | 1.综合治疗台；2. 医生椅；3. 护士椅；4.超声波洁牙机；5.光固化机；6.内窥镜多媒体一体机；**（供参考）** |
| 妇科检查床 | **一、主要用途与功能**主要用于妇科患者检查、治疗、冲洗及手术等诊治需求。**二、技术参数（供参考）**1.具备体位调节功能：支持背板角度调节（如上折、下折）、臀板倾斜、台面高度调节等功能。2.具备小腿托、脚蹬等设计。3.安全性设计：具备高承重设计、驱动系统稳定、脚踏刹车等安全设计。4.具备卫生易清洁功能：设备材质便于消毒和污水处理，配备污物盆等配置。**三、关键技术参数**调查材料需清晰表述技术参数指标范围，包括（但不限于）驱动系统类型、可调节情况、负载能力、设备使用年限等功能与技术参数信息。 | 1.检查床；**（供参考）** |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求：**

**1、设备报价单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

1. 设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

**（二）医院联系方式：**

番禺中心医院设备科  陈工 020-34858223 18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2025年5月29日—2025年6月5日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院医疗集团牙科综合治疗台和妇科检查床采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2025年5月29日