广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团自来水末端饮水机维保服务项目—用户需求书

- 项目概况

| 主管科室 | 服务名称 | 预算金额（万元） | 院长办公会 同意日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤保障科 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团自来水末端饮水机维保服务项目 | 7.0 | / | 广州医科大学附属番禺中心医院人工及零配件预算0.5万元，检测费预算0.5万元；维保费预算6万元。 |
|  |  | 5.8 | / | 广州市番禺区第七人民医院人工及零配件预算0.5万元；检测费预算0.25万元；维保费用5.05万元 |

备注：广州医科大学附属番禺中心医院简称院本部；广州市番禺区第七人民医院简称东院区。以上两院区合称广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团。

本次项目为广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团自来水末端饮水机维保服务项目。选取1名成交供应商作为本项目的维保服务商。投标人必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，为保证饮用水安全问题，进一步提高饮用水质量，根据饮用水标准，末端饮水机需要定期更换滤芯耗材、清洗消毒热水胆，以保证饮水机的供水质量。

1、项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团自来水末端饮水机维保服务项目

2、项目实施地点：广州医科大学附属番禺中心医院（院本部）、广州市番禺区第七人民医院（东院区）

3、服务期限：1年（本项目配件据实结算，一年内若配件累计结算价达到成交价即终止合同。）

4、维保数量及基本要求：见下表

| 区域 | 单位 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院本部 | 台 | 52 | 更换滤芯、清洗消毒热水胆等 |
| 东院区 | 台 | 43 |  |
| 合计 |  | 95 |  |

二、报价范围的定义

本项目为承包服务项目，成交供应商承包及负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。供应商根据项目分期进行分项报价；报价范围包括项目产品供货、配套产品提供、维修保养服务、水质检测、运输、保管、安装、调试、验收、培训、技术资料编制及售后服务等相关服务以及供应商认为必要的其他服务；供应商应自行增加设备正常、安全运行及使用所必需但采购文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果供应商在成交并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由成交供应商负责，采购人将不再支付任何费用。采购人按项目分期实施，并分别进行支付、结算。

三、资格要求

供应商所使用耗材滤芯必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》

四、是否进口产品

否

- 是否接受联合体投标

否

- 是否小微企业

是

七、技术要求

- 采购内容

- 服务要求及采购清单

| 1、院本部（限价7万元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A贺众饮水机UR-313BS-3（九台） |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名称 | 更换保养周期要求 | 1年更换数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| UR－313BS-3 | 聚丙烯熔喷滤芯/PP棉滤芯（10寸） | 3个月/次 | 4 | 条 |  |  |
|  | UDF颗粒活性炭（10寸） | 3个月/次 | 4 | 条 |  |  |
|  | CTO压缩活性炭（10寸） | 3个月/次 | 4 | 条 |  |  |
|  | 反渗透膜 | 12个月/次 | 1 | 条 |  |  |
|  | 快接T33后置炭 | 6个月/次 | 2 | 条 |  |  |
|  | 清洗消毒热水胆 | 6个月/次 | 2 | 次 |  |  |
| 单台饮水机一年维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 9台合计① |  |  |  |  |  |  |
| B碧丽饮水机JO-2C（三十六台） |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名称 | 更换保养周期要求 | 1年更换数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| JO-2C | PP滤芯（9.5寸/10寸） | 2个月/次 | 6 | 条 |  |  |
|  | 活性炭滤芯（9.5寸/10寸） | 2个月/次 | 6 | 条 |  |  |
|  | 清洗消毒热水胆 | 6个月/次 | 2 | 次 |  |  |
| 单台饮水机一年维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 36台合计② |  |  |  |  |  |  |
| C康丽源水饮水机K-2RO（七台） |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名称 | 更换保养周期要求 | 1年更换数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| K-2RO | RO400G反渗透 | 12个月/次 | 1 | 条 |  |  |
|  | 聚丙烯熔喷滤芯/PP棉滤芯（9.5寸/10寸） | 3个月/次 | 4 | 条 |  |  |
|  | 活性炭滤芯（9.5寸/10寸） | 3个月/次 | 4 | 条 |  |  |
|  | 活性炭滤芯（9.5寸/10寸） | 3个月/次 | 4 | 条 |  |  |
|  | 清洗消毒热水胆 | 6个月/次 | 2 | 次 |  |  |
| 单台饮水机一年维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 7台合计③ |  |  |  |  |  |  |
| 院本部合计=①+②+③ |  |  |  |  |  |  |
| 2、东院区（限价5.8万元） |  |  |  |  |  |  |
| A贺众UW-672AW-3饮水机（十台） |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名称 | 更换保养周期 | 1年更换数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| UW-672AW-3 | 清洗消毒热水胆 | 6个月/次 | 2 | 次 |  |  |
| 单台饮水机一年维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 10台合计④ |  |  |  |  |  |  |
| B贺众UW-999BS-3饮水机（三台） |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名称 | 更换保养周期 | 1年更换数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| UW-999BS-3 | 清洗消毒热水胆 | 6个月/次 | 2 | 次 |  |  |
| 单台饮水机一年维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计⑤ |  |  |  |  |  |  |
| C贺众UR-999BS-3饮水机（十台） |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名称 | 更换保养周期 | 1年更换数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| UR-999BS-3 | 聚丙烯熔喷滤芯/PP棉滤芯（10寸） | 6个月/次 | 2 | 条 |  |  |
|  | UDF颗粒活性炭（10寸） | 6个月/次 | 2 | 条 |  |  |
|  | CTO压缩活性炭（10寸） | 6个月/次 | 2 | 条 |  |  |
|  | 反渗透膜 | 12个月/次 | 1 | 条 |  |  |
|  | 快接T33后置炭 | 6个月/次 | 2 | 条 |  |  |
|  | 清洗消毒热水胆 | 6个月/次 | 2 | 次 |  |  |
| 单台饮水机一年维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计⑥ |  |  |  |  |  |  |
| E康丽源泉饮水机K-2C（十八台） |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名称 | 更换保养周期 | 1年更换数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| K-2C | 聚丙烯熔喷滤芯/PP棉滤芯(9.5寸/10寸) | 2个月/次 | 6 | 条 |  |  |
|  | 活性炭滤芯(9.5寸/10寸) | 2个月/次 | 6 | 条 |  |  |
|  | 清洗消毒热水胆 | 6个月/次 | 2 | 次 |  |  |
| 单台饮水机一年维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计⑦ |  |  |  |  |  |  |
| F金泉来JL-2G饮水机（二台） |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名称 | 更换保养周期 | 1年更换数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| JL-2G | 聚丙烯熔喷滤芯/PP棉滤芯(10寸) | 2个月/次 | 6 | 条 |  |  |
|  | UDF颗粒活性炭(10寸) | 2个月/次 | 6 | 条 |  |  |
|  | 超滤膜 | 6个月/次 | 2 | 条 |  |  |
|  | 清洗消毒热水胆 | 6个月/次 | 2 | 次 |  |  |
| 单台饮水机一年维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计⑧ |  |  |  |  |  |  |
| 东院区合计=④+⑤+⑥+⑦+⑧ |  |  |  |  |  |  |
| 两院区合计（限价12.8万元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：上述服务需要包含滤芯更换后的日常维修及所有零配件费用。 |  |  |  |  |  |  |

2、水质检测服务及维修人工费用

| 项目 | 要求 | 检测内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质检测费用 | 每半年检测1次，全年检测2次，每次检测3台饮水机。全年共检测饮水机6台，其中院本部2台，东院区1台 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、汞、铅、三氯甲烷 | 元/台 |  |

3、零配件更换服务清单

| （1）贺众饮水机UR-313BS-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注 |
| 1 | 适配液位 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 适配热水水箱 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 适配增压泵 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 适配增压泵电源 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 适配水位探头水位针 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 适配温控主板 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 适配显示板线路板 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 适配进水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 适配出水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 适配加热棒 | 1 | 条 |  |  |
| 11 | 适配按键板 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 适配主板 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 3分转3分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | L型弯头 | 1 | 条 |  |  |
| 16 | 2分转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 2分PE管 | 1 | 米 |  |  |
| 18 | 3分PE管 | 1 | 米 |  |  |
| 19 | 废水比例阀 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | RO/75膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 10寸膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | ∅11mm硅胶管 | 1 | 米 |  |  |
| 23 | 2分外芽转2分弯头快接 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 适配1KM发热丝 | 1 | 条 |  |  |
| 25 | 4分六角 | 1 | 个 |  |  |
| 26 | 过滤网 | 1 | 块 |  |  |
| 27 | 4分内芽弯头转3分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 4分内芽弯头转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| （2）碧丽饮水机JO-2C |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注 |
| 1 | 220V发热管2KW | 1 | 条 |  |  |
| 2 | 温控器 | 1 | 条 |  |  |
| 3 | 排气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 交流接触器220V16A | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 水龙头阀芯 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 饮水机水龙头 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 13L热水胆 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 电器盒组件2017款 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 温控开关 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 感温探头 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 交换器 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 304不绣波纹管 | 1 | 条 |  |  |
| 14 | 24Ｖ进水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 单向阀 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 10寸膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 去水器 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 减压阀 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 排气管 | 1 | 米 |  |  |
| 20 | 4分胶垫 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 专用水龙头磁感把手 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 4分六角 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 变压器 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 4分堵帽 | 1 | 个 |  |  |
| （3）康丽源水饮水机K-2RO |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注 |
| 1 | 220V发热管2KW | 1 | 条 |  |  |
| 2 | 温控器 | 1 | 条 |  |  |
| 3 | 排气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 交流接触器220V16A | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 水龙头阀芯 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 饮水机水龙头 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 10L热水胆 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 电器盒组件 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 温控主板 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | RO产水主板 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 触摸开关 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 触摸出水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 温控开关 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 感温探头 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 交换器 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 304不绣波纹管 | 1 | 条 |  |  |
| 18 | 24Ｖ进水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 智能水芯片 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 感温探头 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 单向阀 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 废水比例阀 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 交换器 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | RO/400膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 304不绣波纹管 | 1 | 条 |  |  |
| 27 | 3分转3分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 2分转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 2分PE管 | 1 | 米 |  |  |
| 30 | 3分PE管 | 1 | 米 |  |  |
| 31 | 变压器 | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 高压开关 | 1 | 个 |  |  |
| 33 | 低压开关 | 1 | 个 |  |  |
| 34 | 进水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 35 | 400G增压泵 | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 9.5寸膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 37 | 400G膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 38 | 4G压力桶 | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 4分堵帽 | 1 | 个 |  |  |
| （4）贺众UW-672AW-3饮水机 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注 |
| 1 | 适配液位 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 适配热水水箱 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 适配水位探头水位针 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 适配温控主板 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 适配显示板线路板 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 适配进水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 适配出水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 适配加热棒 | 1 | 条 |  |  |
| 9 | 适配按键板 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 适配主板 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | L型弯头 | 1 | 条 |  |  |
| 13 | ∅11mm硅胶管 | 1 | 米 |  |  |
| 14 | 2分PE管 | 1 | 米 |  |  |
| 15 | 4分内芽弯头转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| （5）贺众UW-999BS-3饮水机 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注 |
| 1 | 适配液位 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 适配热水水箱 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 适配增压泵 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 适配增压泵电源 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 适配水位探头水位针 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 适配温控主板 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 适配显示板线路板 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 适配进水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 适配出水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 适配加热棒 | 1 | 条 |  |  |
| 11 | 适配按键板 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 适配主板 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 3分转3分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | L型弯头 | 1 | 条 |  |  |
| 16 | 2分转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 2分PE管 | 1 | 米 |  |  |
| 18 | 3分PE管 | 1 | 米 |  |  |
| 19 | 废水比例阀 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | RO/75膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 10寸膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | ∅11mm硅胶管 | 1 | 米 |  |  |
| 23 | 2分转2分弯头快接 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 适配1KM发热丝 | 1 | 条 |  |  |
| 25 | 4分六角 | 1 | 个 |  |  |
| 26 | 过滤网 | 1 | 块 |  |  |
| 27 | 4分内芽弯头转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 4分外芽直接转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| （6）贺众UR-999BS-3饮水机 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注 |
| 1 | 适配液位 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 适配热水水箱 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 适配增压泵 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 适配增压泵电源 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 适配水位探头水位针 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 适配温控主板 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 适配显示板线路板 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 适配进水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 适配出水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 适配加热棒 | 1 | 条 |  |  |
| 11 | 适配按键板 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 适配主板 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 3分转3分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | L型弯头 | 1 | 条 |  |  |
| 16 | 2分转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 2分PE管 | 1 | 米 |  |  |
| 18 | 3分PE管 | 1 | 米 |  |  |
| 19 | 废水比例阀 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | RO/75膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 10寸膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | ∅11mm硅胶管 | 1 | 米 |  |  |
| 23 | 2分转2分弯头快接 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 适配1KM发热丝 | 1 | 条 |  |  |
| 25 | 4分六角 | 1 | 个 |  |  |
| 26 | 过滤网 | 1 | 块 |  |  |
| 27 | 4分内芽弯头转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 4分外芽直接转2分快接 | 1 | 个 |  |  |
| （7）康丽源水饮水机K-2C |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注 |
| 1 | 220V发热管2KW | 1 | 条 |  |  |
| 2 | 温控器 | 1 | 条 |  |  |
| 3 | 排气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 交流接触器220V | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 水龙头阀芯 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 饮水机水龙头 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 10L热水胆 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 电器盒组件 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 温控开关 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 感温探头 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 交换器 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 304不绣波纹管 | 1 | 条 |  |  |
| 14 | 24Ｖ进水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 单向阀 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 10寸膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 去水器 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 减压阀 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 排气管 | 1 | 米 |  |  |
| 20 | 4分胶垫 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 专用水龙头磁感把手 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 4分六角 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 变压器 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 4分堵帽 | 1 | 个 |  |  |
| （8）金泉来JL-2G饮水机 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注 |
| 1 | 220V发热管2KW | 1 | 条 |  |  |
| 2 | 温控器 | 1 | 条 |  |  |
| 3 | 排气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 交流接触器220V16A | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 水龙头阀芯 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 饮水机水龙头 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 13L热水胆 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 电器盒组件 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 温控开关 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 感温探头 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 交换器 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 304不绣波纹管 | 1 | 条 |  |  |
| 14 | 24Ｖ进水电磁阀 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 单向阀 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 10寸膜壳 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 去水器 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 减压阀 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 排气管 | 1 | 米 |  |  |
| 20 | 4分胶垫 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 饮水机水龙头把手 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 4分六角 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 变压器 | 1 | 个 |  |  |
| 维修人工费用报价 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 单价报价 |  | 备注 |  |
| 设备维修人工费 | 按每次故障维修进行计算 | 元/次 |  | 按实际结算 |  |
| 以上零配件根据饮水机实际情况进行更换，零配件费用及其维修服务人工费用按实际更换数量进行结算，两院区共计预算1万元。 |  |  |  |  |  |

八、商务要求

（一）工期要求

根据采购人维护要求分期实施，如遇特殊情况，由甲、乙双方友好协调解决。

（二）验收要求

采购人根据国家现行法律法规、安全技术规范、验收规范及标准组织采购项目验收，由采购人、供应商双方对采购项目进行验收。

交付验收标准依次序对照适用标准为：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；

（三）签收和检验

（1）签收：饮水机使用科室在供应商进行维保后对更换的滤芯进行签名确认。

（2）中标服务商应在符合国家相应法律法规、行业规范的前提下，定期（每半年检测1次,全年检测2次,每次检测3台饮水机，全年共检测饮水机6台次）安排具备资质（具备CMA水质检测资质）的第三方水质检测公司对饮水机进行随机检测，并提供相应第三方水质检测报告，确保水质达标。若水质检测不合格，服务商需免费更换滤芯或维修至水质检测合格为止，并且采购人不予支付该不合格饮水机本季度的维保费用。

（3）中标服务商应确保饮水机设备正常运转，确保维保期内饮水安全，如因机器设备、水质问题导致饮用水安全事故，服务商将承担一切相应责任。

（4）服务商应配合采购人，提供卫生、市场监督部门督查所要求的相应全套资料。

（四）质保服务要求

（1）所更换零配件质保期为不少于3个月，质保期自采购人验收合格之日起计算；

（2）质保期限内，对提供的零配件，如出现非人为因素损坏的，供应商需负责进行免费质保，不再向采购人收取费用。

（3）质保期限内，在收到采购人的报修通知后，供应商需在24小时内进行响应，48小时内提供解决方案，并应在72小时内解决问题。

（五）付款方式说明

1.本项目按季度结算，按每季度维保服务费+每季度水质检测费+实际配件费支付。

2.在每次付款前，供应商需分别向院本部、东院区提交资料：（1）请款书；（2）等额发票；（3）更换验收单。采购人在收齐请款资料核对无误且确认无需扣除的费用后，五个工作日内办理支付手续。