**广医附属番禺中心医院医疗集团便携式人体成分分析仪采购项目市场调查公告**

番禺中心医院医疗集团拟采购营养科便携式人体成分分析仪1套，现进行市场调研，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称（项目名称）** | **数量** | **应用方向** |
| 1 | 便携式人体成分分析仪 | 1 | 营养科 |
| 2 | 便携式人体成分分析仪 | 1 | 营养科（东院区） |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **功能\参数需求（仅供参考）** | **配置清单** |
| 便携式人体成分分析仪 | 一、主要用途  临床主要用于营养门诊、住院患者的营养状态综合评定、人体成分分析，监控疾病的预测指标变化，对准确评估患者营养状况、早期干预和早期治疗。  二、功能需求与技术需求  1.具备多姿势检测：包括站姿、坐姿、卧姿及双上肢、双下肢及躯干多段测量功能。  2.具备多频点测量功能（不少于6段多频）；  3.具备全身数据分析，如细胞内外水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、身体总水分、骨骼肌、肌肉量、去脂体重、BMI、体脂百分比、腰臀比、基础代谢率、骨内矿物含量、内脏脂肪面积。  5具备节段性肌肉分析、节段性脂肪分析、全身和节段性浮肿指数、相位角分析功能；  4.具备对体重、肥胖、营养、身体年龄等综合分析评估功能；  5.配备慢病营养管理系统，系统涵盖档案管理、营养评估（营养不良程度、营养不良原因、营养不良类型）、膳食调查结果分析评价等功能，能实现建档管理、营养筛查、营养干预与数据分析为一体，制订个性化营养干预方案。 | 1.主机1套；  2.配套附件；  3.适配软件；  4.其它附件（部件） |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1.设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**2.（如有）设备主要选配件及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **单价** | **注册证号** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

**（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（三）报名材料提交时间**：2025年7月15日—2025年7月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。

**1.纸质材料准备：**纸质材料邮寄一份正本纸质材料到医院地点。

**2.电子材料准备：**扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

**（四）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，戴工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广医附属番禺中心医院医疗集团便携式人体成分分析仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年7月15日