**工 程 需 求 书**

一、项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼科研实验室建设项目

二、建设单位名称：广州医科大学附属番禺中心医院

联系人：罗工 联系电话：020-34859015

三、工程地点：广州市番禺区桥南街福愉东路8号

四、装修工程

（1）★资质要求：供应商提供营业执照(提供证书复印件并盖章)，供应商具有建筑行业(建筑工程)设计甲级资质。

（2）★承包人需按详细报价清单格式要求提供盖章版的报价资。

（3）项目概况: 本项目位于综合应急大楼11、12层（见图纸），主要内容包括：实验室环境配套装修、电气、弱电、给排水、净化空调、专用台柜、舒适性空调、实验气体汇排、实验室自控、新风、实验设备等(具体工程内容以详细报价清单为准）。

（4）项目范围：按采购人提供的详细报价清单，承包广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼11、12楼科研实验室建设项目的实验室环境配套装修、电气、弱电、给排水、净化空调、专用台柜、舒适性空调、实验气体汇排、实验室自控、新风、实验设备等详细报价清单所示工程量的全部内容及采购过程相关资料所含全部内容。

（5）本项目使用的材料须符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的相关要求。

采购人：广州医科大学附属番禺中心医院

日 期：2025年7月8日