广州医科大学附属番禺中心医院中心实验室设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对中心实验室设备采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 3台 | 用于生物样本保存和低温试验环境。 |
| 2 | 全自动血栓弹力图仪 | 1台 | 用于精准诊断纤溶亢进，并进行定性、定量分析。 |
| 3 | 离心机 | 1台 | 用于精准快速分离、制备和提取PRP制品。 |
| 4 | 移动冷链箱 | 1台 | 用于根据不同科研工作的需求，提供定制化的冷链解决方案。 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 功能\参数需求（仅参考） | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 超低温冰箱 | 功能：用于生物样本保存和低温试验环境。参数需求： 1.温度范围:-50℃ — -86℃，需采用微电脑控制，工作温度设定点可调节。 2.内部容积：≥810L 3.制冷系统：每台冰箱需至少需配备2台高效压缩机层叠制冷。 | 标准配置 |
| 全自动血栓弹力图仪 | 功能：用于精准诊断纤溶亢进，并进行定性、定量分析 参数需求： 1.基本原理：电磁法。 2.检测通道：≥8 个独立控温通道 。 3.检测项目需包含但不限于：普通、肝素、血小板（AA、ADP、AA&ADP）、功纤、激活凝血、质控 。 4.样本要求;枸橼酸钠全血、肝素抗凝血。 5.检测速度：≥15T/h 。 6.试剂位：须具备数量≥95个常规试剂位，数量≥2 个冷藏试剂位。 7.样本位：徐配备≥45个样本位，支持连续不间断进样 。 | 标准配置 |
| 离心机 | 功能：用于精准快速分离、制备和提取PRP制品。 参数需求： 1.功能要求：主要用于PRP/CGF/PRF/A-PRF等试验，可适用10ml注射5ml/8ml/10ml/12ml等多种PRP专用试管分离，一机多用。 2.最高转速范围:≥4000r/min;最大离心力:≥4390xg;转速控制精度:±50r/min。 3.具有温控系统，温度控制范围≤20℃，温度控制精度±2℃。 | 配置清单中最低需配备： 4×10ml水平转子 4×20ml水平转子 4×50ml水平转子 各一套 |
| 移动冷链箱 | 功能：可以根据不同科研工作的需求，提供定制化的冷链解决方案。 功能需求： 1.移动冷链箱需具有可移动、可模块化组装扩容、可变更温区的功能。 2.移动冷链箱可以作为手术室预冷设备冷冻科研标本，能够提供稳定的温度控制。 | 标准配置 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1、设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

★设备使用年限多少年。

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2025年9月18日—2025年9月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，戴工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院中心实验室设备采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年9月18日