附件1

广州医科大学附属番禺中心医院全院手麻系统功能需求

一、系统集成需求​

1、设备集成​

- 能与麻醉机、监护仪、呼吸机、输液泵、血气分析仪等各类手术室医疗仪器设备稳定连接，自动实时采集患者生命体征数据（如心率、血压、血氧饱和度、呼吸频率、体温等）、麻醉药物使用数据、通气参数等，并准确同步至手麻系统中，确保数据的准确性与及时性。​

- 支持多种数据接口协议，以适应不同品牌和型号的医疗设备，具备良好的兼容性和扩展性，方便后续新设备接入。​

2、医院信息系统集成​

- 与医院现有的信息系统：HIS、EMR、LIS、PACS、病理、内镜、移动护理系统、消毒供应系统、高值耗材SPD系统等实现深度集成。​

- 从 HIS、EMR系统自动获取患者基本信息（如姓名、性别、年龄、住院号、诊断等）、住院信息、医嘱信息、手术申请信息等，调阅患者完整的病历；从 LIS 系统提取患者术前、术中的检验结果数据；从 PACS 系统获取患者术前的影像检查报告及图像；可以利用移动护理系统实现手术交接、患者围手术期相关医疗操作闭环确认；可以获取消毒供应系统供应包数据，实现手术消毒供应闭环，实现围手术期患者信息的全面整合与共享，避免医护人员重复录入数据。​

- 能够将手麻系统中产生的手术相关信息（如手术记录、麻醉记录、术后随访结果等）及时反馈至 HIS 和 EMR 系统，确保患者病历信息的完整性和一致性。

3、相关信息化评级要求

系统功能满足：电子病历5级标准要求、​互联互通4级标准、等保3级、智慧医院3级、医院三甲评审信息相关指标，等医院信息化建设指标要求。

二、手术管理功能​

1、手术申请与排班​

- 支持手术科室通过 EMR 系统直接发起手术申请，申请信息自动传输到手麻系统，包括手术等级、手术名称及编码（严格遵循 ICD 编码标准）、麻醉方式名称及编码、手术部位、预计手术时间、特殊要求等详细内容。​

- 手麻系统可自动获取 EMR 系统中的手术医嘱信息，同时也提供手工录入手术信息的功能，以应对特殊情况。​

- 具备智能手术排班功能，根据手术类型、手术间使用情况、麻醉医生和手术护士的排班及工作量等因素，自动分配手术间、台次、麻醉医生、手术护士，例如可设定手术间 2 默认分配为神外手术等规则。支持对择期手术、急诊手术进行灵活排班，并能对手术进行暂停、取消（如果手术医生开出医嘱进行取消手术，我们手麻系统可以同步接受和有提示功能显示，让我们及时收到该医嘱）、恢复等操作处理，实时更新手术排班状态。​

- 能够根据手术安排情况，自动生成符合医院格式要求的手术通知单、患者接送单等相关单据，并可实现打印功能。​

- 日间手术和绿通手术可以分别标识出来，日间手术是否可以按正常手术一样，可以在系统提前一天开出手术通知单，避免多环节的通知。

2、手术进程跟踪​

- 以时间轴的形式直观展示每个手术的详细流程，包括患者进入手术室时间、麻醉开始时间、麻醉完成时间、手术开始时间、主刀上台时间、第一刀时间、关键手术步骤时间节点、手术结束时间、患者离开手术室时间等，便于医护人员随时掌握手术进展情况。​

- 实时更新手术状态，如 “等待手术”“手术中”“术后复苏” 等，并在系统中醒目显示，方便手术室管理人员进行调度和协调。​

- 支持手术过程中的事件记录，如术中大量失血、气胸、寒颤、惊厥、痉挛等特殊病情，以及麻醉方式变更、器械更换等操作，详细记录事件发生时间、处理措施等信息。

- 是否可以增加患者家属扫码查询手术进程的功能？​

三、麻醉管理功能​

1、术前麻醉访视​

- 麻醉医生可通过手麻系统查阅患者从 HIS、EMR、LIS、PACS 等系统集成过来的全面信息，包括病史、过敏史、术前检查检验结果等，辅助进行术前评估。​

- 根据患者病情、病史以及拟定的麻醉方法等，在系统中制定详细的麻醉计划，包括麻醉方式选择、麻醉药物准备、麻醉风险评估及应对措施等内容。​

- 支持在线填写麻醉术前访视单，记录访视情况，如患者身体状况、心理状态、与患者及家属沟通情况等，并自动生成风险评估单，根据预设规则自动汇总风险评估分数。​

- 系统可根据患者信息和麻醉计划，智能提醒麻醉医生需要关注的事项和准备的物品。

- 支持移动终端设备同步数据，实现平板查房功能。

- 系统自带目前主流的评估量表，供麻醉医生参考，支持在线填写，并得出具体的风险指数

​

2、术中麻醉记录​

- 自动将采集到的监护仪、麻醉机等设备的生命体征参数实时、准确地记录在麻醉记录单上，生命体征间隔时间可根据实际需求灵活设置（如默认 5 分钟，也可在抢救等特殊情况下设置为 1 分钟），并以数字和曲线等多种形式直观展示，方便麻醉医生随时观察患者生命体征变化趋势。​

- 支持对麻醉通气方式（如潮气量、呼吸频率、吸呼比等）、插管方式（气管内、支气管内、径口、经鼻等）、导管型号、插管及拔管时间等详细信息进行记录；能够记录麻醉诱导、维持、苏醒等各个阶段的麻醉用药情况，包括药物名称、剂量、给药途径、持续时间等，自动汇总每个药品的总量，并可对单次用药和持续用药进行拖拽操作，方便记录。​

- 可在麻醉记录单上直接添加麻醉事件（如麻醉深度调整、血管活性药物使用、心律失常处理等），自动记取事件发生时间，通过下拉菜单、拼音检索等方式实现快速录入，并能根据事件使用频次动态调整显示顺序。​

- 具备对术中患者异常体征的实时报警功能，如心率过快或过慢、血压过高或过低、血氧饱和度低于设定阈值等，以多种方式（如弹窗、声音、颜色变化等）提醒麻醉医生及时处理。​

- 支持麻醉记录单模板套用功能，可将常用的麻醉记录格式保存为模板，包括公有模板（可供所有麻醉医生使用）和私有模板（仅创建者可见），方便医生快速生成规范的麻醉记录单，同时也可根据实际手术情况对模板内容进行灵活修改。​

- 能够模拟监护仪对体征参数进行动态显示，辅助用户对受到干扰的伪差生命体征数据进行修正，确保记录数据的准确性。支持在麻醉记录界面进行缩放操作，方便医生查看详细信息。​

- 可记录术中输血、输液情况，包括输血输液通路、输入液体种类及量、输血血型及量等，自动计算出入量信息，并以不同颜色标识不同通路，便于清晰区分和统计。​

- 支持麻醉医生在手术过程中的交接班记录，记录交班时间、患者当前状态、后续注意事项等内容，手术结束后分别计算交接人的工作量。​

- 支持麻醉药物统计功能，根据麻醉药物使用剂量计算麻精药物废弃量，并自动生成麻精处方、打印。

- 根据麻醉记录单记录内容，生成相应收费项目，对于医保限制使用药物弹窗提示，并自动对接收费系统。

- 能对接智能药柜系统，自动导入数据。

3、术后麻醉复苏管理​

- 自动采集患者苏醒过程中的生命体征数据，并延续术中麻醉记录单的模式，生成麻醉苏醒记录单，保证患者术中与复苏阶段数据的连贯性和完整性。​

- 支持对患者进行 Steward 苏醒评分等麻醉苏醒相关评估，记录评估结果。​

- 记录术后镇痛相关信息，包括镇痛用药、镇痛泵使用情况、镇痛方式、镇痛效果评分等，能够对接镇痛泵工作站，实时获取镇痛泵的运行数据，并进行镇痛信息统计分析，为优化术后镇痛方案提供依据。​

- 按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，对患者的麻醉过程、麻醉效果进行全面总结，包括麻醉方法的实施情况、术中遇到的问题及处理措施、术后患者恢复情况等内容。​

- 提供术后随访功能，麻醉医生可在系统中填写术后随访单，记录患者术后的恢复情况、有无麻醉相关并发症等信息，为后续的医疗服务提供参考。​

- 术后访视支持移动终端设备并同步数据，实现平板查房功能。

4、麻醉药品、药箱管理

- ‌药品全流程追溯

- 通过扫描药品电子监管码或RFID标签自动记录药品名称、规格、批号、有效期等信息，生成电子台账‌1

- 支持从入库到使用的全生命周期管理，确保每支药品来源可查、去向可追

- ‌智能库存管控

- 实时库存监测与预警：当药品库存低于阈值或临近效期时自动触发提醒‌1

- 支持麻醉药品的效期分级管理（如3个月/6个月预警）

- 权限与安全控制

- 人员授权药品‌

- 按角色分配权限（如麻醉医师仅能取用处方范围内的药品）

- 数据集成与统计

- 与HIS系统、药房药库等对接实现手术计费自动关联‌

- 提供药品消耗量、使用频率等统计分析报表

5、术中医嘱、麻醉医嘱功能管理

- 术中医嘱开立模块：

- 能同步HIS、emr收费项目字典

- 能对接移动护理执行

- 能对接药房药库系统生成配发药记录

- 能生成his收费明细记录

- 有作废医嘱及退费功能

- 麻醉医嘱开立模块：

- 提供标准化麻醉方案模板（如全麻/椎管内麻醉），支持个性化调整‌

- 自动关联患者术前评估结果（如ASA分级）生成推荐用药清单‌

- 实时记录麻醉药物（如丙泊酚、瑞芬太尼）的用量、给药时间及效果评估

- ‌生成麻醉药物消耗报表，支持科室成本分析‌

- 麻醉药品使用需双人核对（麻醉医师+巡回护士）并电子签名确认‌

- 对高危药物（如肌松剂）设置剂量上限提醒‌

四、文书管理功能​

1、文书结构化与录入标准化​

- 实现手术相关文书（如手术申请单、术前访视单、麻醉记录单、手术护理记录单、护理术前访视单、术中医嘱单、手术安全核查单、麻醉和护理术后随访单等）的全面结构化设计，每个字段都有明确的定义和规范，方便数据的存储、查询和统计分析。​

- 支持移动终端（如平板电脑）在线或离线录入文书信息，且录入的数据能与 PC 端完全同步，确保医护人员在不同场景下都能便捷地进行文书记录工作。​

- 文书相关信息录入严格遵循标准化要求，手术名称遵照 ICD 编码，麻醉方式名称遵照行业标准字典录入，保证信息的准确性和一致性，便于与其他医疗系统进行数据交互和共享。​

- 手麻系统文书记录模块可嵌入到EMR系统，实现传参调阅方便查阅

- 对接医院CA证书系统，麻醉各种记录、文书、操作节点实现CA签名

- 手麻系统的各种记录、文书实现全结构化，能提供EMR、移动护理系统、病案首页等同步调用

2、文书打印与归档​

- 提供知情同意书、麻醉记录单、手术护理记录单等各类相关文书的打印功能，打印格式需严格遵守省内及三甲医院相关标准，确保文书的规范性和合法性。​

- 支持文书的自动归档和未归档提醒功能，能够按照一定的规则（如手术完成时间、文书审核通过时间等）将文书自动归档至指定的存储位置，方便后续查阅。同时，对于未及时归档的文书，系统能向相关责任人发送提醒信息，确保文书管理工作的完整性。​

- 具备病案单独打印和集中打印功能，可根据需要灵活选择打印方式。能够检索指定患者的病案信息，方便医护人员快速查阅患者历史住院的手术麻醉记录，也可浏览指定患者所有历史麻醉病案，为医疗服务和科研教学提供数据支持。​

- 控制提交病案操作权限，只有经过授权的人员才能进行病案提交操作，同时在提交病案时进行病案完整情况校验和提醒，确保提交的病案信息准确、完整。​

- 手麻系统与病案质控系统对接，能实现一体化文书质控要求。

- 手麻系统的各种记录、文书能生成pdf归档管理，并能对接医院无纸化管理系统，实现自动采集归档，并能实现对接归档系统相关状态控制。

五、患者家属大屏展示功能​

1、展示字段可配置​

在患者家属等待区域设置电子显示屏，可通过手麻系统对展示字段进行灵活配置，包括患者姓名、住院号、手术名称、手术状态（等待中、手术中、术后复苏等）、预计手术时长、实际手术时长等信息，方便家属实时了解患者手术进展情况。

​

2、隐私信息脱敏​

对于涉及患者隐私的信息，如身份证号、详细家庭住址等，在大屏展示时进行脱敏处理，采用隐藏部分字符或模糊显示等方式，既保证家属获取必要信息，又确保患者隐私安全。​

六、统计查询功能​

1、多维度统计报表​

- 能够根据多种条件生成各类统计报表，如根据指定时间段统计麻醉医生的手术例数、平均麻醉时长；统计护士的手术配合例数及平均手术时长；统计手术医生的手术例数及平均手术时长；统计麻醉科不同麻醉方法的使用例数；统计指定日期范围内 ASA 不同等级的患者例数等。​

- 可按临床手术科室分类统计手术总例数，以及根据患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果等条件进行手术信息的综合查询，满足医院不同部门和人员的统计分析需求。​

- 能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息，包括镇痛方式、镇痛效果评估等内容，为术后镇痛管理提供数据支持。​

- 报表导出​

- 支持将上述统计查询结果导出为 EXCEL、PDF 等常见格式的报表，方便用户进行数据进一步分析、整理或制作汇报材料。

- 时间节点统计可以做到以手术室为时间轴，亦能全手术室导出多维度数据表单，能协助多维度数据分析。

- 是否可以增加手术首台开台时间、接台时间统计功能

​上述数据可动态实时显示在中央显示器上

七、系统管理功能​

1、用户权限管理​

- 具备完善的用户权限管理功能，可根据医院不同岗位人员（如麻醉医生、手术护士、手术室管理人员、信息科人员等）的工作职责和需求，为其分配不同的系统操作权限，包括功能模块访问权限、数据录入权限、数据查询权限、报表生成权限、系统设置权限等。​

- 支持创建新用户，设置登录用户名、密码及所属科室等信息，能够修改用户登录密码，定期提醒用户更换密码以保障系统安全。可对用户角色进行编辑和管理，灵活调整角色所具备的系统权限，确保系统使用的安全性和规范性。​

2、基础信息维护​

- 能够维护科室手术间信息，包括手术间名称、编号、所属科室、可开展手术类型、设备配置等详细信息，方便进行手术间的管理和调度。​

- 支持对麻醉记录字典进行配置，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法、药品信息等内容，可根据实际业务需求进行新增、修改和删除操作，确保系统数据的准确性和时效性。​

- 能够维护医院科室信息、医护人员信息等基础数据，与 HIS 系统保持数据同步，保证数据的一致性。​

3、系统配置与参数设置​

- 提供灵活的系统配置功能，可对系统的各项参数进行设置，如生命体征数据采集间隔时间、异常体征报警阈值、麻醉记录单模板默认设置、报表格式设置等，以适应医院不同的业务流程和管理要求。​

- 支持对系统界面进行个性化定制，如调整界面布局、颜色主题、字体大小等，提高医护人员使用系统的便捷性和舒适度。​

4、数据备份与恢复​

- 具备完善的数据备份机制，可定期（如每天、每周）对系统中的关键数据进行全量或增量备份，并将备份数据存储在安全可靠的存储介质中，确保数据的安全性和完整性。​

- 在系统出现故障或数据丢失时，能够快速、准确地进行数据恢复操作，保障医院手术麻醉业务的正常运行。​

5、系统日志管理​

- 自动记录系统操作日志，包括用户登录时间、登录 IP 地址、操作内容、操作时间等详细信息，便于对系统使用情况进行跟踪和审计，及时发现和处理潜在的安全问题。​

- 支持对系统日志进行查询、筛选和导出功能，方便管理员进行日志分析和管理。​

八、个性化定制需求​

1、满足特殊业务场景​

- 针对医院特殊需求，如手术室及镇静镇痛中心在手麻系统使用中各自具有个性化的文书要求，供应商应提供定制化解决方案，确保系统能够满足不同科室、不同业务场景下的个性化需求，同时保证系统的安全性和稳定性。​

- 能够根据医院管理和业务变化，在系统架构允许的基础内，对相关功能模块进行流程改造和功能调整，以适应医院不断发展的业务需求。​

2、持续技术支持与升级​

- 供应商需承诺提供持续的技术支持服务，及时响应医院在系统使用过程中遇到的问题，提供远程或现场技术支持，确保系统的正常运行。​

- 免费授权医院因业务扩展需要新增手术间点位及软件更新，及时将最新的功能特性和安全补丁推送给医院，保障系统的先进性和安全性。定期对系统进行性能优化，提升系统运行效率，满足医院日益增长的业务量需求。