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广医附属番禺中心医院拟采购二氧化碳手术激光系统（超脉冲二氧化碳点阵治疗仪）1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	二氧化碳手术激光系统（超脉冲二氧化碳点阵治疗仪）
	1台
	美容整形科



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	二氧化碳手术激光系统（超脉冲二氧化碳点阵治疗仪）
	一、主要用途与功能
主要用于面部除皱紧肤，换肤，眼睑提升，烧伤、外伤、痤疮等瘢痕，皮肤光老化，日光性角化，脂溢性角化，祛除表皮赘生物，妊娠纹，膨胀纹以及其他皮肤纹理紊乱的剥脱和凝固治疗
二、技术参数（供参考）
1. 激光系统特性： 支持包括（但不限于）超脉冲能力、连续波形与点阵模式输出；波长：≥10600nm；激光介质：二氧化碳。
2. 点阵扫描功能： 具备计算机图形发生器，支持包括（但不限于）多种形状（如方形、圆形、三角形、环形、直线形、弓形、弧形等）、密度、尺寸及分布密度的点阵图形扫描，且参数可灵活调节。
3. 治疗模式多样性： 支持包括（但不限于）点阵磨削、切割等多种治疗模式，以满足不同临床适应症的需求。
4. 安全保障与用户体验： 支持包括（但不限于）实时能量校准、完备的皮肤冷却系统（如接触式冷却、冷风）、紧急安全开关等功能。
三、关键技术参数：
需明晰表述包括（但不限于）激光波长、最大输出功率/脉冲能量、脉宽调节范围、点阵图形形状/密度/尺寸的调节范围、扫描面积、系统延时、瞄准光类型、冷却系统类型及具体参数、治疗手具种类及配置等信息。
	1. 主机；
2. 附件；
（供参考）






关键技术参数附表：
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	激光波长
	
	

	2
	最大输出功率/脉冲能量
	
	

	3
	脉宽调节范围
	
	

	4
	点阵图形形状/密度/尺寸的调节范围
	
	

	5
	治疗手具种类
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	



三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1、设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话、联系邮箱；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
★7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（四）报名材料提交时间：2025年11月26日—2025年12月3日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院二氧化碳手术激光系统采购项目市场调查公告
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