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广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一批膀胱镜配件，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。
 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	膀胱镜配件
	1批
	泌尿外科



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（供参考）
	配置清单

	膀胱镜配件
	采购膀胱镜配套使用的配件。
1.配套沈大品牌膀胱镜（NP-3）的镜鞘（N4019） 19.8Fr  2个。
2.配套沈大品牌膀胱镜的连接桥（M4021） 2个。
3.配套沈大品牌膀胱镜使用的硬性异物钳（SN-1(S5052)）  2把。
4.配套德国狼牌尿道膀胱镜的镜鞘（8650.0345） 19.5Fr  2个。
5.配套德国狼牌尿道膀胱镜的连接桥（8650.264）  5个。
	



三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求 
1、设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年以上


★联系人、联系电话、联系邮箱；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 单台设备详细配置清单
3. 设备技术参数及技术特点
4. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
5. 公司资质证明材料
★6. 中小企业声明函（货物）
7. 同型号设备用户名单（附引进日期）
8. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
9. 设备彩页、产品介绍
★10.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）报名材料提交时间：2025年11月27日—2025年12月4日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，戴工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科 
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广州医科大学附属番禺中心医院
2025年11月27日
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