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[bookmark: OLE_LINK3]广医附属番禺中心医院拟采购全自动化学发光免疫分析仪1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	全自动化学发光免疫分析仪
	1台
	检验科



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	全自动化学发光免疫分析仪
	一、主要用途与功能
主要用于临床样本（血清、血浆等）中自身抗体类等的定量检测，支持高通量、全自动化检测，减少人工干预，降低操作误差和生物污染风险。
二、技术参数（供参考）
1. 检测原理：化学发光免疫分析，支持磁微粒化学发光等主流技术。
2. 检测通量：≥300测试/小时（单机），首结果30分钟内完成。
3. 检测菜单：支持自身抗体类项目，菜单可扩展约40项。
4. 样本处理：约150个样本位，支持血清、血浆等样本类型；支持自动稀释重测。
5. 试剂系统：约45个试剂位，支持原厂试剂及开放通道（如适用）；耗材预测、不停机连续装卸试剂。
6. 校准与质控：支持多点校准、校准可溯源、质控设置等。
7. 数据管理：支持LIS/HIS双向通信，具备样本追踪、结果审核、报告打印、数据存储与备份功能。
8. 系统性能：CV（精密度）、符合率、正确度、线性、可报告范围、抗干扰能力等符合临床检测要求。
9. 操作与维护：异常结果提醒、结果追溯、具备自动清洗、故障提醒和自检等功能。
三、关键技术参数：
包括但不限于：检测原理、最大检测通量、样本位数量、试剂位数量、检测菜单项目数、首结果时间、校准稳定性等。
	1. 主机；
2. 附件；
（供参考）






关键技术参数附表：
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	检测原理
	
	

	2
	最大检测通量
	
	

	3
	检测菜单项目数
	
	

	4
	首结果时间（分钟）
	
	

	5
	数据接口（LIS/HIS兼容性）
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	



三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话、联系邮箱；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
★7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（四）报名材料提交时间：2025年12月18日—2025年12月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。
材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。
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