广医附属番禺中心医院全自动化学发光免疫分析仪采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购全自动化学发光免疫分析仪1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 | 检验科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | 一、主要用途与功能 主要用于临床样本（血清、血浆等）中自身抗体类等的定量检测，支持高通量、全自动化检测，减少人工干预，降低操作误差和生物污染风险。 二、技术参数（供参考） 1. 检测原理：化学发光免疫分析，支持磁微粒化学发光等主流技术。 2. 检测通量：≥300测试/小时（单机），首结果30分钟内完成。 3. 检测菜单：支持自身抗体类项目，菜单可扩展约40项。 4. 样本处理：约150个样本位，支持血清、血浆等样本类型；支持自动稀释重测。 5. 试剂系统：约45个试剂位，支持原厂试剂及开放通道（如适用）；耗材预测、不停机连续装卸试剂。 6. 校准与质控：支持多点校准、校准可溯源、质控设置等。 7. 数据管理：支持LIS/HIS双向通信，具备样本追踪、结果审核、报告打印、数据存储与备份功能。 8. 系统性能：CV（精密度）、符合率、正确度、线性、可报告范围、抗干扰能力等符合临床检测要求。 9. 操作与维护：异常结果提醒、结果追溯、具备自动清洗、故障提醒和自检等功能。 三、关键技术参数： 包括但不限于：检测原理、最大检测通量、样本位数量、试剂位数量、检测菜单项目数、首结果时间、校准稳定性等。 | - 主机； - 附件； （供参考） |

关键技术参数附表：

| 序号 | 关键技术参数 | 产品响应具体技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 |  |  |
| 2 | 最大检测通量 |  |  |
| 3 | 检测菜单项目数 |  |  |
| 4 | 首结果时间（分钟） |  |  |
| 5 | 数据接口（LIS/HIS兼容性） |  |  |
| 其他（自荐） |  |  |  |
| 产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ） |  |  |  |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话、联系邮箱；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2025年12月18日—2025年12月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院全自动化学发光免疫分析仪采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2025年12月18日