[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]广医附属番禺中心医院身高体重血压一体机采购项目市场调查公告

[bookmark: OLE_LINK3]广医附属番禺中心医院拟采购身高体重血压一体机2台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	身高体重血压一体机
	2台
	健康管理中心



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	身高体重血压一体机
	一、主要用途与功能
主要用于健康体检等场景，实现对人体身高、体重、血压等基础指标的快速、精准、自动化测量。设备应具备数据管理功能，支持与医院信息系统（HIS/体检系统等）无缝对接，实现数据的自动上传、存储与共享。
二、技术参数（供参考）
1. 一体化测量功能：具备身高、体重、血压的自动测量与计算功能。支持包括（但不限于）成人、儿童等多种测量模式，以适应不同人群的健康管理需求。血压测量应符合相关国家标准，确保测量准确性。
2. 2. 智能操作与交互：支持自动感应启动，用户站上设备后自动进入测量流程；配备高亮度彩色大屏，实时显示测量步骤与结果，并具备清晰、可调节音量的语音播报功能。
3. 数据传输与管理：支持有线及无线方式连接至计算机或医院网络，实现测量数据的自动传输、存储、查询及打印报告。
4. 用户舒适与安全保障：设备结构设计稳固，称重平台防滑，具备过载保护及防倾覆功能，确保使用安全。整机配备移动滚轮，便于科室内部灵活移动与定位。
5.  可维护性：设备应具备自动校准提示或简易校准功能，便于日常质控维护。
三、关键技术参数：
需明晰表述包括（但不限于）身高测量范围与精度、最大称量值与精度、血压测量范围与精度、显示屏尺寸与类型、数据传输接口类型、数据存储容量等信息。
	1. 主机；
2. 附件；
（供参考）






关键技术参数附表（请如实填写）：
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	身高测量范围/精度
	
	

	2
	体重测量范围/精度
	
	

	3
	血压测量范围/精度
	
	

	4
	显示屏类型及尺寸（如≥10英寸彩色触摸屏）
	
	

	5
	数据传输接口（如RS-232, USB, 以太网, Wi-Fi, 蓝牙等）
	
	

	6
	数据存储容量
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	




三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
[bookmark: _GoBack]（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年2月26日—2025年3月3日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：【项目名称-供应商】。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院身高体重血压一体机采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院
2026年2月26日
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