广医附属番禺中心医院身高体重血压一体机采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购身高体重血压一体机2台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重血压一体机 | 2台 | 健康管理中心 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 身高体重血压一体机 | 一、主要用途与功能 主要用于健康体检等场景，实现对人体身高、体重、血压等基础指标的快速、精准、自动化测量。设备应具备数据管理功能，支持与医院信息系统（HIS/体检系统等）无缝对接，实现数据的自动上传、存储与共享。 二、技术参数（供参考） 1. 一体化测量功能：具备身高、体重、血压的自动测量与计算功能。支持包括（但不限于）成人、儿童等多种测量模式，以适应不同人群的健康管理需求。血压测量应符合相关国家标准，确保测量准确性。 2. 2. 智能操作与交互：支持自动感应启动，用户站上设备后自动进入测量流程；配备高亮度彩色大屏，实时显示测量步骤与结果，并具备清晰、可调节音量的语音播报功能。 3. 数据传输与管理：支持有线及无线方式连接至计算机或医院网络，实现测量数据的自动传输、存储、查询及打印报告。 4. 用户舒适与安全保障：设备结构设计稳固，称重平台防滑，具备过载保护及防倾覆功能，确保使用安全。整机配备移动滚轮，便于科室内部灵活移动与定位。 - 可维护性：设备应具备自动校准提示或简易校准功能，便于日常质控维护。 三、关键技术参数： 需明晰表述包括（但不限于）身高测量范围与精度、最大称量值与精度、血压测量范围与精度、显示屏尺寸与类型、数据传输接口类型、数据存储容量等信息。 | - 主机； - 附件； （供参考） |

关键技术参数附表（请如实填写）：

| 序号 | 关键技术参数 | 产品响应具体技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高测量范围/精度 |  |  |
| 2 | 体重测量范围/精度 |  |  |
| 3 | 血压测量范围/精度 |  |  |
| 4 | 显示屏类型及尺寸（如≥10英寸彩色触摸屏） |  |  |
| 5 | 数据传输接口（如RS-232, USB, 以太网, Wi-Fi, 蓝牙等） |  |  |
| 6 | 数据存储容量 |  |  |
| 其他（自荐） |  |  |  |
| 产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ） |  |  |  |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年2月26日—2025年3月3日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：【项目名称-供应商】。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院身高体重血压一体机采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年2月26日