广医附属番禺中心医院宫腔镜直视人流系统图像处理工作站采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购宫腔镜直视人流系统图像处理工作站1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜直视人流系统图像处理工作站 | 1台 | 妇科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 宫腔镜直视人流系统图像处理工作站 | - 主要用途与功能 主要用于妇科人工流产手术时，通过一次性摄像吸引管对宫腔内情况进行实时观察，实现直视下操作，辅助医生精准定位孕囊，减少手术并发症，提高手术安全性。同时可用于宫内病变的检查、诊断及图像资料管理。 二、技术参数（供参考） 1. 高清成像系统：支持包括（但不限于）高分辨率图像采集、实时显示、图像放大、冻结、存储等功能；摄像头应具备高灵敏度，适应宫腔内低光照环境。 2. 图像处理功能：支持包括（但不限于）图像增强、去雾、亮度/对比度调节、边缘锐化等，以优化图像清晰度。 3. 工作站系统：配备专用图像处理主机及医用显示器，具备图像采集、动态录像、病例管理、图像回放、数据导出（如USB、网络）等功能。 4. 光源系统：配备高亮度冷光源，支持亮度连续可调，光源寿命长，具备备用光源或快速更换方案。 5.其它： 三、关键技术参数（供参考）： 需明晰表述包括（但不限于）摄像头分辨率、视场角、景深范围、光源类型及照度、工作站主机配置（处理器、内存、硬盘）、显示器尺寸及分辨率、图像采集帧率、录像存储格式、图像处理功能（如去噪、增强等）具体参数。 | - 主机； - 附件； （供参考） |

关键技术参数附表（请如实填写）：

| 序号 | 关键技术参数 | 产品响应具体技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头分辨率（像素） |  |  |
| 2 | 视场角（°） |  |  |
| 3 | 景深范围（mm） |  |  |
| 4 | 光源类型及照度（Lux或流明） |  |  |
| 5 | 工作站主机配置（CPU/内存/硬盘） |  |  |
| 6 | 显示器尺寸及分辨率 |  |  |
| 7 | 图像采集帧率（fps） |  |  |
| 8 | 录像存储格式及压缩方式 |  |  |
| 9 | 图像处理功能（如去噪、增强等） |  |  |
| 10 | 数据接口（USB/网络/DICOM等 |  |  |
| 其他（自荐） |  |  |  |
| 产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ） |  |  |  |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年3月10日—2025年3月17日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：【项目名称-供应商】。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院宫腔镜直视人流系统图像处理工作站采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年3月10日