[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]广医附属番禺中心医院医疗集团掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统采购项目市场调查公告

[bookmark: OLE_LINK3]广医附属番禺中心医院医疗集团拟采购掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统2台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统
	2台
	急诊科（院本部与东院区各1台）



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统
	一、主要用途与功能（供参考）
主要用于急诊科床旁快速检查，包括但不限于创伤快速评估（FAST）、心脏超声、肺部超声、深静脉穿刺引导、腹部脏器筛查、血管评估及肌骨浅表组织检查等场景。
二、技术参数（供参考）
1. 便携性与整机设计：设备掌上（平板）无线设计，支持手持操作，适用于床旁、救护车及野外急救等多种环境。整机具备防水防尘能力，符合抗跌落标准。
2. 探头配置：支持探头一体化设计或分体式探头，至少包含凸阵探头（用于腹部、心脏、肺部深部扫查）和线阵探头（用于血管、神经、肌骨浅表扫查）。
3. 成像模式与图像质量：支持二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、能量多普勒、脉冲波多普勒等模式。具备谐波成像、空间复合成像、斑点噪声抑制等图像优化技术。
4. 无线连接与移动端操作：设备通过Wi-Fi或专用无线协议与移动智能终端连接，支持实时图像传输与控制。移动端APP应具备图像冻结、存储、测量、标注、报告生成及回放功能。
5. 数据管理与传输：可与医院PACS系统对接，支持图像与报告的无缝传输。
6. 电池续航与充电：内置可充电锂电池。
	1. 主机；
2.探头
3.附件；
（供参考）






关键技术参数附表：
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	探头类型及频率范围
	
	

	2
	二维灰阶成像通道数/物理通道数
	
	

	3
	最大探测深度
	
	

	4
	彩色多普勒灵敏度（最低可测流速）
	
	

	5
	无线传输距离
	
	

	6
	防水防尘等级
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	




三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1、设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
[bookmark: _GoBack]工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年3月17日—2025年3月23日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院医疗集团掌上（平板）彩色多普勒超声诊断系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院医疗集团
2026年3月17日
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