[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]广州市番禺区第七人民医院便携式彩色多普勒超声诊断仪（平板）采购项目市场调查公告

[bookmark: OLE_LINK3]广州市番禺区第七人民医院拟采购便携式彩色多普勒超声诊断仪（平板）1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	便携式彩色多普勒超声诊断仪（平板）
	1台
	急诊科



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	便携式彩色多普勒超声诊断仪（平板）
	一、主要用途与功能
主要用于急诊科床旁快速评估，包括但不限于创伤重点超声评估、胸腹腔积液评估、心脏功能评估、血管通路建立引导、肺超声评估、休克及呼吸困难病因快速鉴别等临床场景。
2、 技术参数（供参考）
1. 成像模式全面性： 支持包括（但不限于）B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、组织多普勒成像等基础成像模式，以满足不同组织器官的检查需求。
2. 图像质量与穿透力： 具备高分辨率与深层组织穿透能力，支持包括（但不限于）空间复合成像、组织谐波成像、斑点噪声抑制等图像优化技术，确保在困难患者（如肥胖、肺气干扰等）条件下仍能获得清晰图像。
3. 智能化辅助功能： 具备包括（但不限于）一键优化、自动测量、智能识别解剖结构等智能化功能，简化操作流程，提升检查效率与一致性。
4. 探头配置与兼容性： 支持包括（但不限于）凸阵、线阵、相控阵等多种类型探头，探头接口具备热插拔功能，满足急诊多部位、多场景快速切换需求。
5. 数据管理与传输： 支持包括（但不限于）DICOM 3.0标准，具备图像存储、回放、测量、报告生成功能，可实现与医院PACS系统及急诊信息系统的无缝对接。
6. 电源与续航能力： 具备高性能内置电池，支持包括（但不限于）快速启动、持续工作≥90分钟，支持热插拔电池或外接电源供电，满足院前急救、院内转运及急诊抢救室使用场景。
7. 便携性与耐用性： 采用平板式一体化设计，具备防摔、防泼溅设计，适应急诊高强度、复杂环境使用。

	1. 主机（平板式）
2. 标配探头3个（凸阵/线阵/相控阵，具体种类需根据配置详述）
3. 充电器/电源适配器
4. 台车/支架
5. 图文工作站软件
（供参考）





关键技术参数附表：（请如实填写）
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	主机物理通道数
	
	

	2
	最大探测深度
	
	

	3
	灰阶
	
	

	4
	动态范围
	
	

	5
	成像模式种类（B/M/CW/PW等）
	
	

	6
	探头类型及频率范围
	
	

	7
	显示器尺寸及分辨率
	
	

	8
	内置电池续航时间（标准扫描）
	
	

	9
	图像存储容量及传输方式
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	


三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
[bookmark: _GoBack]工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年3月24日—2026年3月30日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。
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广州市番禺区第七人民医院
2026年3月24日
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