[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]广医附属番禺中心医院彩色多普勒超声诊断仪（高端）采购项目市场调查公告

[bookmark: OLE_LINK3]广医附属番禺中心医院拟采购彩色多普勒超声诊断仪（高端）2台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端）
	2台
	超声科



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	彩色多普勒超声诊断仪（高端）
	一、主要用途与功能
主要用于腹部、心脏、妇产科、浅表器官、血管、儿科、肌骨、介入诊疗等全身性临床诊断与介入操作。具备高分辨率二维图像、高灵敏度血流成像、先进弹性成像、造影成像及智能化工作流等功能，支持临床科研及教学需求。
2、 技术参数（供参考）
1. 成像平台与架构：支持全数字化多通道高速处理平台，支持软件与功能升级。
2. 二维灰阶成像：支持包括（但不限于）高帧频成像、组织谐波成像、复合成像、斑点噪声抑制等技术，保证图像均匀性与细微分辨力。
3. 血流成像：支持包括（但不限于）彩色多普勒、能量多普勒、方向性能量图、高灵敏度血流成像模式，具备低流速血流检测能力，满足小血管及深部组织灌注评估需求。
4. 先进成像功能：支持包括（但不限于）实时组织弹性成像、剪切波弹性成像、超声造影成像、融合导航成像等，满足多模态诊断与介入引导需求。
5. 探头技术：支持包括（但不限于）单晶、宽频、高频、腔内、容积、介入等多种探头类型，具备探头自动识别与成像参数优化功能。
6. 智能化功能：支持包括（但不限于）自动化测量、结构化报告、智能病灶识别与分割、工作流优化助手与教学功能。
7. 测量与分析：支持包括（但不限于）心脏功能、产科自动测量、容积数据后处理、组织运动定量分析等高级临床应用。
8. 数据与网络：支持DICOM 3.0标准，具备与医院信息系统、图像归档系统无缝对接能力，支持云端数据管理与远程维护。
	1. 主机
2. 标配探头5个（凸阵/线阵/相控阵/血管、乳甲浅表/超高频等，具体种类需根据配置详述）
3. 充电器/电源适配器
4. 台车
5. 图文工作站软件
（满足或优于）





关键技术参数附表：（请如实填写）
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	物理通道数
	
	

	2
	二维最大帧频（常规扫描深度下）
	
	

	3
	彩色血流最高帧频
	
	

	4
	探头频率范围
	
	

	5
	剪切波弹性成像最大测量深度
	
	

	6
	造影成像时间分辨率
	
	

	7
	最大可同时激活成像模式数
	
	

	8
	可连接探头接口数量
	
	

	9
	系统支持升级与扩展能力
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	


三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年3月24日—2026年3月30日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。
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