广医附属番禺中心医院彩色多普勒超声诊断仪（高端）采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购彩色多普勒超声诊断仪（高端）2台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪（高端） | 2台 | 超声科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断仪（高端） | - 一、主要用途与功能 主要用于腹部、心脏、妇产科、浅表器官、血管、儿科、肌骨、介入诊疗等全身性临床诊断与介入操作。具备高分辨率二维图像、高灵敏度血流成像、先进弹性成像、造影成像及智能化工作流等功能，支持临床科研及教学需求。 - 技术参数（供参考） 1. 成像平台与架构：支持全数字化多通道高速处理平台，支持软件与功能升级。 2. 二维灰阶成像：支持包括（但不限于）高帧频成像、组织谐波成像、复合成像、斑点噪声抑制等技术，保证图像均匀性与细微分辨力。 3. 血流成像：支持包括（但不限于）彩色多普勒、能量多普勒、方向性能量图、高灵敏度血流成像模式，具备低流速血流检测能力，满足小血管及深部组织灌注评估需求。 4. 先进成像功能：支持包括（但不限于）实时组织弹性成像、剪切波弹性成像、超声造影成像、融合导航成像等，满足多模态诊断与介入引导需求。 5. 探头技术：支持包括（但不限于）单晶、宽频、高频、腔内、容积、介入等多种探头类型，具备探头自动识别与成像参数优化功能。 6. 智能化功能：支持包括（但不限于）自动化测量、结构化报告、智能病灶识别与分割、工作流优化助手与教学功能。 7. 测量与分析：支持包括（但不限于）心脏功能、产科自动测量、容积数据后处理、组织运动定量分析等高级临床应用。 8. 数据与网络：支持DICOM 3.0标准，具备与医院信息系统、图像归档系统无缝对接能力，支持云端数据管理与远程维护。 | 1. 主机 2. 标配探头5个（凸阵/线阵/相控阵/血管、乳甲浅表/超高频等，具体种类需根据配置详述） 3. 充电器/电源适配器 4. 台车 5. 图文工作站软件 （满足或优于） |

关键技术参数附表：（请如实填写）

| 序号 | 关键技术参数 | 产品响应具体技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理通道数 |  |  |
| 2 | 二维最大帧频（常规扫描深度下） |  |  |
| 3 | 彩色血流最高帧频 |  |  |
| 4 | 探头频率范围 |  |  |
| 5 | 剪切波弹性成像最大测量深度 |  |  |
| 6 | 造影成像时间分辨率 |  |  |
| 7 | 最大可同时激活成像模式数 |  |  |
| 8 | 可连接探头接口数量 |  |  |
| 9 | 系统支持升级与扩展能力 |  |  |
| 其他（自荐） |  |  |  |
| 产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ） |  |  |  |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年3月24日—2026年3月30日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院彩色多普勒超声诊断仪（高端）采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年3月24日