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用户需求

1、 项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团2026年计量检测服务
2、 采购设备预算及清单、采购品目
	院区
	项目名称
	服务期
	预算金额（元）

	广州医科大学附属番禺中心医院（除检验科、病理科）
	计量检测服务检定类
	1年
	208500 

	
	计量检测服务校准类
	1年
	330500

	
	合计
	539000

	广州市番禺区第七人民医院（除检验科、病理科）
	计量检测服务检定类
	1年
	29650

	
	计量检测服务校准类
	1年
	40350

	
	合计
	70000



三、项目需求简述
   （一）项目概况
根据《计量法》和相关医学计量管理办法属计量范围内的医学计量设备必须每年做周期检定校准，计划采购2026年广州医科大学附属番禺中心医院（除检验科、病理科）、广州市番禺区第七人民医院（除检验科、病理科）的医疗设备器具计量检测服务。
根据《计量法》及《强制检定计量器具管理目录》要求，血压计类、心电监护类、X线放射类等13类设备，必须由县级以上人民政府计量行政部门实行。番禺区目前由广州计量检测研究院实施免费强制年度检定，2026年预计强检计量器具广医附属番禺中心医院1990台次、番禺区第七人民医院270台次。
根据广州市《医疗卫生领域常见依法管理（检定部分、校准部分）计量器具列表》如呼吸机、麻醉机、注射泵、输液泵、血透机、高频电刀、婴儿温箱等40多类仪器，需要检定、校准的仪器，预计广州医科大学附属番禺中心医院约3670台次、广州市番禺区第七人民医院约420台次。
据实结算价，按最终签订的合同金额作为合同最高限额采购一年期的计量检测服务，如有超合同价10%内由投标人优惠减免，超合同价10%则超出部分招标人另行采购。
服务地点：广州医科大学附属番禺中心医院，广州市番禺区第七人民医院。
（二）供应商资格要求
1．供应商必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的法人或其他组织。
2．供应商须具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书和检验检测机构资质认定证书（CMA）。
（三）预算情况：
1.分别以208500元、29650元为限价结合相关法规和政策采购广州医科大学附属番禺中心医院（除检验科、病理科）和广州市番禺区第七人民医院（除检验科、病理科）的检定服务。
2.分别以330500元、40350元为限价采购广州医科大学附属番禺中心医院（除检验科、病理科）和广州市番禺区第七人民医院（除检验科、病理科）的校准服务。
      3.据实结算价，如有超预算10%内由投标人优惠减免，超预算10%则超出部分招标人另行采购。
（三）本项目报价包括人工费、技术费、出差费、货物包装、运输、检定\校准、检测发生的所有含税费用。
（四）具体需求：采购广医附属番禺中心医院医疗集团一年期计量检测服务。
[bookmark: OLE_LINK1]（五）报价要求：根据《附件：计量检测服务-2026年清单》的数量及单价限价，进行单价报价及小计报价、合计报价，广州医科大学附属番禺中心医院和广州市番禺区第七人民医院分别汇总。
四、服务要求
1． 检测设备要求：检测设备溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程或校准规范要求。
2． 现场校准时应与招标人相关科室协调好合适的时间段进行，不影响临床工作。
3． 技术服务人员配置要求：检测期间需至少派驻5人到医院指定场所进行检测工作，出具报告后需至少安排1人负责将检测校准报告录入招标人医疗设备管理系统。
4． 技术服务人员资质要求：具有检定/校准人员资格证书或人员上岗证书（提供证书复印件）。
5． 所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。
6． 所有检测校准报告均需提供纸质版与电子版。
7． ★投标人负责制订检定/校准工作进度表及检定时间或方案，按进度提前、主动与招标人沟通约检的具体工作，及时汇报工作进度、检定/校准结果及已检定/校准医用计量器具清单，保证招标人的强检及非强检类医学计量设备按时周期检定，无漏检、超期检定的情况。
8． ★投标人负责预约和周期管理强检设备，联系法定计量技术机构对招标人强检设备实行强检免收费检测的服务。提供强制检定服务的计量技术机构，必需为本地区人民政府计量行政部门指定的计量检定机构，取得国家法定计量检定机构《计量授权证书》。并按招标人要求协助在相应上级计量管理网上平台进行备案、约检及其他的信息管理，如有任何信息问题，及时与招标人沟通解决，保证备案信息准确无误。
9． 服务内容：配合协调广医附属番禺中心医院所属约1990台次+番禺区第七人民医院约270台次的强制检定器械设备的周期管理，广医附属番禺中心医院约3670台次+番禺区第七人民医院约420台次非强制检定的医学计量设备的检定或校准。如实际数量有增减，需全面覆盖医学计量设备检定或校准。
10． 服务地点：上门提供检定或校准服务的仪器类别，在两院区现场进行；需送实验室检定或校准的仪器类别，在所属区、市、省、国家级计量技术机构的专业实验室进行。
11． 服务时间：按照两院区医学计量设备的明细目录及相应的计量周期和计划，提前、主动与招标人沟通在不影响临床工作的情况下内完成检定或校准，确保目录内的医学计量设备无超期使用及漏检情况。
12． 服务质量或标准：检定或校准服务，必须严格依据国家计量检定规程、校准规范和国家标准的要求进行；如特定设备项目没有国家规程规范，则以国家认可的其他计量溯源方式，或本院技术部门认可的计量溯源方式进行。
13． ★提供计量检测服务的计量技术机构，必需具备完善的质量管理体系，严格按照《法定计量机构考核规范》、《资质认定评审准则》和《实验室认可准则》等进行质量管理和控制。
14． 按招标人要求，协助对招标人设备维护管理系统中的计量器具台账清单进行更新、完善。
15． 非强制检定的医学计量设备的检定或校准，可同由建立了相关计量标准的法定计量机构提供检定或者校准服务。
16． 未建立计量标准或不能建立计量标准的医学计量设备，按照国家认可的计量溯源方式要求，统一委托有资质的计量技术机构按周期完成检定或校准，并对委托第三方机构进行检定/校准的费用由投标人垫付，结算时向招标人收取。
17． 对批量送检类计量器具应提供上门收取及送回服务。
18． 上门收取服务时应有专人与我院工作人员对接，收取时应双方当面清点计量器具并留下书面记录。
19． 送检的计量器具应于收到之日起10个工作日内完成检测，并于计量检测工单完成后7个工作日内提供计量合格的设备的计量检测报告。
20． 现场检测的计量器具应成完成现场检测后立即粘贴计量标贴；送检的计量器具应在检测完成后用户取回时提供计量标贴。所有计量不合格的计量器具必须贴有计量不合格的警示标贴，并告知计量不合格原因。
21． 可提供计量报告网上查询及下载功能，可提供电子档计量报告及其相应的台帐，以方便整理、归档；
22． 计量检测服务机构应严格按计量的相关法律法规执行计量检测服务流程，公开、透明，不得弄虚作假；确保包组要求范围内仪器设备按要求实施检定或校准或检验，出具相应的检定证书或校准证书或检验报告。
23． 所有计量报告上必须写明本次计量所采用检定或校准或检验相应计量检定规程或计量校准规范或国家标准的要求及校准标准器信息，保证检测当日使用的校准标准器在检定有效期内。
24． 检定或校准项目相应计量标准须经市场监督部门组织考核合格，具有计量标准考核证书。
25． ★投标人团队 具备相应检定/校准项目的注册计量师证（不少于6人）。（提供证书复印件）
26． 对于检测过程中不符合技术规范要求的计量仪器,医院通过维修后再委托服务方重新检测,服务方不重复收费，检测次数不限，并要在收到计量器具10个工作日内完成检测及出具计量检测报告。
27． 确保全院相关医用设备计量检定及校准在有效期内。
28． 计量检测工程师要求：现场检测人员的职业资格均与其所进行计量检测项目相符。
五、商务要求
1． 服务质量考核：按照技术服务要求，按时、按量、按质完成医学计量设备检定或校准工作。提前15天告知院方计量工作安排，以便院方通知临床各科室。如发现一件设备器具未按期完成检定/校准的（以实物图片为准），补计量后，再每件扣除200元作为处罚，不设上限。如被上级质监、卫健等政府部门通报有漏检的医学计量设备，除扣罚200元/件外，再根据严重程度扣罚1000-10000元。
2． 验收办法：医学计量设备经检定或校准后，取得其对应的《强制检定证书》、《检定证书》、《不合格通知书》、《校准证书》或《检验报告》，由本院技术部门复核验收。
3． 付款条件：按照医院医学计量设备的明细目录（实际情况可增减）完成所有检定或校准工作，取得设备对应证书，经医院复核验收后，供应商出具已计量设备总清单、费用总单及正式全额发票，确认无误后付款。
4． 结算方式：根据院方清单报价，据实结算，按合同总价总包干原则，如有超预算10%内由投标人优惠减免，超预算10%则超出部分另行采购。
六、计量清单
详见附件。
[bookmark: _GoBack]5

