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[bookmark: OLE_LINK3]广州市番禺区第七人民医院拟采购全自动内镜清洗消毒机1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	全自动内镜清洗消毒机（洗镜机）
	1台
	胃肠镜室



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	全自动内镜清洗消毒机（洗镜机）
	一、主要用途与功能
主要用于软式内镜（如胃镜、肠镜等）的高水平消毒和灭菌处理，满足内镜清洗消毒规范要求，实现全自动化的清洗、消毒、漂洗等流程，有效去除生物膜及污染物。
二、技术参数（供参考）
1. 全自动处理流程：具备包括（但不限于）预清洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗等全自动一体化处理功能，各阶段时间、温度、流量等参数可调。
2. 高水平消毒与灭菌能力：至少支持使用邻苯二甲醛（OPA）、过氧乙酸等消毒剂，消毒程序应符合国家相关规范要求，确保达到高水平消毒效果。
3. 内镜兼容性与测漏保护：支持多品牌软式内镜的适配接口，具备全自动测漏功能，发现泄漏自动报警并停止注气/注水，防止内镜损坏。
4. 支持自消毒与防交叉感染功能：具备设备自身消毒程序；具备消毒剂自动加注、排放及回收功能。
5. 操作与安全性能：配备触摸屏，实时显示运行阶段、温度、时间、报警信息等；具备消毒剂浓度监测提示、消毒剂更换提醒、故障自诊断报警等功能；具备紧急停止开关。
	1. 主机；
2. 附件；
（供参考）






三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.

设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年4月4日—2026年4月10日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。
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