广医附属番禺中心医院二氧化碳激光治疗仪采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购二氧化碳激光治疗仪1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1台 | 妇科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳激光治疗仪 | 一、主要用途与功能 主要用于妇科阴道疾病（如阴道上皮内瘤变、阴道壁赘生物）、外阴疾病（如外阴白斑、外阴尖锐湿疣、外阴赘生物）、宫颈疾病（如宫颈上皮内瘤变、宫颈糜烂、宫颈息肉）等的切割、汽化、凝固治疗。 二、技术参数（供参考） 1. 激光系统特性：支持多种输出模式；激光介质：二氧化碳。 2. 点阵扫描功能：具备计算机图形发生器，支持多种形状的点阵扫描，扫描密度、尺寸、深度可调，适用于阴道壁、外阴、宫颈等不同部位的精细化治疗。 3. 治疗模式多样性：支持包括（但不限于）点阵磨削、切割、凝固、汽化等模式，满足消融及非消融治疗需求。 4. 精准控制与安全性：具备高精度扫描手具或关节臂，可配合阴道窥镜、宫颈专用适配器等附件实现直视下精准治疗；具备实时能量校准、冷却系统、紧急安全开关等功能。 5. 妇科专用附件：可配备阴道/宫颈专用手具、阴道探头/适配器，确保在狭窄腔道内操作的便捷性与安全性。 6. 支持操作与显示：配备触摸屏或彩色液晶显示屏，可预设并存储多种妇科常见疾病的治疗参数，支持自定义方案。 7. 其他：支持脚踏开关控制，具备烟雾抽吸系统接口或集成烟雾净化功能。 | - 供参考 - 主机； - 适配附件 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1、设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年4月4日—2026年4月10日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院二氧化碳激光治疗仪采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年4月4日