广医附属番禺中心医院生物刺激反馈系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购生物刺激反馈系统4台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物刺激反馈系统 | 4台 | 妇科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 生物刺激反馈系统 | 一、主要用途与功能 主要用于盆底器官轻度脱垂、压力性尿失禁、急迫性尿失禁、混合性尿失禁、阴道松弛、盆底肌力减弱、盆腔疼痛、产后盆底功能障碍等疾病的评估与治疗。具备表面肌电评估、生物反馈治疗、电刺激治疗及多种模式组合治疗功能。 二、技术参数（供参考） 1. 评估功能：支持包括（但不限于）盆底肌纤维的肌电信号实时评估，可自动生成评估报告，提供肌力、疲劳度、募集时间等量化指标。 2. 生物反馈功能：支持包括（但不限于）肌电信号波形反馈、模板训练反馈等多种反馈模式，帮助患者主动进行盆底肌训练。 3. 电刺激治疗功能：具备多种电刺激治疗模式，刺激参数可调，满足不同敏感度患者的治疗需求。 4. 支持多通道独立工作，可同时进行不同患者或不同部位的评估与治疗，通道间互不干扰。 5. 内置标准化方案：支持包括（但不限于）压力性尿失禁、急迫性尿失禁、混合性尿失禁、盆底痛、产后康复、轻度脱垂等常见适应症的标准化治疗模板，并支持自定义方案。 6. 数据管理功能：具备患者信息管理、治疗记录存储、分析、报告打印及导出功能。 7. 安全性：具备刺激电流安全保护机制。 | - 供参考 - 主机； - 工作站软件 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1、设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年4月6日—2026年4月10日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院生物刺激反馈系统采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年4月6日