[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]广医附属番禺中心医院医疗集团显微镜采购项目市场调查公告

[bookmark: OLE_LINK3]广医附属番禺中心医院医疗集团拟采购显微镜（口腔科）4台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	显微镜（口腔科）
	[bookmark: _GoBack]4台（其中番禺中心医院3台和第七人民医院1台）
	口腔科



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	显微镜（口腔科）
	一、主要用途与功能
主要用于口腔科临床诊疗工作，包括但不限于根管治疗、牙体修复、牙周手术、种植手术、口腔黏膜病诊治等。
二、技术参数（供参考）
1.光学系统特性：采用高等级的光学系统，确保图像清晰、色彩真实、边缘无畸变；具备多级连续变倍功能。
2.照明系统：光照充足、均匀、色温自然。具备多角度照明，以增强根管口、髓底等深部区域的观察效果。照明强度应具备多级可调功能，并具备智能待机或延时自动关闭功能。
3.目镜与观察角度：配备广角目镜，支持视度调节与瞳距调节，以满足不同体位和椅位的操作需求。
4.支架与平衡系统：采用落地式支架，具备优异的动态平衡性能，操作轻便、定位稳定、无漂移。
5.支持集成高清摄像系统和图像采集/录像模块，图像传输应具备低延迟、高保真特性。
6.安全与消毒：应易于清洁和消毒，符合院感控制要求，具备抗腐蚀性能。
	1. 主机；
2. 附件；
（供参考）






关键技术参数附表：
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	总放大倍率范围
	
	

	2
	工作距离
	
	

	3
	目镜视场直径
	
	

	4
	主镜光源类型、功率及寿命
	
	

	5
	滤光片配置
	
	

	6
	变倍系统变倍比
	
	

	7
	物镜类型
	
	

	8
	设备使用年限
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	



三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1、设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年4月7日—2026年4月13日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院医疗集团显微镜采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院
2026年4月7日
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