广医附属番禺中心医院听力筛查仪采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购听力筛查仪1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力筛查仪 | 1台 | 耳鼻喉科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 听力筛查仪 | 一、主要用途与功能 主要用于新生儿、婴幼儿及儿童的听力普遍筛查。具备快速、无创、客观、自动判读通过/转诊结果的功能，满足大规模筛查及门诊日常听力初筛与复筛需求。 二、技术功能需求（供参考） 1.支持包括（但不限于）AABR测试模式。 2.具备智能算法，自动评估测试信号质量、噪声水平，并给出“通过”或“转诊”的明确结论；支持测试数据存储、回放及报告打印功能。 3.具备优异的抗电生理干扰和环境噪声抑制能力，无需专用隔音室。 4.支持实时显示电极阻抗、环境噪声水平等质控指标，辅助操作者判断测试条件是否达标。 5.操作便捷与人性化设计：配备多样的提示引导操作流程；具备电池续航能力满足全天筛查工作需求。 6.可提供不同规格附件配置。 | 1.主机； 2.工作模块 3.附件； （供参考） |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1、设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年4月8日—2026年4月15日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院听力筛查仪采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年4月8日