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广医附属番禺中心医院拟采购听力筛查仪1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	听力筛查仪
	1台
	耳鼻喉科



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	听力筛查仪
	一、主要用途与功能
主要用于新生儿、婴幼儿及儿童的听力普遍筛查。具备快速、无创、客观、自动判读通过/转诊结果的功能，满足大规模筛查及门诊日常听力初筛与复筛需求。
二、技术功能需求（供参考）
1.支持包括（但不限于）AABR测试模式。
2.具备智能算法，自动评估测试信号质量、噪声水平，并给出“通过”或“转诊”的明确结论；支持测试数据存储、回放及报告打印功能。
3.具备优异的抗电生理干扰和环境噪声抑制能力，无需专用隔音室。
4.支持实时显示电极阻抗、环境噪声水平等质控指标，辅助操作者判断测试条件是否达标。
5.操作便捷与人性化设计：配备多样的提示引导操作流程；具备电池续航能力满足全天筛查工作需求。
6.可提供不同规格附件配置。
	1.主机；
2.工作模块
3.附件；
（供参考）






三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1、设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年4月8日—2026年4月15日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院听力筛查仪采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院
2026年4月8日
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