[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]广医附属番禺中心医院儿科诊疗设备采购项目市场调查公告

[bookmark: OLE_LINK3]广医附属番禺中心医院拟采购儿科的新生儿保暖箱、大脑生物反馈治疗仪、脑电图机闪光刺激器等设备1批，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	新生儿保暖箱
	10台
	儿科

	2
	大脑生物反馈治疗仪
	1台
	儿科

	3
	脑电图机闪光刺激器
	1台
	儿科



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	新生儿保暖箱
	1、 主要用途与功能
主要用于为低体重儿、危重新生儿提供稳定的温湿度环境，支持临床观察、治疗及护理操作。
二、技术参数（供参考）
1. 具备温度控制系统，温度控制精度高。
2. 具备湿度控制功能，湿度可调节。
3. 具备多种安全报警功能，如超温、断电、传感器故障等。
4.具备蓝光治疗功能。
	1.主机；
2.治疗模块；
3.附件
（供参考）




	大脑生物反馈治疗仪
	一、主要用途与功能
主要用于儿童注意缺陷与多动障碍、抽动障碍、情绪障碍等疾病的辅助治疗。
二、技术参数（供参考）
1. 采用数字化脑电传感器，具备多通道脑电信号采集能力。
2. 具备多种标准治疗方案，并支持用户自定义治疗协议。
3. 提供丰富的视听反馈模式，有效维持患儿注意力，提高治疗依从性。
4. 系统具备伪差自动识别与剔除功能，确保治疗数据的有效性。
5. 具备数据管理与分析功能，可自动生成治疗前后对比报告、趋势图等。
	1.主机；
2.治疗模块；
3.附件
（供参考）


	视频脑电图闪光刺激器
	1、 主要用途与功能
主要用于儿童及成人脑电图检查过程中的闪光刺激诱发试验，通过提供可控的光刺激模式，诱发脑电异常活动，辅助诊断癫痫、光敏性癫痫、偏头痛等神经系统疾病。
二、技术功能需求（供参考）
1. 支持与凯威品牌cadwel/Arc essentia视频脑电图机的触发接口与通讯协议兼容，实现刺激事件与脑电信号的精确同步标记，便于后期分析。
2.支持如单次闪光、自动序列刺激、手动控制刺激、多种频率模式等，以满足不同临床诱发方案的需求。
3.具备宽范围的光刺激强度调节能力。
4.具备紧急停止按钮、操作中断功能、光强自动限制或报警机制等安全功能。
5.支持软件/硬件升级能力，以适配未来功能扩展。
6.具备良好的抗干扰能力。
7.配备直观的操作界面，可预设常用刺激方案，支持刺激参数保存与导出等功能。
	
1.主机；
2.工作模块；
3.附件
（供参考）



三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年4月10日—2026年4月17日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料（正本）同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。
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