广医附属番禺中心医院儿科诊疗设备采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购儿科的新生儿保暖箱、大脑生物反馈治疗仪、脑电图机闪光刺激器等设备1批，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿保暖箱 | 10台 | 儿科 |
| 2 | 大脑生物反馈治疗仪 | 1台 | 儿科 |
| 3 | 脑电图机闪光刺激器 | 1台 | 儿科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 新生儿保暖箱 | - 主要用途与功能 主要用于为低体重儿、危重新生儿提供稳定的温湿度环境，支持临床观察、治疗及护理操作。 二、技术参数（供参考） 1. 具备温度控制系统，温度控制精度高。 2. 具备湿度控制功能，湿度可调节。 3. 具备多种安全报警功能，如超温、断电、传感器故障等。 4.具备蓝光治疗功能。 | 1.主机； 2.治疗模块； 3.附件 （供参考） |
| 大脑生物反馈治疗仪 | 一、主要用途与功能 主要用于儿童注意缺陷与多动障碍、抽动障碍、情绪障碍等疾病的辅助治疗。 二、技术参数（供参考） 1. 采用数字化脑电传感器，具备多通道脑电信号采集能力。 2. 具备多种标准治疗方案，并支持用户自定义治疗协议。 3. 提供丰富的视听反馈模式，有效维持患儿注意力，提高治疗依从性。 4. 系统具备伪差自动识别与剔除功能，确保治疗数据的有效性。 5. 具备数据管理与分析功能，可自动生成治疗前后对比报告、趋势图等。 | 1.主机； 2.治疗模块； 3.附件 （供参考） |
| 视频脑电图闪光刺激器 | - 主要用途与功能 主要用于儿童及成人脑电图检查过程中的闪光刺激诱发试验，通过提供可控的光刺激模式，诱发脑电异常活动，辅助诊断癫痫、光敏性癫痫、偏头痛等神经系统疾病。 二、技术功能需求（供参考） - 支持与凯威品牌cadwel/Arc essentia视频脑电图机的触发接口与通讯协议兼容，实现刺激事件与脑电信号的精确同步标记，便于后期分析。 2.支持如单次闪光、自动序列刺激、手动控制刺激、多种频率模式等，以满足不同临床诱发方案的需求。 3.具备宽范围的光刺激强度调节能力。 4.具备紧急停止按钮、操作中断功能、光强自动限制或报警机制等安全功能。 5.支持软件/硬件升级能力，以适配未来功能扩展。 6.具备良好的抗干扰能力。 7.配备直观的操作界面，可预设常用刺激方案，支持刺激参数保存与导出等功能。 | 1.主机； 2.工作模块； 3.附件 （供参考） |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1.设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2026年4月10日—2026年4月17日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料（正本）同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院儿科诊疗设备采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院

2026年4月10日