广医附属番禺中心医院医疗集团除颤仪、动态心电图记录器采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院医疗集团现对除颤仪、动态心电图记录器采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 2台 | 门急诊（广州医科大学附属番禺中心医院、番禺区第七人民医院各一台） |
| 2 | 动态心电图记录器 | 5台 | 心电图（广州医科大学附属番禺中心医院） |

- 二、技术参数要求

| 设备名称 | 功能\参数需求（仅供参考） |
| --- | --- |
| 除颤仪 | - 1、应用于：急症科、门诊等。 - 2、主要功能要求：彩色电容触摸屏，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节，支持中文操作界面。具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能、适用于一月以上的新生儿。充电至200J≤4s，电极板支持能量选择、充电、放电三步操作，满足单人除颤操作。 - 3、配置需求：主机、记录仪（内置）、心电导联线、三芯电源线、体外除颤电极板附件包、心电电极片。 |
| 动态心电图记录器 | - 1、用于对心血管受检者开展动态/静态心电图检测与心脏运动负荷试验，适用于医院心电图室、心内科、体检中心等科室。 - 2、主要功能： - 3/12通道连续无压缩数字式心电记录，采样率可调，最高10000点/秒。单节7号电池可连续记录长达7天，支持电池欠压、导联脱落报警。具备事件标记、电子标签防数据混淆功能。软件支持心律失常、心率变异性、房颤房扑、起搏器、ST段等分析，可生成专业报告。支持USB与SD卡双模式数据传输，兼容第三方分析软件。 - 3、主要配置： - 二台12导联，三台3导联。每台机配导联线两条。 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1.设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三年及以上 |

★联系人、联系电话；

★设备使用年限多少年。

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2026年4月15日—2026年4月21日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式二份，先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广医附属番禺中心医院医疗集团除颤仪、动态心电图记录器采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2026年4月15日